{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-10-05 00:00:00 至 2025-10-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","557.953","涉及因子无效","0.288","27.944","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.045","4.345","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.873","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","28.006","有效数据不足","1.76","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["01~02","579.463","涉及因子无效","0.245","24.121","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.025","2.426","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.874","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","26.903","有效数据不足","1.701","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","1771.588","涉及因子无效","0.244","23.305","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.023","2.15","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.87","有效数据不足","有效数据不足","0.273","有效数据不足","26.186","有效数据不足","1.738","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","812.446","涉及因子无效","0.247","22.602","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.014","1.254","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.865","有效数据不足","有效数据不足","0.125","有效数据不足","25.646","有效数据不足","1.743","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["04~05","1020.838","涉及因子无效","0.244","22.692","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.01","0.929","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.867","有效数据不足","有效数据不足","0.157","有效数据不足","25.297","有效数据不足","1.742","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["05~06","1195.314","涉及因子无效","0.228","23.418","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.014","1.43","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.88","有效数据不足","有效数据不足","0.183","有效数据不足","24.923","有效数据不足","1.695","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","2330.213","涉及因子无效","0.227","24.471","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.209","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.885","有效数据不足","有效数据不足","0.357","有效数据不足","24.401","有效数据不足","1.683","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["07~08","1314.717","涉及因子无效","0.428","54.464","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.232","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.903","有效数据不足","有效数据不足","0.202","有效数据不足","25.34","有效数据不足","1.784","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","1302.737","涉及因子无效","1.543","257.96","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.01","1.719","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.926","有效数据不足","有效数据不足","0.203","有效数据不足","27.963","有效数据不足","1.932","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","3848.074","涉及因子无效","1.03","178.392","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.017","3.019","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.929","有效数据不足","有效数据不足","0.602","有效数据不足","30.658","有效数据不足","1.762","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["10~11","645.683","涉及因子无效","1.65","231.913","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.006","0.796","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.912","有效数据不足","有效数据不足","0.101","有效数据不足","31.693","有效数据不足","1.806","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["11~12","826.932","涉及因子无效","1.057","125.136","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.006","0.752","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.896","有效数据不足","有效数据不足","0.13","有效数据不足","32.769","有效数据不足","1.823","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["12~13","2663.756","涉及因子无效","1.017","97.453","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.046","4.392","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.871","有效数据不足","有效数据不足","0.421","有效数据不足","34.064","有效数据不足","1.715","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["13~14","2158.43","涉及因子无效","0.773","65.776","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.103","8.746","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.855","有效数据不足","有效数据不足","0.342","有效数据不足","34.625","有效数据不足","1.607","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["14~15","1646.448","涉及因子无效","1.052","78.697","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.232","17.384","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.835","有效数据不足","有效数据不足","0.261","有效数据不足","35.562","有效数据不足","1.623","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["15~16","1164.3","涉及因子无效","0.893","60.544","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.606","41.06","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.818","有效数据不足","有效数据不足","0.185","有效数据不足","36.4","有效数据不足","1.59","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["16~17","498.959","涉及因子无效","0.532","34.486","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.713","46.212","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.81","有效数据不足","有效数据不足","0.08","有效数据不足","36.75","有效数据不足","1.599","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["17~18","1512.796","涉及因子无效","0.396","26.216","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.446","29.548","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.813","有效数据不足","有效数据不足","0.24","有效数据不足","35.438","有效数据不足","1.554","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["18~19","3560.78","涉及因子无效","0.357","27.716","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.208","16.137","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.841","有效数据不足","有效数据不足","0.562","有效数据不足","33.918","有效数据不足","1.566","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["19~20","5095.879","涉及因子无效","0.36","33.751","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.053","4.948","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.868","有效数据不足","有效数据不足","0.801","有效数据不足","32.572","有效数据不足","1.601","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["20~21","3902.382","涉及因子无效","0.35","32.67","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.043","3.995","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.867","有效数据不足","有效数据不足","0.611","有效数据不足","31.489","有效数据不足","1.604","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["21~22","4329.069","涉及因子无效","0.322","30.69","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.043","4.092","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.871","有效数据不足","有效数据不足","0.677","有效数据不足","31.023","有效数据不足","1.6","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["22~23","543.778","涉及因子无效","0.303","30.425","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.06","5.997","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.877","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","29.481","有效数据不足","1.589","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["23~24","551.001","涉及因子无效","0.299","29.79","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.033","3.274","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.876","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","28.568","有效数据不足","1.615","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["平均值","","","0.587","55.805","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.115","10.927","","--","--","--","--","","20.87","--","--","0.286","--","30.403","--","1.685","--","0.006","--"]
["最大值","5095.879","--","1.65","257.96","0.004","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.713","46.212","0.001","--","--","--","--","--","20.929","--","--","0.801","--","36.75","--","1.932","--","0.008","--"]
["最小值","498.959","--","0.227","22.602","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.002","0.209","0","--","--","--","--","--","20.81","--","--","0.08","--","24.401","--","1.554","--","0.004","--"]
["日排放总量(吨)","4.3833535","--","","","0.000025","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000004","","","","","--","","","","","","","","","","",""]