{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-05 00:00:00 至 2025-10-05 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26592.384","--","0.699","1.833","0.018","--","--","--","--","--","1.688","4.184","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.229","--","--","6.536","--","44.908","--","8.21","--","-0.0283","--"]
["01~02","24990.884","--","0.517","1.346","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.183","--","--","6.14","--","44.871","--","8.077","--","-0.0269","--"]
["02~03","23796.003","--","0.542","1.411","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.063","--","--","5.847","--","45.161","--","8.273","--","-0.0266","--"]
["03~04","24339.55","--","0.56","1.332","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.794","--","--","5.981","--","45.49","--","8.39","--","-0.0267","--"]
["04~05","25057.935","--","0.552","1.601","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.481","--","--","6.157","--","45.209","--","8.298","--","-0.0268","--"]
["05~06","28214.658","--","0.634","1.604","0.018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.063","--","--","6.934","--","45.227","--","8.31","--","-0.0269","--"]
["06~07","26716.396","--","0.529","1.419","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.176","--","--","6.563","--","45.088","--","8.248","--","-0.0261","--"]
["07~08","23869.855","--","0.566","1.33","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.697","--","--","5.865","--","45.868","--","8.559","--","-0.0266","--"]
["08~09","24692.841","--","0.937","2.17","0.023","--","--","--","--","--","197.616","468.872","5.009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","--","--","--","--","--","15.668","--","--","6.067","--","46.354","--","8.791","--","-0.0280","--"]
["09~10","23249.906","--","1.031","2.381","0.024","--","--","--","--","--","6.296","14.497","0.147","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.651","--","--","5.713","--","45.935","--","8.704","--","-0.0250","--"]
["10~11","23404.625","--","1.002","2.43","0.023","--","--","--","--","--","0.232","0.52","0.0054","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.751","--","--","5.751","--","47.17","--","9.228","--","-0.0210","--"]
["11~12","23208.232","--","0.775","1.773","0.018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.596","--","--","5.703","--","46.466","--","8.954","--","-0.0215","--"]
["12~13","22775.789","--","0.76","1.734","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.579","--","--","5.596","--","46.249","--","8.879","--","-0.0185","--"]
["13~14","25239.578","--","0.826","2.092","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.039","--","--","6.201","--","46.631","--","9.134","--","-0.0193","--"]
["14~15","22400.584","--","0.793","1.859","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.536","--","--","5.504","--","46.791","--","9.167","--","-0.0162","--"]
["15~16","23087.404","--","0.993","2.198","0.023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.404","--","--","5.674","--","47.569","--","9.543","--","-0.0166","--"]
["16~17","27128.734","--","1.097","2.724","0.029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.021","--","--","6.666","--","47.796","--","9.766","--","-0.0260","--"]
["17~18","22713.593","--","0.714","1.554","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.249","--","--","5.58","--","47.454","--","9.504","--","-0.0187","--"]
["18~19","22643.972","--","0.662","1.485","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.338","--","--","5.564","--","47.891","--","9.644","--","-0.0202","--"]
["19~20","23366.593","--","0.571","1.254","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.366","--","--","5.742","--","47.919","--","9.567","--","-0.0214","--"]
["20~21","24615.933","--","0.587","1.333","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.559","--","--","6.049","--","47.911","--","9.411","--","-0.0266","--"]
["21~22","25927.451","--","0.635","1.558","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.919","--","--","6.371","--","47.107","--","9.189","--","-0.0255","--"]
["22~23","24721.207","--","0.584","1.41","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.729","--","--","6.074","--","46.7","--","8.998","--","-0.0263","--"]
["23~24","25188.634","--","0.613","1.595","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.15","--","--","6.19","--","46.682","--","8.996","--","-0.0286","--"]
["平均值","","","0.7161","1.7266","","--","--","--","--","","8.5764","20.3364","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.8021","--","--","6.0200","--","46.4358","--","8.9105","--","-0.0239","--"]
["最大值","28214.658","--","1.097","2.724","0.029","--","--","--","--","--","197.616","468.872","5.009","6.296","14.497","6.296","14.497","0.147","0","0","0","--","--","--","--","--","16.481","--","--","6.934","--","47.919","--","9.766","--","-0.0162","--"]
["最小值","22400.584","--","0.517","1.254","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","--","--","--","--","--","15.249","--","--","5.504","--","44.871","--","8.077","--","-0.0286","--"]
["日排放总量(吨)","58.794275","--","","","0.0004216","","","","","--","","","0.0052031","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]