{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-06 00:00:00 至 2025-10-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","5.54","7.159","7.946","8.063","2.519","0.010","0.009","0","0.010","0","0.0005","0","0.796","0.004"]
["01~02时","107.233","7.445","7.856","8.225","1.8","0.193","0.010","0.001","0.008","0.001","0.0006","0.0001","0.746","0.08"]
["02~03时","85.776","6.74","7.411","8.243","1.525","0.128","0.011","0.001","0.008","0.001","0.0004","0","0.847","0.074"]
["03~04时","39.399","6.734","7.065","8.698","1","0.039","0.012","0","0.009","0","0.0002","0","1.002","0.039"]
["04~05时","55.562","7.051","7.936","8.705","1.618","0.098","0.012","0.001","0.011","0.001","0.0004","0","1.221","0.071"]
["05~06时","31.039","7.956","8.367","8.805","2.8","0.087","0.013","0","0.016","0","0.0007","0","1.537","0.048"]
["06~07时","22.759","8.432","8.697","8.878","2.44","0.063","0.014","0","0.014","0","0.013","0","0.983","0.034"]
["07~08时","0.845","8.206","8.294","8.433","1.8","0.002","0.015","0","0.009","0","0.033","0","0.185","0"]
["08~09时","1.603","8.175","8.248","8.302","2.111","0.003","0.012","0","0.011","0","0.026","0","0.152","0"]
["09~10时","1.818","8.274","8.32","8.357","2.7","0.005","0.009","0","0.014","0","0.015","0","0.101","0"]
["10~11时","48.138","7.006","8.197","8.417","2.7","0.13","0.007","0","0.016","0.001","0.011","0.0003","0.101","0.005"]
["11~12时","97.711","7.975","8.255","8.77","2.7","0.264","0.006","0.001","0.023","0.002","0.0061","0.0006","0.102","0.010"]
["12~13时","42.233","7.262","8.508","8.939","2.494","0.105","0.005","0","0.022","0.001","0.0065","0.0003","0.104","0.004"]
["13~14时","44.545","7.451","8.252","8.766","2.1","0.094","0.004","0","0.017","0.001","0.0071","0.0003","0.107","0.005"]
["14~15时","2.606","7.656","7.886","8.079","1.757","0.005","0.005","0","0.017","0","0.0056","0","0.105","0"]
["15~16时","1.525","8.082","8.219","8.334","1.1","0.002","0.006","0","0.018","0","0.0033","0","0.101","0"]
["16~17时","1.928","8.234","8.309","8.358","1.28","0.003","0.005","0","0.016","0","0.0025","0","0.101","0"]
["17~18时","1.981","8.34","8.386","8.428","1.6","0.003","0.004","0","0.012","0","0.0013","0","0.102","0"]
["18~19时","90.655","7.096","7.69","8.48","2.068","0.21","0.006","0.001","0.012","0.001","0.0013","0.0001","0.102","0.009"]
["19~20时","109.341","7.323","7.653","7.867","2.9","0.317","0.007","0.001","0.011","0.001","0.0014","0.0002","0.103","0.011"]
["20~21时","41.046","7.72","7.768","7.848","2.288","0.117","0.007","0","0.011","0","0.0015","0.0001","0.414","0.006"]
["21~22时","58.691","7.761","7.91","8.242","1.2","0.07","0.007","0","0.010","0.001","0.0016","0.0001","0.901","0.053"]
["22~23时","4.147","8.107","8.254","8.392","1.749","0.006","0.006","0","0.011","0","0.0013","0","0.958","0.004"]
["23~24时","11.667","8.027","8.489","9.496","2.8","0.033","0.005","0","0.011","0","0.0009","0","1.04","0.012"]
["有效日均值","","","8.0802","","2.044","","0.008","","0.013","","0.0060","","0.496",""]
["最大值","109.341","8.432","8.697","9.496","2.9","0.317","0.015","0.001","0.023","0.002","0.033","0.0006","1.537","0.08"]
["最小值","0.845","6.734","7.065","7.848","1","0.002","0.004","0","0.008","0","0.0002","0","0.101","0"]
["总量","907.8004","","","","","1.986","","0.007","","0.012","","0.0023","","0.471"]