{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-06 00:00:00 至 2025-10-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.015","8.67","8.75","8.83","38.523","0.001","0.003","0","0.007","0","0.0013","0","0","0","0.608","0"]
["01~02时","0.015","8.68","8.73","8.8","15.9","0","0.007","0","0.008","0","0.0005","0","0","0","0.772","0"]
["02~03时","0.014","8.65","8.72","8.79","15.467","0","0.006","0","0.008","0","0.0005","0","0","0","0.753","0"]
["03~04时","0.014","8.61","8.69","8.75","14.13","0","0.006","0","0.007","0","0.0006","0","0","0","0.687","0"]
["04~05时","0.004","8.55","8.65","8.75","14.064","0","0.005","0","0.007","0","0.0008","0","0","0","0.674","0"]
["05~06时","0","8.51","8.62","8.71","13.761","0","0.003","0","0.006","0","0.0024","0","0","0","0.625","0"]
["06~07时","0","8.54","8.6","8.68","14.548","0","0.003","0","0.007","0","0.0022","0","0","0","0.871","0"]
["07~08时","0","8.52","8.59","8.66","17.808","0","0.004","0","0.008","0","0.0009","0","0","0","1.835","0"]
["08~09时","0.002","8.57","8.66","8.74","17.808","0","0.004","0","0.008","0","0.0010","0","0","0","1.593","0"]
["09~10时","0.005","8.67","8.75","8.82","17.808","0","0.005","0","0.009","0","0.0015","0","0","0","0.625","0"]
["10~11时","0.002","8.72","8.79","8.85","17.808","0","0.005","0","0.009","0","0.0035","0","0","0","0.609","0"]
["11~12时","0.004","8.76","8.81","8.85","17.808","0","0.004","0","0.010","0","0.016","0","0","0","0.544","0"]
["12~13时","0.003","8.73","8.81","8.86","17.808","0","0.004","0","0.010","0","0.015","0","0","0","0.497","0"]
["13~14时","0.001","8.76","8.82","8.87","17.808","0","0.005","0","0.009","0","0.0063","0","0","0","0.315","0"]
["14~15时","0","8.74","8.81","8.87","17.808","0","0.004","0","0.010","0","0.0058","0","0","0","0.386","0"]
["15~16时","0","8.66","8.78","8.84","17.808","0","0.002","0","0.011","0","0.0029","0","0","0","0.653","0"]
["16~17时","0","8.66","8.75","8.81","17.808","0","0.003","0","0.011","0","0.0026","0","0","0","0.959","0"]
["17~18时","0","8.66","8.73","8.81","17.808","0","0.005","0","0.012","0","0.0011","0","0","0","2.129","0"]
["18~19时","0","8.65","8.71","8.79","17.808","0","0.004","0","0.011","0","0.0011","0","0","0","1.902","0"]
["19~20时","0","8.65","8.72","8.79","17.808","0","0.003","0","0.009","0","0.0008","0","0","0","1.029","0"]
["20~21时","0","8.65","8.72","8.8","17.808","0","0.003","0","0.009","0","0.0008","0","0","0","0.92","0"]
["21~22时","0","8.65","8.72","8.78","17.808","0","0.001","0","0.007","0","0.0008","0","0","0","0.506","0"]
["22~23时","0","8.57","8.68","8.77","17.808","0","0.004","0","0.007","0","0.0009","0","0","0","0.557","0"]
["23~24时","0","8.57","8.66","8.73","17.808","0","0.008","0","0.006","0","0.0021","0","0","0","0.756","0"]
["有效日均值","","","8.72","","17.880","","0.004","","0.009","","0.0030","","0","","0.867",""]
["最大值","0.015","8.76","8.82","8.87","38.523","0.001","0.008","0","0.012","0","0.016","0","0","0","2.129","0"]
["最小值","0","8.51","8.59","8.66","13.761","0","0.001","0","0.006","0","0.0005","0","0","0","0.315","0"]
["总量","0.080","","","","","0.002","","0","","0","","0","","0","","0"]