{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-06 00:00:00 至 2025-10-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12940.78","--","0.62","1.49","0.01","--","--","--","--","--","8.35","19.85","0.11","--","--","--","--","--","6.1","6.1","0.08","--","--","--","--","--","15.8","--","--","1.59","--","26.3","--","7.91","--","0.02","--"]
["01~02","13289.61","--","0.63","1.52","0.01","--","--","--","--","--","8.95","21.63","0.12","--","--","--","--","--","5.02","5.02","0.07","--","--","--","--","--","15.9","--","--","1.63","--","25.99","--","7.88","--","0.015","--"]
["02~03","13138.68","--","0.64","1.52","0.01","--","--","--","--","--","7.57","18.06","0.1","--","--","--","--","--","6.3","6.3","0.08","--","--","--","--","--","15.83","--","--","1.61","--","25.67","--","7.87","--","0.016","--"]
["03~04","13284.21","--","0.61","1.46","0.01","--","--","--","--","--","8.6","20.58","0.11","--","--","--","--","--","5.67","5.67","0.08","--","--","--","--","--","15.84","--","--","1.63","--","25.52","--","7.83","--","0.018","--"]
["04~05","13156.25","--","0.6","1.46","0.01","--","--","--","--","--","9.34","22.9","0.12","--","--","--","--","--","6.1","6.1","0.08","--","--","--","--","--","15.96","--","--","1.61","--","25.36","--","7.8","--","0.019","--"]
["05~06","13175.55","--","0.6","1.45","0.01","--","--","--","--","--","9.06","22","0.12","--","--","--","--","--","4.55","4.55","0.06","--","--","--","--","--","15.92","--","--","1.61","--","25.29","--","7.74","--","0.013","--"]
["06~07","12964.07","--","0.59","1.46","0.01","--","--","--","--","--","9.67","23.98","0.13","--","--","--","--","--","5.19","5.2","0.07","--","--","--","--","--","16.01","--","--","1.58","--","24.91","--","7.74","--","0.015","--"]
["07~08","12761.14","--","0.65","1.56","0.01","--","--","--","--","--","9.65","22.94","0.12","--","--","--","--","--","5.18","5.17","0.07","--","--","--","--","--","15.81","--","--","1.56","--","26.04","--","7.72","--","0.014","--"]
["08~09","14432.78","--","0.81","1.96","0.01","--","--","--","--","--","8.05","19.48","0.12","--","--","--","--","--","6.38","6.38","0.09","--","--","--","--","--","15.91","--","--","1.78","--","27.73","--","7.84","--","0.025","--"]
["09~10","15655.41","--","0.85","1.97","0.01","--","--","--","--","--","10.49","24.38","0.16","--","--","--","--","--","5.73","5.73","0.09","--","--","--","--","--","15.69","--","--","1.94","--","28.84","--","7.9","--","0.018","--"]
["10~11","14454.27","--","0.84","2.03","0.01","--","--","--","--","--","7.76","18.35","0.11","--","--","--","--","--","4.06","4.07","0.06","--","--","--","--","--","15.85","--","--","1.8","--","29.48","--","7.94","--","0.017","--"]
["11~12","13586.37","--","0.88","2.01","0.01","--","--","--","--","--","9.54","21.67","0.13","--","--","--","--","--","4.75","4.74","0.06","--","--","--","--","--","15.57","--","--","1.7","--","30.55","--","8.07","--","0.016","--"]
["12~13","13734.38","--","0.9","2.06","0.01","--","--","--","--","--","7.44","17.04","0.1","--","--","--","--","--","5.23","5.24","0.07","--","--","--","--","--","15.61","--","--","1.72","--","30.91","--","8.14","--","0.02","--"]
["13~14","13761.1","--","0.94","2.2","0.01","--","--","--","--","--","11.28","26.07","0.15","--","--","--","--","--","4.44","4.43","0.06","--","--","--","--","--","15.67","--","--","1.72","--","31.21","--","8.18","--","0.021","--"]
["14~15","14125.62","--","0.89","2.13","0.01","--","--","--","--","--","8.86","21.17","0.12","--","--","--","--","--","4.68","4.68","0.07","--","--","--","--","--","15.84","--","--","1.77","--","31.77","--","8.22","--","0.022","--"]
["15~16","13735.81","--","0.78","1.71","0.01","--","--","--","--","--","13.02","28.55","0.18","--","--","--","--","--","4.98","4.98","0.07","--","--","--","--","--","15.38","--","--","1.72","--","30.43","--","8.16","--","0.02","--"]
["16~17","13712.37","--","0.74","1.84","0.01","--","--","--","--","--","7.86","19.44","0.11","--","--","--","--","--","4.47","4.47","0.06","--","--","--","--","--","16.01","--","--","1.71","--","29.44","--","8.1","--","0.022","--"]
["17~18","13246.18","--","0.71","1.72","0.01","--","--","--","--","--","9.62","23.36","0.13","--","--","--","--","--","3.02","3.03","0.04","--","--","--","--","--","15.91","--","--","1.65","--","28.85","--","8.07","--","0.019","--"]
["18~19","12650.71","--","0.72","1.8","0.01","--","--","--","--","--","8.05","19.83","0.1","--","--","--","--","--","3.98","3.97","0.05","--","--","--","--","--","16.01","--","--","1.57","--","27.88","--","8.08","--","0.02","--"]
["19~20","12333.29","--","0.69","1.63","0.01","--","--","--","--","--","9.05","21.15","0.11","--","--","--","--","--","5.2","5.17","0.06","--","--","--","--","--","15.72","--","--","1.52","--","27.12","--","8.04","--","0.019","--"]
["20~21","12140.1","--","0.65","1.42","0.01","--","--","--","--","--","11.25","24.33","0.14","--","--","--","--","--","6.29","6.31","0.08","--","--","--","--","--","15.33","--","--","1.5","--","26.58","--","7.98","--","0.019","--"]
["21~22","12059.71","--","0.65","1.5","0.01","--","--","--","--","--","9.46","21.56","0.11","--","--","--","--","--","8.15","8.14","0.1","--","--","--","--","--","15.61","--","--","1.48","--","26.43","--","7.95","--","0.021","--"]
["22~23","10879.84","--","0.66","1.48","0.01","--","--","--","--","--","8.01","17.84","0.09","--","--","--","--","--","11.77","11.7","0.12","--","--","--","--","--","15.47","--","--","1.34","--","26.28","--","7.96","--","0.02","--"]
["23~24","9675.52","--","0.67","1.54","0.01","--","--","--","--","--","7.27","16.72","0.07","--","--","--","--","--","50.12","50","0.49","--","--","--","--","--","15.63","--","--","1.19","--","26.14","--","7.93","--","0.012","--"]
["平均值","","","0.72","1.71","","--","--","--","--","","9.09","21.37","","--","--","--","--","","7.39","7.38","","--","--","--","--","","15.76","--","--","1.62","--","27.70","--","7.96","--","0.018","--"]
["最大值","15655.41","--","0.94","2.2","0.01","--","--","--","--","--","13.02","28.55","0.18","--","--","--","--","--","50.12","50","0.49","--","--","--","--","--","16.01","--","--","1.94","--","31.77","--","8.22","--","0.025","--"]
["最小值","9675.52","--","0.59","1.42","0.01","--","--","--","--","--","7.27","16.72","0.07","--","--","--","--","--","3.02","3.03","0.04","--","--","--","--","--","15.33","--","--","1.19","--","24.91","--","7.72","--","0.012","--"]
["日排放总量(吨)","31.489372","--","","","0.00023","","","","","--","","","0.00287","","","","","--","","","0.00215","","","","","--","","","","","","","","","","",""]