{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-10-06 00:00:00 至 2025-10-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","563.253","涉及因子无效","0.272","33.542","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.021","2.556","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.9","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","27.493","有效数据不足","1.596","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["01~02","572.249","涉及因子无效","0.249","31.385","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.005","0.592","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.902","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","26.877","有效数据不足","1.58","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["02~03","574.518","涉及因子无效","0.245","25.824","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.18","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.883","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","26.366","有效数据不足","1.55","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["03~04","583.435","涉及因子无效","0.239","26.874","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.122","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.89","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","25.558","有效数据不足","1.537","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["04~05","587.459","涉及因子无效","0.233","24.993","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.076","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.885","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","25.016","有效数据不足","1.53","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["05~06","623.976","涉及因子无效","0.237","25.89","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.153","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.887","有效数据不足","有效数据不足","0.095","有效数据不足","24.577","有效数据不足","1.508","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["06~07","645.615","涉及因子无效","0.23","27.615","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.062","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.897","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","24.545","有效数据不足","1.502","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","1589.268","涉及因子无效","0.345","57.023","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.925","有效数据不足","有效数据不足","0.244","有效数据不足","25.159","有效数据不足","1.57","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","682.906","涉及因子无效","0.989","205.013","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.071","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.94","有效数据不足","有效数据不足","0.106","有效数据不足","27.968","有效数据不足","1.686","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","641.897","涉及因子无效","0.559","103.35","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.126","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.933","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","30.72","有效数据不足","1.67","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["10~11","560.426","涉及因子无效","0.47","101.01","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.625","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.943","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","32.237","有效数据不足","1.647","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["11~12","550.306","涉及因子无效","0.483","72.675","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.428","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.918","有效数据不足","有效数据不足","0.087","有效数据不足","33.28","有效数据不足","1.701","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["12~13","520.643","涉及因子无效","0.495","59.386","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.046","5.555","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.897","有效数据不足","有效数据不足","0.082","有效数据不足","34.316","有效数据不足","1.695","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["13~14","1327.11","涉及因子无效","0.552","53.597","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.065","6.312","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.873","有效数据不足","有效数据不足","0.211","有效数据不足","35.393","有效数据不足","1.658","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["14~15","515.649","涉及因子无效","0.55","47.508","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.241","20.808","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.857","有效数据不足","有效数据不足","0.082","有效数据不足","36.443","有效数据不足","1.65","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["15~16","497.023","涉及因子无效","0.563","46.339","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.436","35.873","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.85","有效数据不足","有效数据不足","0.079","有效数据不足","37.313","有效数据不足","1.66","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["16~17","488.817","涉及因子无效","0.569","44.162","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.457","35.5","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.841","有效数据不足","有效数据不足","0.078","有效数据不足","37.299","有效数据不足","1.669","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["17~18","515.274","涉及因子无效","0.546","45.598","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.25","20.864","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.852","有效数据不足","有效数据不足","0.082","有效数据不足","36.415","有效数据不足","1.745","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["18~19","886.106","涉及因子无效","0.523","46.998","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.231","20.806","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.863","有效数据不足","有效数据不足","0.14","有效数据不足","34.43","有效数据不足","1.657","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["19~20","899.135","涉及因子无效","0.57","58.138","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.216","22.049","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.879","有效数据不足","有效数据不足","0.141","有效数据不足","32.269","有效数据不足","1.626","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["20~21","2175.848","涉及因子无效","0.417","64.553","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.146","22.576","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.92","有效数据不足","有效数据不足","0.34","有效数据不足","30.926","有效数据不足","1.475","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["21~22","2462.149","涉及因子无效","0.385","61.278","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.103","16.401","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.922","有效数据不足","有效数据不足","0.383","有效数据不足","29.868","有效数据不足","1.484","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["22~23","3678.358","涉及因子无效","0.432","75.145","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.04","7.029","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.929","有效数据不足","有效数据不足","0.571","有效数据不足","28.995","有效数据不足","1.53","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["23~24","4193.998","涉及因子无效","0.349","63.798","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.047","8.571","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.932","有效数据不足","有效数据不足","0.649","有效数据不足","27.908","有效数据不足","1.516","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["平均值","","","0.438","52.27","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.097","11.532","","--","--","--","--","","20.897","--","--","0.171","--","30.474","--","1.602","--","0.005","--"]
["最大值","4193.998","--","0.989","205.013","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.457","35.873","0","--","--","--","--","--","20.943","--","--","0.649","--","37.313","--","1.745","--","0.007","--"]
["最小值","488.817","--","0.23","24.993","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.841","--","--","0.078","--","24.545","--","1.475","--","0.002","--"]
["日排放总量(吨)","2.6335417","--","","","0.000011","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000002","","","","","--","","","","","","","","","","",""]