{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-06 00:00:00 至 2025-10-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26784.531","--","0.677","1.801","0.018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.283","--","--","6.58","--","45.704","--","8.649","--","-0.0269","--"]
["01~02","21908.822","--","0.571","1.284","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.465","--","--","5.382","--","46.697","--","8.933","--","-0.0232","--"]
["02~03","20810.845","--","0.788","1.724","0.016","--","--","--","--","--","42.574","104.095","0.884","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.24","--","--","5.113","--","47.743","--","9.281","--","-0.0228","--"]
["03~04","20832.347","--","0.507","1.065","0.01","--","--","--","--","--","3.955","8.138","0.08","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.103","--","--","5.119","--","47.019","--","8.989","--","-0.0140","--"]
["04~05","22214.353","--","0.496","1.127","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.535","--","--","5.459","--","47.787","--","9.25","--","-0.0199","--"]
["05~06","24864.849","--","0.567","1.488","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.163","--","--","6.109","--","47.56","--","9.192","--","-0.0255","--"]
["06~07","21526.896","--","0.409","0.999","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.68","--","--","5.289","--","47.366","--","9.133","--","-0.0182","--"]
["07~08","21623.777","--","0.593","1.264","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.181","--","--","5.313","--","48.473","--","9.551","--","-0.0229","--"]
["08~09","21933.933","--","1.15","2.445","0.025","--","--","--","--","--","8.93","18.506","0.201","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.19","--","--","5.39","--","49.507","--","10.09","--","-0.0257","--"]
["09~10","24392.873","--","0.919","2.124","0.022","--","--","--","--","--","0.96","2.057","0.022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.646","--","--","5.994","--","48.155","--","9.567","--","-0.0270","--"]
["10~11","24411.406","--","0.873","2.198","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.913","--","--","5.998","--","47.915","--","9.565","--","-0.0289","--"]
["11~12","24799.878","--","0.83","2.037","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.931","--","--","6.094","--","47.901","--","9.602","--","-0.0293","--"]
["12~13","25069.509","--","0.866","2.02","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.701","--","--","6.16","--","48.11","--","9.709","--","-0.0294","--"]
["13~14","24983.818","--","0.936","2.3","0.023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.953","--","--","6.138","--","48.51","--","9.853","--","-0.0287","--"]
["14~15","22541.847","--","1.027","2.375","0.023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.464","--","--","5.539","--","48.582","--","9.967","--","-0.0212","--"]
["15~16","23087.845","--","1.451","3.092","0.033","--","--","--","--","--","15.142","31.556","0.356","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.176","--","--","5.673","--","49.102","--","10.099","--","-0.0214","--"]
["16~17","25576.763","--","0.929","2.559","0.023","--","--","--","--","--","10.79","23.322","0.253","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.315","--","--","6.286","--","47.721","--","9.512","--","-0.0273","--"]
["17~18","32023.142","--","1.313","5.786","0.042","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18.158","--","--","7.87","--","45.15","--","8.608","--","-0.0343","--"]
["18~19","26689.753","--","0.784","2.352","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.614","--","--","6.555","--","43.414","--","7.866","--","-0.0284","--"]
["19~20","21204.693","--","0.585","1.231","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.123","--","--","5.21","--","45.512","--","8.557","--","-0.0196","--"]
["20~21","21031.351","--","0.56","1.251","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.416","--","--","5.167","--","47.842","--","9.399","--","-0.0239","--"]
["21~22","22360.263","--","0.596","1.309","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.361","--","--","5.495","--","48.998","--","9.817","--","-0.0267","--"]
["22~23","22594.63","--","0.814","1.931","0.018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.503","--","--","5.552","--","49.216","--","9.934","--","-0.0267","--"]
["23~24","23220.183","--","0.789","1.768","0.018","--","--","--","--","--","17.283","37.57","0.403","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.484","--","--","5.705","--","48.35","--","9.473","--","-0.0269","--"]
["平均值","","","0.7934","1.9808","","--","--","--","--","","4.1515","9.3853","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.7337","--","--","5.8002","--","47.5976","--","9.3586","--","-0.0249","--"]
["最大值","32023.142","--","1.451","5.786","0.042","--","--","--","--","--","42.574","104.095","0.884","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18.158","--","--","7.87","--","49.507","--","10.099","--","-0.014","--"]
["最小值","20810.845","--","0.409","0.999","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.103","--","--","5.113","--","43.414","--","7.866","--","-0.0343","--"]
["日排放总量(吨)","56.64883125","--","","","0.0004592","","","","","--","","","0.0022013","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]