{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-06 00:00:00 至 2025-10-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","38796.433","--","3.495","3.495","0.135","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.938","0.938","0.036","--","--","--","--","--","20.467","--","--","5.362","--","29.519","--","3.345","--","0.06","--"]
["01~02","39223.554","--","4.281","4.281","0.167","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.899","0.899","0.035","--","--","--","--","--","20.461","--","--","5.421","--","29.532","--","3.299","--","0.061","--"]
["02~03","39668.582","--","3.537","3.537","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.866","0.866","0.034","--","--","--","--","--","20.457","--","--","5.483","--","29.423","--","3.246","--","0.062","--"]
["03~04","40418.914","--","3.461","3.461","0.139","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.88","0.88","0.035","--","--","--","--","--","20.451","--","--","5.586","--","28.417","--","3.25","--","0.065","--"]
["04~05","39159.683","--","3.589","3.589","0.14","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.98","0.979","0.038","--","--","--","--","--","20.446","--","--","5.412","--","28.788","--","3.24","--","0.061","--"]
["05~06","39063.488","--","3.508","3.508","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.017","1.017","0.039","--","--","--","--","--","20.451","--","--","5.399","--","28.941","--","3.185","--","0.061","--"]
["06~07","39630.183","--","3.482","3.482","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.972","0.972","0.038","--","--","--","--","--","20.467","--","--","5.478","--","28.952","--","3.168","--","0.062","--"]
["07~08","38981.714","--","3.483","3.483","0.135","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.927","0.927","0.036","--","--","--","--","--","20.488","--","--","5.387","--","29.522","--","3.155","--","0.06","--"]
["08~09","39219.55","--","3.428","3.428","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.946","0.946","0.037","--","--","--","--","--","20.494","--","--","5.421","--","30.094","--","3.237","--","0.061","--"]
["09~10","41419.562","--","3.345","3.345","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.941","0.941","0.039","--","--","--","--","--","20.497","--","--","5.725","--","31.261","--","3.356","--","0.067","--"]
["10~11","39890.191","--","3.358","3.358","0.133","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.936","0.936","0.037","--","--","--","--","--","20.493","--","--","5.514","--","32.331","--","3.438","--","0.063","--"]
["11~12","38748.507","--","3.329","3.329","0.128","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.998","0.998","0.038","--","--","--","--","--","20.491","--","--","5.354","--","32.569","--","3.47","--","0.059","--"]
["12~13","34059.671","--","3.523","3.523","0.12","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.016","1.016","0.034","--","--","--","--","--","20.481","--","--","4.707","--","32.55","--","3.515","--","0.046","--"]
["13~14","34946.543","--","3.535","3.535","0.123","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.926","0.927","0.032","--","--","--","--","--","20.463","--","--","4.831","--","33.031","--","3.526","--","0.048","--"]
["14~15","38681.968","--","3.593","3.593","0.138","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.937","0.937","0.036","--","--","--","--","--","20.451","--","--","5.346","--","33.122","--","3.555","--","0.059","--"]
["15~16","38904.503","--","3.848","3.848","0.149","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.999","0.999","0.038","--","--","--","--","--","20.447","--","--","5.377","--","32.531","--","3.513","--","0.06","--"]
["16~17","40850.39","--","3.372","3.372","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.979","0.979","0.04","--","--","--","--","--","20.446","--","--","5.646","--","32.237","--","3.481","--","0.065","--"]
["17~18","40063.644","--","3.397","3.397","0.136","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.966","0.966","0.038","--","--","--","--","--","20.447","--","--","5.538","--","32.507","--","3.53","--","0.063","--"]
["18~19","39250.168","--","3.283","3.283","0.128","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.972","0.972","0.038","--","--","--","--","--","20.454","--","--","5.425","--","31.566","--","3.478","--","0.061","--"]
["19~20","39786.984","--","3.386","3.386","0.134","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.128","1.128","0.044","--","--","--","--","--","20.479","--","--","5.499","--","30.786","--","3.424","--","0.062","--"]
["20~21","40729.261","--","3.256","3.256","0.132","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.989","0.989","0.04","--","--","--","--","--","20.493","--","--","5.63","--","30.582","--","3.349","--","0.065","--"]
["21~22","39536.859","--","3.282","3.282","0.129","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.956","0.956","0.037","--","--","--","--","--","20.5","--","--","5.464","--","29.965","--","3.305","--","0.062","--"]
["22~23","38720.468","--","3.81","3.81","0.147","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.056","1.057","0.04","--","--","--","--","--","20.507","--","--","5.352","--","29.925","--","3.309","--","0.06","--"]
["23~24","39695.925","--","3.866","3.866","0.153","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.009","1.009","0.04","--","--","--","--","--","20.506","--","--","5.486","--","30.307","--","3.252","--","0.063","--"]
["平均值","","","3.5191","3.5191","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.9686","0.9686","","--","--","--","--","","20.4729","--","--","5.4106","--","30.7696","--","3.3599","--","0.0611","--"]
["最大值","41419.562","--","4.281","4.281","0.167","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.128","1.128","0.044","--","--","--","--","--","20.507","--","--","5.725","--","33.122","--","3.555","--","0.067","--"]
["最小值","34059.671","--","3.256","3.256","0.12","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.866","0.866","0.032","--","--","--","--","--","20.446","--","--","4.707","--","28.417","--","3.155","--","0.046","--"]
["日排放总量(吨)","93.94466875","--","","","0.0033018","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.0009098","","","","","--","","","","","","","","","","",""]