{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-06 00:00:00 至 2025-10-06 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32777.69","--","4.02","6.93","0.13","--","--","--","--","--","1.11","1.92","0.04","--","--","--","--","--","0.03","0.06","0","--","--","--","--","--","13.82","--","--","2.14","--","38.62","--","16.93","--","-0.018","--"]
["01~02","32345.54","--","3.64","6.25","0.12","--","--","--","--","--","1.27","2.17","0.04","--","--","--","--","--","0.17","0.29","0.01","--","--","--","--","--","13.79","--","--","2.11","--","38.2","--","16.84","--","-0.021","--"]
["02~03","32079.66","--","3.77","6.25","0.12","--","--","--","--","--","1.39","2.31","0.04","--","--","--","--","--","0.2","0.33","0.01","--","--","--","--","--","13.54","--","--","2.09","--","38.36","--","16.87","--","-0.022","--"]
["03~04","32140.38","--","3.02","5.14","0.1","--","--","--","--","--","1.09","1.84","0.03","--","--","--","--","--","0.16","0.26","0.01","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.1","--","38.8","--","16.87","--","-0.023","--"]
["04~05","32506.89","--","3.39","5.74","0.11","--","--","--","--","--","1.64","2.82","0.05","--","--","--","--","--","0.05","0.09","0","--","--","--","--","--","13.68","--","--","2.13","--","38.78","--","16.92","--","-0.027","--"]
["05~06","32966.64","--","2.96","4.99","0.1","--","--","--","--","--","3.41","5.72","0.11","--","--","--","--","--","0.08","0.14","0","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.15","--","38.68","--","16.89","--","-0.029","--"]
["06~07","32442.6","--","3.28","5.57","0.11","--","--","--","--","--","6.13","10.36","0.2","--","--","--","--","--","0.05","0.08","0","--","--","--","--","--","13.7","--","--","2.12","--","38.74","--","16.89","--","-0.030","--"]
["07~08","31579.52","--","3.24","5.42","0.1","--","--","--","--","--","7.68","12.79","0.24","--","--","--","--","--","0.12","0.21","0","--","--","--","--","--","13.61","--","--","2.07","--","38.87","--","16.96","--","-0.026","--"]
["08~09","32472.04","--","4.89","8.18","0.16","--","--","--","--","--","11.44","19.18","0.37","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.13","--","39.23","--","16.9","--","-0.023","--"]
["09~10","33159.03","--","4.18","6.99","0.14","--","--","--","--","--","18.55","31.08","0.62","--","--","--","--","--","0.03","0.06","0","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.16","--","38.47","--","16.85","--","-0.019","--"]
["10~11","33468.38","--","4.17","6.89","0.14","--","--","--","--","--","30.67","50.86","1.03","--","--","--","--","--","0.04","0.06","0","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.2","--","39.54","--","16.94","--","-0.020","--"]
["11~12","34136.79","--","4.56","7.58","0.16","--","--","--","--","--","24.31","39.83","0.83","--","--","--","--","--","0.03","0.05","0","--","--","--","--","--","13.54","--","--","2.25","--","40.15","--","17.13","--","-0.019","--"]
["12~13","34247.3","--","4.27","7.26","0.15","--","--","--","--","--","32.41","54.75","1.11","--","--","--","--","--","0.55","0.91","0.02","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.26","--","40.86","--","17.28","--","-0.022","--"]
["13~14","32778.91","--","4.07","6.79","0.13","--","--","--","--","--","14.2","23.59","0.47","--","--","--","--","--","0.04","0.07","0","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.17","--","40.85","--","17.36","--","-0.019","--"]
["14~15","32680.05","--","4.42","7.36","0.14","--","--","--","--","--","20.56","34.36","0.67","--","--","--","--","--","0.12","0.2","0","--","--","--","--","--","13.55","--","--","2.17","--","41.51","--","17.5","--","-0.021","--"]
["15~16","33638.53","--","4.35","7.15","0.15","--","--","--","--","--","14.5","23.76","0.49","--","--","--","--","--","0.02","0.04","0","--","--","--","--","--","13.48","--","--","2.23","--","40.99","--","17.48","--","-0.016","--"]
["16~17","33227.66","--","4.63","7.85","0.15","--","--","--","--","--","14.07","23.87","0.47","--","--","--","--","--","0.54","0.92","0.02","--","--","--","--","--","13.72","--","--","2.19","--","40.18","--","17.32","--","-0.020","--"]
["17~18","32160.07","--","4.75","7.8","0.15","--","--","--","--","--","18.17","29.63","0.59","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","13.46","--","--","2.13","--","40.83","--","17.39","--","-0.020","--"]
["18~19","33801.38","--","3.88","6.49","0.13","--","--","--","--","--","29.53","49.05","1","--","--","--","--","--","1.58","2.68","0.05","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.24","--","41.09","--","17.5","--","-0.026","--"]
["19~20","33023.46","--","4.06","6.93","0.13","--","--","--","--","--","0.39","0.66","0.01","--","--","--","--","--","0.7","1.23","0.02","--","--","--","--","--","13.77","--","--","2.18","--","40.38","--","17.43","--","-0.025","--"]
["20~21","33294.91","--","4.93","8.44","0.16","--","--","--","--","--","3.86","6.57","0.13","--","--","--","--","--","1.49","2.47","0.05","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.2","--","40.37","--","17.38","--","-0.025","--"]
["21~22","31449.13","--","4.6","8.16","0.14","--","--","--","--","--","1.07","1.88","0.03","--","--","--","--","--","0.75","1.29","0.02","--","--","--","--","--","14","--","--","2.08","--","40.27","--","17.4","--","-0.016","--"]
["22~23","30799.67","--","4.82","8.01","0.15","--","--","--","--","--","5.69","9.49","0.18","--","--","--","--","--","1.74","2.95","0.05","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.03","--","40.28","--","17.36","--","-0.020","--"]
["23~24","30375.55","--","4.39","7.65","0.13","--","--","--","--","--","4.24","7.32","0.13","--","--","--","--","--","1.32","2.3","0.04","--","--","--","--","--","13.91","--","--","2.01","--","40.32","--","17.37","--","-0.022","--"]
["平均值","","","4.09","6.91","","--","--","--","--","","11.14","18.58","","--","--","--","--","","0.41","0.70","","--","--","--","--","","13.66","--","--","2.15","--","39.76","--","17.16","--","-0.022","--"]
["最大值","34247.3","--","4.93","8.44","0.16","--","--","--","--","--","32.41","54.75","1.11","--","--","--","--","--","1.74","2.95","0.05","--","--","--","--","--","14","--","--","2.26","--","41.51","--","17.5","--","-0.016","--"]
["最小值","30375.55","--","2.96","4.99","0.1","--","--","--","--","--","0.39","0.66","0.01","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.46","--","--","2.01","--","38.2","--","16.84","--","-0.03","--"]
["日排放总量(吨)","78.355188","--","","","0.00321","","","","","--","","","0.00888","","","","","--","","","0.00032","","","","","--","","","","","","","","","","",""]