{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-07 00:00:00 至 2025-10-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","9720.68","--","0.63","1.36","0.01","--","--","--","--","--","10.14","21.88","0.1","--","--","--","--","--","31.22","31.38","0.3","--","--","--","--","--","15.27","--","--","1.19","--","25.97","--","7.87","--","0.012","--"]
["01~02","10140.34","--","0.61","1.35","0.01","--","--","--","--","--","10.27","22.52","0.1","--","--","--","--","--","16.82","16.81","0.17","--","--","--","--","--","15.4","--","--","1.24","--","25.84","--","7.87","--","0.007","--"]
["02~03","10862.32","--","0.62","1.47","0.01","--","--","--","--","--","6.9","16.35","0.07","--","--","--","--","--","17.39","17.39","0.19","--","--","--","--","--","15.79","--","--","1.33","--","25.71","--","7.83","--","0.013","--"]
["03~04","10559.2","--","0.63","1.52","0.01","--","--","--","--","--","8.67","20.95","0.09","--","--","--","--","--","17.34","17.35","0.18","--","--","--","--","--","15.88","--","--","1.29","--","25.38","--","7.82","--","0.008","--"]
["04~05","10154.08","--","0.58","1.36","0.01","--","--","--","--","--","8.96","21.22","0.09","--","--","--","--","--","11.93","11.94","0.12","--","--","--","--","--","15.77","--","--","1.24","--","25.39","--","7.77","--","0.008","--"]
["05~06","9668.78","--","0.56","1.35","0.01","--","--","--","--","--","9.33","22.31","0.09","--","--","--","--","--","10.46","10.45","0.1","--","--","--","--","--","15.82","--","--","1.18","--","25.26","--","7.75","--","0.005","--"]
["06~07","9021.3","--","0.58","1.3","0.01","--","--","--","--","--","9.95","22.03","0.09","--","--","--","--","--","13.9","13.89","0.12","--","--","--","--","--","15.42","--","--","1.1","--","25.09","--","7.72","--","0.007","--"]
["07~08","8555.84","--","0.63","1.39","0.01","--","--","--","--","--","8.34","18.21","0.07","--","--","--","--","--","17.78","17.77","0.15","--","--","--","--","--","15.35","--","--","1.05","--","26.07","--","7.73","--","0.007","--"]
["08~09","10121.71","--","0.78","1.8","0.01","--","--","--","--","--","9.63","21.46","0.1","--","--","--","--","--","16.79","16.79","0.17","--","--","--","--","--","15.53","--","--","1.25","--","27.64","--","7.81","--","0.014","--"]
["09~10","11674.83","--","0.89","2.12","0.01","--","--","--","--","--","8.26","19.03","0.1","--","--","--","--","--","24.44","24.44","0.28","--","--","--","--","--","15.8","--","--","1.45","--","28.88","--","7.87","--","0.011","--"]
["10~11","11568.11","--","0.96","2.11","0.01","--","--","--","--","--","10.95","23.95","0.13","--","--","--","--","--","11.63","11.65","0.13","--","--","--","--","--","15.35","--","--","1.44","--","29.72","--","7.96","--","0.013","--"]
["11~12","10110.56","--","0.93","1.95","0.01","--","--","--","--","--","9.29","19.58","0.09","--","--","--","--","--","14.21","14.19","0.14","--","--","--","--","--","15.14","--","--","1.26","--","30.79","--","8.07","--","0.007","--"]
["12~13","10325.8","--","0.88","1.92","0.01","--","--","--","--","--","9.88","21.66","0.1","--","--","--","--","--","16.4","16.39","0.17","--","--","--","--","--","15.34","--","--","1.3","--","31.53","--","8.15","--","0.010","--"]
["13~14","11308.69","--","0.9","2.15","0.01","--","--","--","--","--","11.02","25.74","0.12","--","--","--","--","--","22.27","22.27","0.25","--","--","--","--","--","15.8","--","--","1.42","--","31.79","--","8.17","--","0.013","--"]
["14~15","10884.11","--","0.85","1.94","0.01","--","--","--","--","--","8.67","19.65","0.09","--","--","--","--","--","18.16","18.16","0.2","--","--","--","--","--","15.55","--","--","1.37","--","32.03","--","8.16","--","0.014","--"]
["15~16","10456.22","--","0.84","1.78","0.01","--","--","--","--","--","9.08","19.33","0.09","--","--","--","--","--","20.24","20.24","0.21","--","--","--","--","--","15.2","--","--","1.31","--","31.9","--","8.16","--","0.012","--"]
["16~17","10671.24","--","0.81","1.81","0.01","--","--","--","--","--","10.27","23.02","0.11","--","--","--","--","--","14.6","14.62","0.16","--","--","--","--","--","15.48","--","--","1.34","--","31.42","--","8.17","--","0.014","--"]
["17~18","11015.82","--","0.73","1.84","0.01","--","--","--","--","--","9.62","24.11","0.11","--","--","--","--","--","18.27","18.24","0.2","--","--","--","--","--","16.07","--","--","1.37","--","29.66","--","8.1","--","0.010","--"]
["18~19","10129.42","--","0.7","1.79","0.01","--","--","--","--","--","6.94","17.8","0.07","--","--","--","--","--","19.56","19.55","0.2","--","--","--","--","--","16.18","--","--","1.25","--","28.14","--","8.01","--","0.008","--"]
["19~20","8839.22","--","0.68","1.58","0.01","--","--","--","--","--","8.91","20.62","0.08","--","--","--","--","--","20.63","20.66","0.18","--","--","--","--","--","15.66","--","--","1.09","--","27.12","--","7.93","--","0.014","--"]
["20~21","8936.29","--","0.65","1.53","0.01","--","--","--","--","--","9.44","22.28","0.08","--","--","--","--","--","14.83","14.83","0.13","--","--","--","--","--","15.74","--","--","1.1","--","26.57","--","7.9","--","0.013","--"]
["21~22","8495.68","--","0.65","1.46","0.01","--","--","--","--","--","9.77","21.66","0.08","--","--","--","--","--","21.52","21.48","0.18","--","--","--","--","--","15.43","--","--","1.04","--","26.36","--","7.86","--","0.011","--"]
["22~23","8485.47","--","0.66","1.47","0.01","--","--","--","--","--","9.3","20.76","0.08","--","--","--","--","--","23.96","23.94","0.2","--","--","--","--","--","15.47","--","--","1.04","--","26.06","--","7.81","--","0.011","--"]
["23~24","7796.32","--","0.66","1.55","0.01","--","--","--","--","--","8.84","20.18","0.07","--","--","--","--","--","24.23","24.23","0.19","--","--","--","--","--","15.66","--","--","0.96","--","25.79","--","7.81","--","0.006","--"]
["平均值","","","0.73","1.66","","--","--","--","--","","9.27","21.10","","--","--","--","--","","18.27","18.28","","--","--","--","--","","15.59","--","--","1.23","--","27.92","--","7.93","--","0.010","--"]
["最大值","11674.83","--","0.96","2.15","0.01","--","--","--","--","--","11.02","25.74","0.13","--","--","--","--","--","31.22","31.38","0.3","--","--","--","--","--","16.18","--","--","1.45","--","32.03","--","8.17","--","0.014","--"]
["最小值","7796.32","--","0.56","1.3","0.01","--","--","--","--","--","6.9","16.35","0.07","--","--","--","--","--","10.46","10.45","0.1","--","--","--","--","--","15.14","--","--","0.96","--","25.09","--","7.72","--","0.005","--"]
["日排放总量(吨)","23.950205","--","","","0.00018","","","","","--","","","0.00222","","","","","--","","","0.00435","","","","","--","","","","","","","","","","",""]