{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-07 00:00:00 至 2025-10-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","82.034","7.009","7.594","8.206","2.764","0.225","0.008","0.001","0.011","0.001","0.0007","0","0.661","0.038"]
["01~02时","69.447","7.35","7.593","7.972","2.7","0.188","0.010","0.001","0.010","0.001","0.0004","0","0.108","0.007"]
["02~03时","39.34","7.62","7.884","8.094","2.292","0.084","0.010","0","0.010","0","0.0007","0","0.542","0.028"]
["03~04时","5.375","7.727","7.791","8.036","1.5","0.008","0.009","0","0.009","0","0.0011","0","1.215","0.007"]
["04~05时","2.528","7.823","7.957","8.071","1.716","0.004","0.008","0","0.009","0","0.0023","0","2.344","0.006"]
["05~06时","2.169","8.049","8.155","8.3","2.1","0.005","0.007","0","0.010","0","0.0042","0","4.11","0.009"]
["06~07时","2.815","8.299","8.349","8.406","1.475","0.004","0.022","0","0.009","0","0.012","0","3.567","0.010"]
["07~08时","5.671","8.401","8.466","8.616","0.347","0.002","0.037","0","0.005","0","0.024","0.0001","2.766","0.016"]
["08~09时","0.212","8.256","8.363","8.447","0.975","0","0.038","0","0.006","0","0.018","0","1.968","0"]
["09~10时","0.1","8.181","8.265","8.332","2.1","0","0.039","0","0.008","0","0.0098","0","0.706","0"]
["10~11时","90.404","7.028","7.694","8.299","1.921","0.165","0.032","0.003","0.008","0.001","0.0080","0.0006","0.463","0.03"]
["11~12时","83.834","7.466","7.767","8.036","1.6","0.134","0.025","0.002","0.007","0.001","0.0053","0.0004","0.108","0.009"]
["12~13时","41.767","7.058","7.674","7.999","1.457","0.065","0.018","0.001","0.008","0","0.0043","0.0002","0.404","0.009"]
["13~14时","11.638","8.004","8.173","8.277","1.2","0.014","0.011","0","0.010","0","0.0028","0","0.836","0.010"]
["14~15时","49.924","7.204","8.144","8.418","1.776","0.115","0.010","0","0.011","0.001","0.0026","0.0001","0.918","0.05"]
["15~16时","16.435","7.785","8.119","8.277","2.8","0.046","0.009","0","0.014","0","0.0022","0","1.04","0.017"]
["16~17时","10.148","8.043","8.476","8.561","2.443","0.027","0.010","0","0.013","0","0.0020","0","0.688","0.010"]
["17~18时","19.089","8.273","8.698","9.211","1.8","0.034","0.010","0","0.009","0","0.0016","0","0.129","0.002"]
["18~19时","95.583","7.129","7.764","8.613","1.55","0.138","0.011","0.001","0.009","0.001","0.0014","0.0001","0.118","0.011"]
["19~20时","103.146","7.147","7.33","7.725","1.1","0.113","0.011","0.001","0.009","0.001","0.0011","0.0001","0.101","0.010"]
["20~21时","15.014","7.651","8.287","8.444","1.706","0.018","0.009","0","0.008","0","0.0011","0","0.065","0.001"]
["21~22时","2.974","8.282","8.309","8.349","2.8","0.008","0.007","0","0.006","0","0.0012","0","0.011","0"]
["22~23时","2.861","8.344","8.379","8.403","2.657","0.008","0.006","0","0.008","0","0.0010","0","0.05","0"]
["23~24时","2.92","8.393","8.422","8.447","2.4","0.007","0.005","0","0.011","0","0.0008","0","0.107","0"]
["有效日均值","","","8.0693","","1.882","","0.015","","0.009","","0.0046","","0.959",""]
["最大值","103.146","8.401","8.698","9.211","2.8","0.225","0.039","0.003","0.014","0.001","0.024","0.0006","4.11","0.05"]
["最小值","0.1","7.009","7.33","7.725","0.347","0","0.005","0","0.005","0","0.0004","0","0.011","0"]
["总量","755.4390","","","","","1.414","","0.011","","0.007","","0.0021","","0.280"]