{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-07 00:00:00 至 2025-10-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","8.54","8.66","8.73","17.808","0","0.008","0","0.006","0","0.0020","0","0","0","0.824","0"]
["01~02时","0","8.56","8.65","8.72","17.808","0","0.007","0","0.007","0","0.0013","0","0","0","1.087","0"]
["02~03时","0","8.55","8.65","8.74","17.808","0","0.006","0","0.007","0","0.0012","0","0","0","0.968","0"]
["03~04时","0","8.59","8.65","8.72","17.808","0","0.004","0","0.007","0","0.0005","0","0","0","0.521","0"]
["04~05时","0","8.55","8.63","8.71","17.808","0","0.005","0","0.007","0","0.0007","0","0","0","0.5","0"]
["05~06时","0","8.55","8.62","8.68","17.808","0","0.007","0","0.007","0","0.0019","0","0","0","0.417","0"]
["06~07时","0","8.5","8.58","8.67","17.808","0","0.007","0","0.007","0","0.0020","0","0","0","0.415","0"]
["07~08时","0","8.49","8.56","8.63","17.808","0","0.007","0","0.007","0","0.0028","0","0","0","0.416","0"]
["08~09时","0","8.55","8.67","8.79","17.808","0","0.006","0","0.007","0","0.0027","0","0","0","0.363","0"]
["09~10时","0","8.71","8.8","8.88","17.808","0","0.004","0","0.010","0","0.0022","0","0","0","0.164","0"]
["10~11时","0","8.78","8.84","8.9","17.808","0","0.005","0","0.011","0","0.0031","0","0","0","0.239","0"]
["11~12时","0","8.79","8.87","8.92","17.808","0","0.006","0","0.011","0","0.01","0","0","0","0.521","0"]
["12~13时","0","8.82","8.89","8.95","17.808","0","0.005","0","0.011","0","0.0094","0","0","0","0.566","0"]
["13~14时","0","8.82","8.89","8.94","17.808","0","0.003","0","0.011","0","0.0041","0","0","0","0.733","0"]
["14~15时","0","8.8","8.86","8.92","17.808","0","0.004","0","0.011","0","0.0038","0","0","0","0.621","0"]
["15~16时","0","8.77","8.83","8.9","17.808","0","0.005","0","0.011","0","0.0015","0","0","0","0.191","0"]
["16~17时","0","8.77","8.83","8.89","17.808","0","0.006","0","0.011","0","0.0014","0","0","0","0.331","0"]
["17~18时","21.498","8.78","8.9","9","17.808","0.383","0.007","0","0.012","0","0.0011","0","0","0","0.862","0.019"]
["18~19时","5.065","8.89","8.96","9.01","17.808","0.09","0.006","0","0.012","0","0.0012","0","0","0","0.788","0.004"]
["19~20时","0.358","7.58","8.29","9.1","17.808","0.006","0.002","0","0.011","0","0.0019","0","0","0","0.505","0"]
["20~21时","0","8.34","8.7","8.91","17.808","0","0.004","0","0.011","0","0.0018","0","0","0","0.496","0"]
["21~22时","0","8.79","8.87","8.94","17.808","0","0.007","0","0.009","0","0.0011","0","0","0","0.461","0"]
["22~23时","0","7.45","7.92","8.93","17.808","0","0.006","0","0.009","0","0.0013","0","0","0","0.43","0"]
["23~24时","0","7.44","7.47","7.53","17.808","0","0.006","0","0.008","0","0.0026","0","0","0","0.313","0"]
["有效日均值","","","8.65","","17.808","","0.005","","0.009","","0.0026","","0","","0.530",""]
["最大值","21.498","8.89","8.96","9.1","17.808","0.383","0.008","0","0.012","0","0.01","0","0","0","1.087","0.019"]
["最小值","0","7.44","7.47","7.53","17.808","0","0.002","0","0.006","0","0.0005","0","0","0","0.164","0"]
["总量","26.920","","","","","0.479","","0","","0","","0","","0","","0.023"]