{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-10-07 00:00:00 至 2025-10-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","982.327","涉及因子无效","0.249","48.321","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.02","3.859","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.936","有效数据不足","有效数据不足","0.152","有效数据不足","27.493","有效数据不足","1.478","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["01~02","722.48","涉及因子无效","0.261","47.753","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.011","2.05","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.933","有效数据不足","有效数据不足","0.111","有效数据不足","26.941","有效数据不足","1.505","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","575.544","涉及因子无效","0.244","41.129","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.007","1.142","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.927","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","26.15","有效数据不足","1.507","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["03~04","581.281","涉及因子无效","0.24","37.11","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.006","0.869","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.92","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","25.635","有效数据不足","1.497","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["04~05","585.015","涉及因子无效","0.223","33.833","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.293","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.918","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","25.069","有效数据不足","1.47","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["05~06","596.14","涉及因子无效","0.225","44.413","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.051","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.938","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","25.014","有效数据不足","1.466","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["06~07","770.769","涉及因子无效","0.215","93.157","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.309","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.972","有效数据不足","有效数据不足","0.118","有效数据不足","24.609","有效数据不足","1.461","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","607.434","涉及因子无效","1.16","447.128","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.197","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.968","有效数据不足","有效数据不足","0.093","有效数据不足","25.396","有效数据不足","1.564","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","1362.303","涉及因子无效","0.846","414.923","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.001","0.461","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.975","有效数据不足","有效数据不足","0.211","有效数据不足","27.723","有效数据不足","1.662","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","810.267","涉及因子无效","0.688","437.773","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.254","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.981","有效数据不足","有效数据不足","0.126","有效数据不足","29.62","有效数据不足","1.737","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["10~11","550.553","涉及因子无效","0.65","356.19","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.218","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.977","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","30.973","有效数据不足","1.753","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["11~12","548.731","涉及因子无效","0.703","289.504","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","1.394","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.97","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","32.456","有效数据不足","1.813","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["12~13","523.258","涉及因子无效","0.612","119.39","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.024","4.624","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.937","有效数据不足","有效数据不足","0.083","有效数据不足","34.042","有效数据不足","1.786","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["13~14","509.055","涉及因子无效","0.668","86.701","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.057","7.333","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.905","有效数据不足","有效数据不足","0.081","有效数据不足","35.555","有效数据不足","1.686","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["14~15","497.218","涉及因子无效","0.756","77.85","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.229","23.518","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.88","有效数据不足","有效数据不足","0.079","有效数据不足","36.595","有效数据不足","1.729","有效数据不足","0.002","有效数据不足"]
["15~16","485.194","涉及因子无效","0.797","73.197","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.707","64.917","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.866","有效数据不足","有效数据不足","0.078","有效数据不足","37.831","有效数据不足","1.784","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["16~17","2342.377","涉及因子无效","0.788","75.696","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.816","78.341","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.871","有效数据不足","有效数据不足","0.372","有效数据不足","33.277","有效数据不足","2.037","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["17~18","1520.559","涉及因子无效","0.663","60.681","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.499","45.671","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.865","有效数据不足","有效数据不足","0.236","有效数据不足","27.442","有效数据不足","2.142","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["18~19","2792.739","涉及因子无效","0.469","49.151","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.229","24.031","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.882","有效数据不足","有效数据不足","0.434","有效数据不足","28.613","有效数据不足","1.891","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["19~20","6453.365","涉及因子无效","0.401","48.443","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.104","12.548","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.898","有效数据不足","有效数据不足","1.001","有效数据不足","28.121","有效数据不足","1.709","有效数据不足","0.009","有效数据不足"]
["20~21","3035.803","涉及因子无效","0.4","57.711","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.077","11.091","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.914","有效数据不足","有效数据不足","0.471","有效数据不足","28.122","有效数据不足","1.697","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["21~22","2826.544","涉及因子无效","0.404","76.859","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.068","12.976","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.935","有效数据不足","有效数据不足","0.438","有效数据不足","27.857","有效数据不足","1.734","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["22~23","2117.428","涉及因子无效","0.258","50.316","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.045","8.743","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.937","有效数据不足","有效数据不足","0.328","有效数据不足","27.503","有效数据不足","1.732","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","569.191","涉及因子无效","0.258","47.768","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.025","4.688","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.933","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","26.975","有效数据不足","1.755","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["平均值","","","0.507","85.328","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.122","20.531","","--","--","--","--","","20.927","--","--","0.21","--","29.125","--","1.691","--","0.005","--"]
["最大值","6453.365","--","1.16","447.128","0.003","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.816","78.341","0.002","--","--","--","--","--","20.981","--","--","1.001","--","37.831","--","2.142","--","0.009","--"]
["最小值","485.194","--","0.215","33.833","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0.051","0","--","--","--","--","--","20.865","--","--","0.078","--","24.609","--","1.461","--","0.001","--"]
["日排放总量(吨)","3.2365574","--","","","0.000016","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000005","","","","","--","","","","","","","","","","",""]