{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-07 00:00:00 至 2025-10-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","24095.775","--","0.709","1.697","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.796","--","--","5.92","--","47.982","--","9.385","--","-0.0253","--"]
["01~02","21857.107","--","0.593","1.322","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.389","--","--","5.371","--","48.042","--","9.439","--","-0.0257","--"]
["02~03","21586.834","--","0.629","1.428","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.367","--","--","5.304","--","48.615","--","9.609","--","-0.0251","--"]
["03~04","22123.74","--","0.604","1.315","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.297","--","--","5.436","--","48.615","--","9.677","--","-0.0252","--"]
["04~05","22770.748","--","0.562","1.253","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.401","--","--","5.595","--","48.983","--","9.694","--","-0.0253","--"]
["05~06","26279.23","--","0.69","1.777","0.018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.06","--","--","6.457","--","48.403","--","9.513","--","-0.0258","--"]
["06~07","24128.513","--","0.572","1.383","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.694","--","--","5.929","--","47.992","--","9.342","--","-0.0254","--"]
["07~08","24469.779","--","0.708","1.616","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.014","0.032","0.0004","--","--","--","--","--","15.556","--","--","6.013","--","48.429","--","9.649","--","-0.0262","--"]
["08~09","23896.816","--","0.908","2.084","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.598","--","--","5.871","--","48.555","--","9.809","--","-0.0283","--"]
["09~10","23246.644","--","1.589","3.592","0.036","--","--","--","--","--","33.645","72.75","0.776","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.533","--","--","5.712","--","47.474","--","9.316","--","-0.0289","--"]
["10~11","22889.724","--","0.98","2.288","0.022","--","--","--","--","--","19.086","41.485","0.443","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.498","--","--","5.624","--","47.031","--","9.165","--","-0.0283","--"]
["11~12","23360.5","--","0.962","2.119","0.022","--","--","--","--","--","1.284","2.821","0.029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.382","--","--","5.74","--","47.916","--","9.439","--","-0.0275","--"]
["12~13","23303.287","--","0.993","2.132","0.023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.243","--","--","5.726","--","48.214","--","9.687","--","-0.0262","--"]
["13~14","23679.82","--","1.076","2.385","0.025","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.397","--","--","5.818","--","48.516","--","9.894","--","-0.0265","--"]
["14~15","23187.169","--","1.06","2.281","0.024","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.25","--","--","5.698","--","48.504","--","9.902","--","-0.0249","--"]
["15~16","23007.888","--","1.176","2.792","0.027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.641","--","--","5.653","--","48.313","--","9.866","--","-0.0235","--"]
["16~17","22592.07","--","1.295","2.875","0.029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.432","--","--","5.551","--","47.89","--","9.863","--","-0.0204","--"]
["17~18","22200.531","--","0.862","1.95","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.506","--","--","5.455","--","47.956","--","9.778","--","-0.0203","--"]
["18~19","24704.005","--","0.775","1.894","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.883","--","--","6.07","--","47.926","--","9.495","--","-0.0277","--"]
["19~20","22174.531","--","0.744","1.779","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.49","--","--","5.449","--","47.958","--","9.44","--","-0.0254","--"]
["20~21","22303.209","--","0.648","1.398","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.269","--","--","5.48","--","48.086","--","9.597","--","-0.0235","--"]
["21~22","22922.828","--","0.595","1.32","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.423","--","--","5.633","--","47.981","--","9.461","--","-0.0257","--"]
["22~23","22249.5","--","0.576","1.257","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.341","--","--","5.467","--","47.988","--","9.431","--","-0.0263","--"]
["23~24","22755.515","--","0.578","1.317","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0024","0.0053","0.0001","--","--","--","--","--","15.385","--","--","5.592","--","47.988","--","9.505","--","-0.0254","--"]
["平均值","","","0.8290","1.8860","","--","--","--","--","","2.2507","4.8774","","--","--","--","--","","0.0007","0.0016","","--","--","--","--","","15.4935","--","--","5.6907","--","48.1402","--","9.5820","--","-0.0255","--"]
["最大值","26279.23","--","1.589","3.592","0.036","--","--","--","--","--","33.645","72.75","0.776","--","--","--","--","--","0.014","0.032","0.0004","--","--","--","--","--","16.06","--","--","6.457","--","48.983","--","9.902","--","-0.0203","--"]
["最小值","21586.834","--","0.562","1.253","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.243","--","--","5.304","--","47.031","--","9.165","--","-0.0289","--"]
["日排放总量(吨)","55.57856875","--","","","0.0004621","","","","","--","","","0.0012482","","","","","--","","","4E-7","","","","","--","","","","","","","","","","",""]