{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-07 00:00:00 至 2025-10-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31365.66","--","5.2","8.92","0.16","--","--","--","--","--","9.4","15.99","0.29","--","--","--","--","--","2.33","4.1","0.08","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.07","--","39.92","--","17.32","--","-0.026","--"]
["01~02","32150.6","--","4.02","6.72","0.13","--","--","--","--","--","3.71","6.21","0.12","--","--","--","--","--","0.33","0.56","0.01","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.11","--","38.85","--","17.14","--","-0.026","--"]
["02~03","32369.3","--","4.63","7.91","0.15","--","--","--","--","--","9.01","15.33","0.29","--","--","--","--","--","0.39","0.67","0.01","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.13","--","39.56","--","17.11","--","-0.029","--"]
["03~04","32086.81","--","3.79","6.27","0.12","--","--","--","--","--","9.43","15.54","0.3","--","--","--","--","--","0.14","0.24","0","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.11","--","39.83","--","17.25","--","-0.028","--"]
["04~05","31752.82","--","3.86","6.51","0.12","--","--","--","--","--","19.21","32.28","0.61","--","--","--","--","--","0.75","1.25","0.02","--","--","--","--","--","13.65","--","--","2.1","--","40.06","--","17.31","--","-0.031","--"]
["05~06","31546.06","--","3.87","6.44","0.12","--","--","--","--","--","13.93","22.96","0.44","--","--","--","--","--","0.05","0.09","0","--","--","--","--","--","13.57","--","--","2.08","--","39.75","--","17.2","--","-0.029","--"]
["06~07","31565.97","--","4.31","7.01","0.14","--","--","--","--","--","34.92","56.56","1.11","--","--","--","--","--","0.17","0.27","0.01","--","--","--","--","--","13.38","--","--","2.08","--","40.15","--","17.32","--","-0.034","--"]
["07~08","30485.27","--","5.86","9.62","0.18","--","--","--","--","--","20.95","34.18","0.64","--","--","--","--","--","0.02","0.03","0","--","--","--","--","--","13.47","--","--","2.01","--","40.19","--","17.24","--","-0.027","--"]
["08~09","31268.89","--","5.6","10.14","0.18","--","--","--","--","--","27.61","49.25","0.86","--","--","--","--","--","0.03","0.06","0","--","--","--","--","--","14.11","--","--","2.06","--","40.19","--","17.28","--","-0.028","--"]
["09~10","31886.88","--","6.92","13.52","0.22","--","--","--","--","--","7.16","13.92","0.23","--","--","--","--","--","0.03","0.06","0","--","--","--","--","--","14.69","--","--","2.1","--","39.91","--","17.14","--","-0.028","--"]
["10~11","32577.28","--","8.12","16.25","0.26","--","--","--","--","--","12.79","25.68","0.42","--","--","--","--","--","0.03","0.05","0","--","--","--","--","--","14.84","--","--","2.15","--","40.87","--","17.23","--","-0.027","--"]
["11~12","33249.8","--","8.04","15.84","0.27","--","--","--","--","--","4.73","9.22","0.16","--","--","--","--","--","0.01","0.03","0","--","--","--","--","--","14.74","--","--","2.2","--","40.84","--","17.27","--","-0.025","--"]
["12~13","34162.18","--","6.99","14.17","0.24","--","--","--","--","--","5.64","11.17","0.19","--","--","--","--","--","0.02","0.04","0","--","--","--","--","--","14.88","--","--","2.26","--","40.81","--","17.26","--","-0.026","--"]
["13~14","31913.02","--","6.4","12.92","0.2","--","--","--","--","--","5.36","10.68","0.17","--","--","--","--","--","0.02","0.05","0","--","--","--","--","--","14.83","--","--","2.11","--","40.47","--","17.19","--","-0.018","--"]
["14~15","31567.62","--","8.71","17.63","0.28","--","--","--","--","--","8.24","15.66","0.26","--","--","--","--","--","0.02","0.03","0","--","--","--","--","--","14.8","--","--","2.08","--","40.58","--","17.21","--","-0.018","--"]
["15~16","32331.86","--","8.91","15.73","0.29","--","--","--","--","--","7.48","12.94","0.24","--","--","--","--","--","0.02","0.04","0","--","--","--","--","--","14.08","--","--","2.14","--","41.07","--","17.27","--","-0.010","--"]
["16~17","32838.19","--","6.89","11.56","0.23","--","--","--","--","--","15.4","25.75","0.51","--","--","--","--","--","0.03","0.05","0","--","--","--","--","--","13.63","--","--","2.18","--","41.78","--","17.47","--","-0.016","--"]
["17~18","34624.46","--","7.23","11.66","0.25","--","--","--","--","--","16.08","25.68","0.56","--","--","--","--","--","0.11","0.17","0","--","--","--","--","--","13.33","--","--","2.3","--","41.43","--","17.45","--","-0.017","--"]
["18~19","34314.38","--","6.44","10.37","0.22","--","--","--","--","--","48.77","76.06","1.65","--","--","--","--","--","4.42","7.28","0.15","--","--","--","--","--","13.28","--","--","2.27","--","40.37","--","17.32","--","-0.022","--"]
["19~20","33360.78","--","5.91","9.77","0.2","--","--","--","--","--","5.53","9.05","0.18","--","--","--","--","--","0.09","0.16","0","--","--","--","--","--","13.52","--","--","2.21","--","40.84","--","17.38","--","-0.022","--"]
["20~21","33461.26","--","5.24","8.52","0.18","--","--","--","--","--","20.12","32.28","0.67","--","--","--","--","--","0.36","0.58","0.01","--","--","--","--","--","13.39","--","--","2.22","--","41.08","--","17.46","--","-0.025","--"]
["21~22","31905.07","--","5.54","8.86","0.18","--","--","--","--","--","16.64","26.49","0.53","--","--","--","--","--","0.15","0.25","0","--","--","--","--","--","13.27","--","--","2.11","--","40.94","--","17.46","--","-0.026","--"]
["22~23","31870.93","--","4.67","7.62","0.15","--","--","--","--","--","32.18","50.84","1.02","--","--","--","--","--","0.7","1.17","0.02","--","--","--","--","--","13.39","--","--","2.11","--","40.83","--","17.5","--","-0.027","--"]
["23~24","31519.68","--","5.69","9.32","0.18","--","--","--","--","--","9.66","15.68","0.3","--","--","--","--","--","0.72","1.22","0.02","--","--","--","--","--","13.44","--","--","2.09","--","40.98","--","17.5","--","-0.026","--"]
["平均值","","","5.95","10.55","","--","--","--","--","","15.16","25.39","","--","--","--","--","","0.46","0.77","","--","--","--","--","","13.87","--","--","2.14","--","40.47","--","17.30","--","-0.025","--"]
["最大值","34624.46","--","8.91","17.63","0.29","--","--","--","--","--","48.77","76.06","1.65","--","--","--","--","--","4.42","7.28","0.15","--","--","--","--","--","14.88","--","--","2.3","--","41.78","--","17.5","--","-0.01","--"]
["最小值","30485.27","--","3.79","6.27","0.12","--","--","--","--","--","3.71","6.21","0.12","--","--","--","--","--","0.01","0.03","0","--","--","--","--","--","13.27","--","--","2.01","--","38.85","--","17.11","--","-0.034","--"]
["日排放总量(吨)","77.617481","--","","","0.00463","","","","","--","","","0.01176","","","","","--","","","0.00036","","","","","--","","","","","","","","","","",""]