{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-07 00:00:00 至 2025-10-07 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32813.59","--","13.7","0.45","--","--","--","0.02","0","--","--","--","1.04","0.03","--","--","--","20.46","--","--","7.27","--","29.68","--","4.75","--","-0.047","--"]
["01~02","32224.23","--","13.45","0.43","--","--","--","0.02","0","--","--","--","1.12","0.04","--","--","--","20.56","--","--","7.15","--","29.87","--","4.78","--","-0.045","--"]
["02~03","32832.39","--","13.7","0.45","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.07","0.04","--","--","--","20.54","--","--","7.28","--","29.88","--","4.79","--","-0.046","--"]
["03~04","32263.62","--","14.02","0.45","--","--","--","0.03","0","--","--","--","1.02","0.03","--","--","--","20.57","--","--","7.16","--","29.94","--","4.79","--","-0.049","--"]
["04~05","33007.29","--","14.61","0.48","--","--","--","0.02","0","--","--","--","1.09","0.04","--","--","--","20.55","--","--","7.32","--","29.89","--","4.78","--","-0.052","--"]
["05~06","34550.39","--","13.39","0.45","--","--","--","17.47","0.58","--","--","--","0.77","0.03","--","--","--","20.5","--","--","7.67","--","29.94","--","4.81","--","-0.050","--"]
["06~07","35189.67","--","16.43","0.57","--","--","--","0.7","0.02","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","20.55","--","--","7.83","--","29.87","--","5.08","--","-0.052","--"]
["07~08","31803.74","--","11.71","0.38","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","0.98","0.03","--","--","--","20.59","--","--","7.07","--","30.07","--","4.94","--","-0.049","--"]
["08~09","31332.56","--","15.84","0.5","--","--","--","0.1","0","--","--","--","1.03","0.03","--","--","--","20.61","--","--","6.97","--","30.35","--","4.99","--","-0.044","--"]
["09~10","31292.18","--","14.22","0.45","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.95","0.03","--","--","--","20.56","--","--","6.99","--","30.76","--","5.2","--","-0.039","--"]
["10~11","31657.83","--","12.48","0.4","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.97","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.12","--","31.7","--","5.51","--","-0.037","--"]
["11~12","30936.13","--","15.39","0.48","--","--","--","19.61","0.6","--","--","--","0.72","0.02","--","--","--","20.54","--","--","7","--","32.72","--","5.81","--","-0.037","--"]
["12~13","31313.36","--","16.74","0.52","--","--","--","1.23","0.04","--","--","--","1","0.03","--","--","--","20.54","--","--","7.1","--","33.03","--","5.87","--","-0.034","--"]
["13~14","30042.69","--","12.47","0.37","--","--","--","0.32","0.01","--","--","--","1.13","0.03","--","--","--","20.54","--","--","6.82","--","33.32","--","5.96","--","-0.034","--"]
["14~15","30893.75","--","18.28","0.57","--","--","--","0.12","0","--","--","--","1.1","0.03","--","--","--","20.5","--","--","7.01","--","33.24","--","5.86","--","-0.036","--"]
["15~16","30720.07","--","9.86","0.3","--","--","--","0.11","0","--","--","--","1.16","0.04","--","--","--","20.45","--","--","6.96","--","33.29","--","5.77","--","-0.036","--"]
["16~17","31177.17","--","16.82","0.52","--","--","--","0.03","0","--","--","--","1.12","0.04","--","--","--","20.55","--","--","7.05","--","33","--","5.68","--","-0.037","--"]
["17~18","31246.42","--","10.9","0.34","--","--","--","0.03","0","--","--","--","1.13","0.04","--","--","--","20.51","--","--","7.05","--","32.71","--","5.56","--","-0.038","--"]
["18~19","33506.3","--","16.59","0.56","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.2","0.04","--","--","--","20.52","--","--","7.52","--","31.92","--","5.32","--","-0.043","--"]
["19~20","32257.56","--","9.66","0.32","--","--","--","0.04","0","--","--","--","1.16","0.04","--","--","--","20.53","--","--","7.23","--","31.69","--","5.27","--","-0.045","--"]
["20~21","32487.27","--","14.61","0.47","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.18","0.04","--","--","--","20.51","--","--","7.26","--","31.23","--","5.14","--","-0.044","--"]
["21~22","31944.42","--","12.54","0.4","--","--","--","1.48","0.05","--","--","--","1.1","0.04","--","--","--","20.53","--","--","7.13","--","30.99","--","5.08","--","-0.043","--"]
["22~23","32942.24","--","17.58","0.58","--","--","--","0.12","0","--","--","--","1.13","0.04","--","--","--","20.58","--","--","7.34","--","30.72","--","5.01","--","-0.044","--"]
["23~24","32150.71","--","8.67","0.28","--","--","--","0.06","0","--","--","--","1.14","0.04","--","--","--","20.55","--","--","7.16","--","30.68","--","4.99","--","-0.046","--"]
["平均值","","","13.90","","--","--","","1.75","","--","--","","1.05","","--","--","","20.54","--","--","7.19","--","31.27","--","5.24","--","-0.043","--"]
["最大值","35189.67","--","18.28","0.58","--","--","--","19.61","0.6","--","--","--","1.2","0.04","--","--","--","20.61","--","--","7.83","--","33.32","--","5.96","--","-0.034","--"]
["最小值","30042.69","--","8.67","0.28","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.72","0.02","--","--","--","20.45","--","--","6.82","--","29.68","--","4.75","--","-0.052","--"]
["日排放总量(吨)","77.058556","--","","0.01072","","","--","","0.00133","","","--","","0.00081","","","--","","","","","","","","","","",""]