{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-08 00:00:00 至 2025-10-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","8231.34","--","0.65","1.4","0.01","--","--","--","--","--","10.48","22.49","0.09","--","--","--","--","--","36.9","36.85","0.3","--","--","--","--","--","15.24","--","--","1.01","--","25.54","--","7.75","--","0.009","--"]
["01~02","8356.62","--","0.76","1.78","0.01","--","--","--","--","--","10.82","25.36","0.09","--","--","--","--","--","41.34","41.42","0.35","--","--","--","--","--","15.71","--","--","1.02","--","25.38","--","7.71","--","0.009","--"]
["02~03","6027.83","--","0.63","2.56","0","--","--","--","--","--","2.3","8.88","0.01","--","--","--","--","--","18.13","18.1","0.1","--","--","--","--","--","17.17","--","--","0.74","--","25.32","--","7.68","--","0.008","--"]
["03~04","7874.76","--","0.64","1.51","0.01","--","--","--","--","--","9.5","22.37","0.08","--","--","--","--","--","36.27","36.25","0.29","--","--","--","--","--","15.73","--","--","0.96","--","24.65","--","7.65","--","0.007","--"]
["04~05","9205.18","--","0.65","1.51","0.01","--","--","--","--","--","9.36","21.57","0.09","--","--","--","--","--","33.63","33.63","0.31","--","--","--","--","--","15.64","--","--","1.12","--","24.86","--","7.61","--","0.007","--"]
["05~06","8663.86","--","0.66","1.54","0.01","--","--","--","--","--","8.95","20.76","0.08","--","--","--","--","--","38.22","38.21","0.33","--","--","--","--","--","15.68","--","--","1.06","--","25.03","--","7.58","--","0.004","--"]
["06~07","8919.35","--","0.66","1.58","0.01","--","--","--","--","--","10.43","25.05","0.09","--","--","--","--","--","34.45","34.44","0.31","--","--","--","--","--","15.87","--","--","1.09","--","24.79","--","7.55","--","0.004","--"]
["07~08","8769.47","--","0.65","1.52","0.01","--","--","--","--","--","11.8","27.22","0.1","--","--","--","--","--","36.51","36.59","0.32","--","--","--","--","--","15.68","--","--","1.07","--","25.44","--","7.53","--","0.007","--"]
["08~09","9551.75","--","0.74","1.73","0.01","--","--","--","--","--","9.91","22.99","0.1","--","--","--","--","--","20.5","20.5","0.2","--","--","--","--","--","15.69","--","--","1.17","--","26.93","--","7.56","--","0.012","--"]
["09~10","6903.58","涉及因子无效","0.82","4.33","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","5.22","20.14","0.04","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","8.53","8.6","0.07","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.93","有效数据不足","有效数据不足","0.85","有效数据不足","28.39","有效数据不足","7.68","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["10~11","156.57","涉及因子无效","2.42","61.55","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.54","38.12","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.43","0.43","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.44","有效数据不足","有效数据不足","0.02","有效数据不足","28.7","有效数据不足","7.81","有效数据不足","-0.003","有效数据不足"]
["11~12","3666.9","涉及因子无效","1.63","57.55","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.84","53.6","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.35","3.29","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.24","有效数据不足","有效数据不足","0.46","有效数据不足","30.25","有效数据不足","7.96","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["12~13","10694.6","涉及因子无效","0.95","2.32","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","6.69","15.64","0.07","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","19.91","19.86","0.22","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.9","有效数据不足","有效数据不足","1.34","有效数据不足","31.2","有效数据不足","8.15","有效数据不足","0.021","有效数据不足"]
["13~14","11957.36","涉及因子无效","0.97","2.32","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","8.12","19.44","0.1","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.66","20.71","0.25","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.84","有效数据不足","有效数据不足","1.49","有效数据不足","30.81","有效数据不足","8.05","有效数据不足","0.02","有效数据不足"]
["14~15","12755.67","--","0.97","2.23","0.01","--","--","--","--","--","11.73","26.94","0.15","--","--","--","--","--","20.19","20.18","0.26","--","--","--","--","--","15.61","--","--","1.6","--","31.38","--","8.03","--","0.022","--"]
["15~16","13002.81","--","0.92","2.11","0.01","--","--","--","--","--","10.85","24.93","0.14","--","--","--","--","--","24.53","24.54","0.32","--","--","--","--","--","15.63","--","--","1.63","--","31.34","--","8.03","--","0.016","--"]
["16~17","12838.89","--","0.84","1.89","0.01","--","--","--","--","--","10.18","22.94","0.13","--","--","--","--","--","19.42","19.4","0.25","--","--","--","--","--","15.51","--","--","1.61","--","31.13","--","7.99","--","0.018","--"]
["17~18","12923.62","--","0.81","1.82","0.01","--","--","--","--","--","10.79","24.25","0.14","--","--","--","--","--","28.35","28.28","0.37","--","--","--","--","--","15.51","--","--","1.61","--","30.19","--","7.99","--","0.019","--"]
["18~19","12250.24","--","0.76","1.66","0.01","--","--","--","--","--","13.4","29.46","0.16","--","--","--","--","--","31.34","31.4","0.39","--","--","--","--","--","15.37","--","--","1.52","--","28.7","--","7.95","--","0.016","--"]
["19~20","11338.77","--","0.76","1.76","0.01","--","--","--","--","--","12.54","29.01","0.14","--","--","--","--","--","27.86","27.84","0.32","--","--","--","--","--","15.64","--","--","1.4","--","27.95","--","7.91","--","0.013","--"]
["20~21","11122.54","--","0.72","1.76","0.01","--","--","--","--","--","12.75","29.51","0.15","--","--","--","--","--","19.83","19.89","0.22","--","--","--","--","--","15.88","--","--","1.37","--","27.35","--","7.87","--","0.013","--"]
["21~22","8906.64","--","0.66","3.44","0.01","--","--","--","--","--","2.79","14.61","0.02","--","--","--","--","--","8.87","8.88","0.08","--","--","--","--","--","18","--","--","1.1","--","26.7","--","7.84","--","0.013","--"]
["22~23","10845.87","--","0.68","1.56","0.01","--","--","--","--","--","10.73","24.63","0.12","--","--","--","--","--","19.94","19.92","0.22","--","--","--","--","--","15.6","--","--","1.33","--","26.25","--","7.78","--","0.021","--"]
["23~24","9793.67","--","0.67","1.69","0.01","--","--","--","--","--","7.68","18.91","0.08","--","--","--","--","--","19.06","19.06","0.19","--","--","--","--","--","16.07","--","--","1.2","--","26.48","--","7.76","--","0.014","--"]
["平均值","","","0.86","6.80","","--","--","--","--","","8.77","24.53","","--","--","--","--","","23.68","23.68","","--","--","--","--","","16.32","--","--","1.16","--","27.70","--","7.81","--","0.012","--"]
["最大值","13002.81","13002.81","2.42","61.55","0.01","0.97","3.44","0.97","3.44","0.01","13.4","53.6","0.16","13.4","29.51","13.4","29.51","0.16","41.34","41.42","0.39","41.34","41.42","41.34","41.42","0.39","20.44","18","18","1.63","1.63","31.38","31.38","8.15","8.03","0.022","0.022"]
["最小值","156.57","6027.83","0.63","1.4","0","0.63","1.4","0.63","1.4","0","1.54","8.88","0","2.3","8.88","2.3","8.88","0.01","0.43","0.43","0","8.87","8.88","8.87","8.88","0.08","15.24","15.24","15.24","0.02","0.74","24.65","24.65","7.53","7.53","-0.003","0.004"]
["日排放总量(吨)","22.475792","--","","","0.00017","","","","","--","","","0.00218","","","","","--","","","0.00566","","","","","--","","","","","","","","","","",""]