{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-08 00:00:00 至 2025-10-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","7.29","7.38","7.53","17.808","0","0.005","0","0.008","0","0.0034","0","0","0","0.316","0"]
["01~02时","0","7.26","7.29","7.33","17.808","0","0.004","0","0.007","0","0.0089","0","0","0","0.333","0"]
["02~03时","0","7.26","7.28","7.33","17.808","0","0.005","0","0.007","0","0.0096","0","0","0","0.625","0"]
["03~04时","0","7.24","7.26","7.28","17.808","0","0.006","0","0.007","0","0.014","0","0","0","1.755","0"]
["04~05时","0","7.23","7.26","7.3","17.808","0","0.006","0","0.007","0","0.015","0","0","0","1.767","0"]
["05~06时","0","7.22","7.24","7.26","17.808","0","0.006","0","0.007","0","0.018","0","0","0","1.816","0"]
["06~07时","0","7.22","7.25","7.29","17.808","0","0.005","0","0.007","0","0.017","0","0","0","1.919","0"]
["07~08时","0","7.27","7.29","7.31","17.808","0","0.004","0","0.009","0","0.013","0","0","0","2.326","0"]
["08~09时","0","7.17","7.24","7.32","17.808","0","0.003","0","0.008","0","0.012","0","0","0","1.997","0"]
["09~10时","0","7.33","7.76","8.36","17.808","0","0.001","0","0.006","0","0.0075","0","0","0","0.708","0"]
["10~11时","0","8.21","8.48","8.65","17.808","0","0.003","0","0.007","0","0.0092","0","0","0","0.678","0"]
["11~12时","0","8.49","8.64","8.78","17.808","0","0.006","0","0.009","0","0.022","0","0","0","0.562","0"]
["12~13时","0","8.38","8.63","8.75","17.808","0","0.007","0","0.009","0","0.021","0","0","0","0.785","0"]
["13~14时","0","8.43","8.6","8.72","17.808","0","0.008","0","0.010","0","0.014","0","0","0","1.656","0"]
["14~15时","0","8.38","8.54","8.66","17.808","0","0.008","0","0.010","0","0.013","0","0","0","1.431","0"]
["15~16时","0","8.4","8.5","8.57","17.808","0","0.007","0","0.009","0","0.0068","0","0","0","0.525","0"]
["16~17时","0","8.44","8.53","8.61","17.808","0","0.006","0","0.009","0","0.0065","0","0","0","0.626","0"]
["17~18时","0","8.45","8.53","8.61","17.808","0","0.004","0","0.008","0","0.0043","0","0","0","1.027","0"]
["18~19时","0","8.45","8.54","8.62","17.808","0","0.005","0","0.008","0","0.0042","0","0","0","0.971","0"]
["19~20时","0","8.44","8.54","8.63","17.808","0","0.007","0","0.007","0","0.0036","0","0","0","0.756","0"]
["20~21时","0","8.47","8.56","8.64","17.808","0","0.005","0","0.007","0","0.0038","0","0.001","0","0.73","0"]
["21~22时","0","8.45","8.52","8.6","17.808","0","0.003","0","0.006","0","0.0053","0","0.001","0","0.63","0"]
["22~23时","0","8.39","8.51","8.6","17.808","0","0.004","0","0.006","0","0.0053","0","0","0","0.578","0"]
["23~24时","0","8.43","8.5","8.57","17.808","0","0.006","0","0.006","0","0.0053","0","0","0","0.378","0"]
["有效日均值","","","8.04","","17.808","","0.005","","0.008","","0.0103","","0","","1.037",""]
["最大值","0","8.49","8.64","8.78","17.808","0","0.008","0","0.01","0","0.022","0","0.001","0","2.326","0"]
["最小值","0","7.17","7.24","7.26","17.808","0","0.001","0","0.006","0","0.0034","0","0","0","0.316","0"]
["总量","0","","","","","0","","0","","0","","0","","0","","0"]