{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-08 00:00:00 至 2025-10-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","67.252","7.104","7.954","8.464","2.006","0.106","0.005","0","0.010","0.001","0.0007","0","0.107","0.007"]
["01~02时","90.641","7.52","7.852","8.343","1.3","0.118","0.005","0","0.008","0.001","0.0005","0","0.108","0.010"]
["02~03时","12.693","8.342","8.382","8.414","1.871","0.023","0.005","0","0.008","0","0.0005","0","0.107","0.001"]
["03~04时","11.461","8.412","8.444","8.476","2.9","0.033","0.005","0","0.008","0","0.0005","0","0.105","0.001"]
["04~05时","7.816","8.454","8.484","8.515","2.722","0.022","0.006","0","0.008","0","0.01","0","0.068","0.001"]
["05~06时","81.711","6.989","7.855","8.455","2.4","0.196","0.007","0.001","0.008","0.001","0.024","0.0020","0.013","0.001"]
["06~07时","38.774","7.834","8.115","8.51","2.008","0.089","0.007","0","0.007","0","0.02","0.0009","0.051","0.001"]
["07~08时","3.984","8.354","8.403","8.483","1.3","0.005","0.006","0","0.003","0","0.014","0.0001","0.104","0"]
["08~09时","2.824","8.354","8.38","8.398","1.407","0.004","0.006","0","0.004","0","0.013","0","0.105","0"]
["09~10时","41.77","6.619","7.496","8.588","1.6","0.067","0.005","0","0.007","0","0.01","0.0004","0.107","0.004"]
["10~11时","97.577","6.998","7.572","8.583","1.923","0.199","0.006","0.001","0.009","0.001","0.0080","0.0007","0.068","0.005"]
["11~12时","97.39","7.181","7.518","8.173","2.5","0.243","0.006","0.001","0.015","0.001","0.0044","0.0004","0.008","0.001"]
["12~13时","10.745","8.173","8.347","8.436","2.358","0.025","0.005","0","0.015","0","0.0035","0","0.047","0"]
["13~14时","9.366","8.432","8.492","8.544","2.1","0.02","0.005","0","0.015","0","0.0021","0","0.106","0.001"]
["14~15时","51.991","7.215","8.285","8.951","1.852","0.093","0.006","0","0.016","0.001","0.0020","0.0001","0.106","0.006"]
["15~16时","9.666","8.462","8.645","8.933","1.4","0.014","0.007","0","0.018","0","0.0019","0","0.106","0.001"]
["16~17时","1.764","8.378","8.405","8.464","1.4","0.002","0.007","0","0.016","0","0.0018","0","0.104","0"]
["17~18时","2.08","8.342","8.378","8.418","1.4","0.003","0.006","0","0.009","0","0.0017","0","0.1","0"]
["18~19时","89.94","6.934","7.591","8.41","1.935","0.195","0.006","0.001","0.009","0.001","0.0014","0.0001","0.1","0.009"]
["19~20时","92.998","7.053","7.6","7.993","2.9","0.27","0.006","0.001","0.010","0.001","0.0009","0.0001","0.101","0.009"]
["20~21时","83.27","7.058","7.998","8.526","2.65","0.231","0.005","0","0.010","0.001","0.0010","0.0001","0.126","0.009"]
["21~22时","32.516","8.347","8.452","8.613","2.2","0.072","0.005","0","0.010","0","0.0011","0","0.163","0.005"]
["22~23时","17.646","8.566","8.609","8.651","1.776","0.037","0.005","0","0.010","0","0.0009","0","0.412","0.005"]
["23~24时","1.749","8.351","8.394","8.571","1","0.002","0.005","0","0.011","0","0.0006","0","0.791","0.001"]
["有效日均值","","","8.1526","","1.954","","0.006","","0.010","","0.0053","","0.134",""]
["最大值","97.577","8.566","8.645","8.951","2.9","0.27","0.007","0.001","0.018","0.001","0.024","0.002","0.791","0.01"]
["最小值","1.749","6.619","7.496","7.993","1","0.002","0.005","0","0.003","0","0.0005","0","0.008","0"]
["总量","957.6356","","","","","2.069","","0.005","","0.010","","0.0052","","0.081"]