{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-08 00:00:00 至 2025-10-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32172.47","--","16.37","0.52","--","--","--","0.02","0","--","--","--","1.05","0.03","--","--","--","20.59","--","--","7.15","--","30.09","--","4.86","--","-0.048","--"]
["01~02","31537.52","--","9.49","0.3","--","--","--","0.06","0","--","--","--","1.05","0.03","--","--","--","20.49","--","--","7.02","--","30.44","--","4.93","--","-0.045","--"]
["02~03","32603.55","--","14","0.45","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.1","0.04","--","--","--","20.55","--","--","7.24","--","30.12","--","4.86","--","-0.045","--"]
["03~04","32541.6","--","14.73","0.48","--","--","--","22.43","0.72","--","--","--","0.77","0.03","--","--","--","20.56","--","--","7.23","--","30.09","--","4.85","--","-0.048","--"]
["04~05","33288.36","--","11.68","0.39","--","--","--","1.04","0.03","--","--","--","1.02","0.03","--","--","--","20.57","--","--","7.38","--","29.9","--","4.79","--","-0.050","--"]
["05~06","34995.11","--","12.65","0.44","--","--","--","0.37","0.01","--","--","--","1.09","0.04","--","--","--","20.54","--","--","7.76","--","29.85","--","4.79","--","-0.051","--"]
["06~07","35374.07","--","12.69","0.45","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","1.13","0.04","--","--","--","20.48","--","--","7.84","--","29.83","--","4.78","--","-0.052","--"]
["07~08","35087.07","--","10.35","0.36","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","1.05","0.04","--","--","--","20.48","--","--","7.79","--","29.97","--","4.84","--","-0.051","--"]
["08~09","34236.74","--","17.11","0.58","--","--","--","0.27","0.01","--","--","--","1.05","0.04","--","--","--","20.53","--","--","7.61","--","30.25","--","4.94","--","-0.047","--"]
["09~10","25935.74","--","12.91","0.35","--","--","--","32.96","1.07","--","--","--","1.16","0.03","--","--","--","20.3","--","--","5.79","--","30.68","--","5.19","--","-0.038","--"]
["10~11","32107.88","--","12.32","0.4","--","--","--","5.97","0.19","--","--","--","1.8","0.06","--","--","--","20.16","--","--","7.29","--","33.23","--","5.94","--","-0.038","--"]
["11~12","31019.01","--","12.21","0.38","--","--","--","28.34","0.76","--","--","--","7.2","0.21","--","--","--","20.08","--","--","7.12","--","35.08","--","6.5","--","-0.038","--"]
["12~13","33136.11","--","7.28","0.24","--","--","--","2.57","0.08","--","--","--","1.24","0.04","--","--","--","20.52","--","--","7.59","--","34.61","--","6.36","--","-0.038","--"]
["13~14","32694.63","--","14.7","0.47","--","--","--","0.37","0.01","--","--","--","1.31","0.04","--","--","--","20.52","--","--","7.41","--","33.14","--","5.88","--","-0.036","--"]
["14~15","31965.87","--","11.89","0.38","--","--","--","0.26","0.01","--","--","--","1.33","0.04","--","--","--","20.45","--","--","7.23","--","32.89","--","5.72","--","-0.035","--"]
["15~16","33577.91","--","16.64","0.56","--","--","--","0.08","0","--","--","--","1.49","0.05","--","--","--","20.41","--","--","7.57","--","32.54","--","5.54","--","-0.036","--"]
["16~17","32306.97","--","11.03","0.36","--","--","--","0.32","0.01","--","--","--","1.41","0.05","--","--","--","20.35","--","--","7.27","--","32.25","--","5.45","--","-0.033","--"]
["17~18","33328.51","--","18","0.6","--","--","--","0.1","0","--","--","--","1.48","0.05","--","--","--","20.47","--","--","7.48","--","31.83","--","5.33","--","-0.034","--"]
["18~19","33473.16","--","11.7","0.39","--","--","--","0.11","0","--","--","--","1.38","0.05","--","--","--","20.48","--","--","7.5","--","31.54","--","5.25","--","-0.037","--"]
["19~20","34581.48","--","16.66","0.58","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.43","0.05","--","--","--","20.48","--","--","7.74","--","31.4","--","5.18","--","-0.037","--"]
["20~21","36075","--","10.8","0.39","--","--","--","0.06","0","--","--","--","1.31","0.05","--","--","--","20.46","--","--","8.06","--","31.13","--","5.11","--","-0.040","--"]
["21~22","36339.4","--","12.84","0.46","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.31","0.05","--","--","--","20.38","--","--","8.11","--","30.91","--","5.03","--","-0.043","--"]
["22~23","36089.39","--","16.4","0.59","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","1.25","0.05","--","--","--","20.51","--","--","8.05","--","30.78","--","5","--","-0.046","--"]
["23~24","35873.71","--","6.99","0.25","--","--","--","0.14","0","--","--","--","1.24","0.04","--","--","--","20.47","--","--","7.98","--","30.4","--","4.91","--","-0.044","--"]
["平均值","","","12.98","","--","--","","4.02","","--","--","","1.49","","--","--","","20.45","--","--","7.47","--","31.37","--","5.25","--","-0.042","--"]
["最大值","36339.4","--","18","0.6","--","--","--","32.96","1.07","--","--","--","7.2","0.21","--","--","--","20.59","--","--","8.11","--","35.08","--","6.5","--","-0.033","--"]
["最小值","25935.74","--","6.99","0.24","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.77","0.03","--","--","--","20.08","--","--","5.79","--","29.83","--","4.78","--","-0.052","--"]
["日排放总量(吨)","80.034125","--","","0.01038","","","--","","0.00296","","","--","","0.00116","","","--","","","","","","","","","","",""]