{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-08 00:00:00 至 2025-10-08 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41913.843","--","3.028","0.126","--","--","--","0","0","--","--","--","1.043","0.043","--","--","--","20.587","--","--","5.792","--","29.564","--","3.235","--","0.07","--"]
["01~02","42269.351","--","3.172","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","1.124","0.047","--","--","--","20.588","--","--","5.843","--","29.568","--","3.246","--","0.071","--"]
["02~03","41729.242","--","3.093","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","1.058","0.044","--","--","--","20.578","--","--","5.768","--","29.557","--","3.191","--","0.069","--"]
["03~04","41708.734","--","3.099","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","1.062","0.044","--","--","--","20.571","--","--","5.764","--","29.164","--","3.207","--","0.069","--"]
["04~05","41428.511","--","3.123","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","1.1","0.045","--","--","--","20.57","--","--","5.726","--","29.574","--","3.179","--","0.068","--"]
["05~06","40720.218","--","3.063","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","1.065","0.043","--","--","--","20.582","--","--","5.628","--","29.579","--","3.186","--","0.066","--"]
["06~07","40236.054","--","2.967","0.119","--","--","--","0","0","--","--","--","1.061","0.042","--","--","--","20.586","--","--","5.561","--","29.582","--","3.139","--","0.064","--"]
["07~08","41754.781","--","2.971","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","0.93","0.038","--","--","--","20.604","--","--","5.77","--","29.782","--","3.109","--","0.069","--"]
["08~09","39319.132","--","3.123","0.122","--","--","--","0","0","--","--","--","1.072","0.042","--","--","--","20.609","--","--","5.435","--","30.343","--","3.234","--","0.061","--"]
["09~10","39911.726","--","3.241","0.129","--","--","--","0.536","0.021","--","--","--","1.048","0.041","--","--","--","20.609","--","--","5.517","--","31.524","--","3.352","--","0.063","--"]
["10~11","39048.21","--","3.295","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","1.112","0.043","--","--","--","20.6","--","--","5.396","--","32.488","--","3.441","--","0.06","--"]
["11~12","30225.445","--","3.636","0.109","--","--","--","0","0","--","--","--","0.97","0.029","--","--","--","20.588","--","--","4.176","--","32.971","--","3.589","--","0.036","--"]
["12~13","29547","--","3.632","0.107","--","--","--","0","0","--","--","--","1.021","0.03","--","--","--","20.558","--","--","4.085","--","33.153","--","3.727","--","0.035","--"]
["13~14","38167.171","--","3.321","0.126","--","--","--","0","0","--","--","--","1.049","0.04","--","--","--","20.541","--","--","5.275","--","33.142","--","3.704","--","0.057","--"]
["14~15","40380.257","--","3.307","0.133","--","--","--","0","0","--","--","--","1.028","0.041","--","--","--","20.521","--","--","5.581","--","33.118","--","3.693","--","0.064","--"]
["15~16","39824.734","--","3.312","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","1.047","0.041","--","--","--","20.516","--","--","5.505","--","32.981","--","3.636","--","0.062","--"]
["16~17","39602.871","--","3.346","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","1.048","0.041","--","--","--","20.513","--","--","5.474","--","33.061","--","3.641","--","0.061","--"]
["17~18","39695.058","--","3.249","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","1.093","0.043","--","--","--","20.512","--","--","5.485","--","32.673","--","3.645","--","0.062","--"]
["18~19","39913.703","--","3.151","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","1.001","0.04","--","--","--","20.507","--","--","5.518","--","31.984","--","3.545","--","0.062","--"]
["19~20","41100.937","--","3.129","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","1.059","0.043","--","--","--","20.525","--","--","5.68","--","31.342","--","3.469","--","0.066","--"]
["20~21","41039.136","--","3.107","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.038","0.042","--","--","--","20.537","--","--","5.673","--","30.751","--","3.421","--","0.066","--"]
["21~22","40949.867","--","3.116","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","0.935","0.038","--","--","--","20.545","--","--","5.659","--","31.084","--","3.391","--","0.066","--"]
["22~23","40197.168","--","3.138","0.126","--","--","--","0","0","--","--","--","1.04","0.041","--","--","--","20.543","--","--","5.557","--","31.054","--","3.385","--","0.064","--"]
["23~24","40427.222","--","3.175","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","1.086","0.044","--","--","--","20.544","--","--","5.588","--","30.736","--","3.38","--","0.064","--"]
["平均值","","","3.2002","","--","--","","0.0223","","--","--","","1.0460","","--","--","","20.5603","--","--","5.4778","--","31.1994","--","3.4065","--","0.0628","--"]
["最大值","42269.351","--","3.636","0.134","--","--","--","0.536","0.021","--","--","--","1.124","0.047","--","--","--","20.609","--","--","5.843","--","33.153","--","3.727","--","0.071","--"]
["最小值","29547","--","2.967","0.107","--","--","--","0","0","--","--","--","0.93","0.029","--","--","--","20.507","--","--","4.085","--","29.164","--","3.109","--","0.035","--"]
["日排放总量(吨)","95.11104375","--","","0.0030319","","","--","","0.0000217","","","--","","0.0009959","","","--","","","","","","","","","","",""]