{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-09 00:00:00 至 2025-10-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","2.463","8.263","8.387","8.467","1.531","0.004","0.008","0","0.010","0","0.0007","0","0.509","0.001"]
["01~02时","2.312","8.457","8.476","8.496","2.5","0.006","0.010","0","0.008","0","0.0009","0","0.087","0"]
["02~03时","105.124","6.889","7.453","8.507","2.606","0.279","0.009","0.001","0.008","0.001","0.0010","0.0001","0.094","0.010"]
["03~04时","66.988","7.099","7.426","7.491","2.8","0.188","0.008","0.001","0.009","0.001","0.0012","0.0001","0.104","0.007"]
["04~05时","77.994","6.851","7.205","7.951","2.269","0.168","0.007","0.001","0.009","0.001","0.0012","0.0001","0.067","0.005"]
["05~06时","14.16","7.016","8.152","8.555","1.3","0.018","0.007","0","0.008","0","0.0011","0","0.015","0"]
["06~07时","22.195","7.078","8.032","8.611","1.407","0.03","0.007","0","0.008","0","0.0088","0.0001","0.424","0.005"]
["07~08时","2.764","7.573","7.777","8.026","1.6","0.004","0.007","0","0.010","0","0.02","0.0001","1.047","0.003"]
["08~09时","1.366","8.018","8.163","8.304","1.812","0.002","0.008","0","0.009","0","0.015","0","0.658","0.001"]
["09~10时","32.562","7.803","8.118","8.308","2.2","0.072","0.009","0","0.006","0","0.0089","0.0003","0.104","0.003"]
["10~11时","118.565","6.9","7.475","8.092","2.235","0.266","0.009","0.001","0.006","0.001","0.0068","0.0007","0.285","0.04"]
["11~12时","88.923","6.889","7.705","8.211","2.3","0.205","0.009","0.001","0.006","0","0.0038","0.0003","0.56","0.05"]
["12~13时","75.396","8.028","8.115","8.227","2.265","0.171","0.008","0.001","0.006","0","0.0029","0.0002","0.824","0.058"]
["13~14时","31.74","8.233","8.356","8.493","2.2","0.07","0.008","0","0.007","0","0.0015","0","1.227","0.039"]
["14~15时","22.767","8.459","8.557","8.641","1.987","0.046","0.009","0","0.007","0","0.0015","0","1.019","0.024"]
["15~16时","7.07","8.461","8.625","8.753","1.6","0.011","0.010","0","0.009","0","0.0016","0","0.702","0.005"]
["16~17时","8.009","8.265","8.419","8.788","1.6","0.013","0.010","0","0.009","0","0.0016","0","0.702","0.006"]
["17~18时","3.606","8.566","8.687","8.832","1.6","0.006","0.010","0","0.009","0","0.0016","0","0.702","0.003"]
["18~19时","89.306","6.933","7.659","8.572","2.23","0.214","0.011","0.001","0.008","0.001","0.023","0.0024","0.185","0.008"]
["19~20时","78.644","7.307","7.838","8.201","2.4","0.189","0.012","0.001","0.008","0.001","0.026","0.0021","0.089","0.007"]
["20~21时","90.058","7.31","7.844","8.306","2.33","0.209","0.010","0.001","0.008","0.001","0.017","0.0013","0.102","0.009"]
["21~22时","4.969","7.695","7.771","7.889","2.2","0.011","0.009","0","0.008","0","0.0032","0","0.121","0.001"]
["22~23时","14.705","7.63","7.931","8.068","2.094","0.028","0.007","0","0.008","0","0.0024","0","0.158","0.003"]
["23~24时","10.192","7.615","7.802","8.004","1.9","0.019","0.006","0","0.008","0","0.0013","0","0.212","0.002"]
["有效日均值","","","7.9993","","2.040","","0.009","","0.008","","0.0065","","0.417",""]
["最大值","118.565","8.566","8.687","8.832","2.8","0.279","0.012","0.001","0.01","0.001","0.026","0.0024","1.227","0.058"]
["最小值","1.366","6.851","7.205","7.491","1.3","0.002","0.006","0","0.006","0","0.0007","0","0.015","0"]
["总量","971.8890","","","","","2.229","","0.009","","0.007","","0.0080","","0.289"]