{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-09 00:00:00 至 2025-10-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","8.32","8.48","8.58","17.808","0","0.006","0","0.006","0","0.0071","0","0","0","0.385","0"]
["01~02时","0","8.35","8.46","8.53","17.808","0","0.007","0","0.006","0","0.02","0","0","0","0.418","0"]
["02~03时","0","8.38","8.46","8.55","17.808","0","0.005","0","0.006","0","0.019","0","0","0","0.477","0"]
["03~04时","0","8.36","8.44","8.51","17.808","0","0.002","0","0.006","0","0.012","0","0","0","0.71","0"]
["04~05时","0","8.3","8.4","8.5","17.808","0","0.004","0","0.006","0","0.012","0","0","0","0.662","0"]
["05~06时","0","8.25","8.35","8.44","17.808","0","0.007","0","0.006","0","0.0091","0","0","0","0.478","0"]
["06~07时","0","8.23","8.31","8.4","17.808","0","0.006","0","0.006","0","0.0090","0","0","0","0.434","0"]
["07~08时","0","8.2","8.3","8.35","17.808","0","0.004","0","0.006","0","0.0085","0","0","0","0.269","0"]
["08~09时","0","8.19","8.36","8.49","17.808","0","0.005","0","0.006","0","0.0082","0","0","0","0.243","0"]
["09~10时","0","8.39","8.55","8.7","17.808","0","0.005","0","0.007","0","0.0058","0","0","0","0.143","0"]
["10~11时","0","8.61","8.71","8.79","17.808","0","0.005","0","0.008","0","0.0073","0","0","0","0.315","0"]
["11~12时","0","8.64","8.76","8.85","17.808","0","0.004","0","0.011","0","0.017","0","0","0","0.982","0"]
["12~13时","0","8.6","8.79","8.89","17.808","0","0.005","0","0.012","0","0.016","0","0","0","0.984","0"]
["13~14时","0","7.65","8.77","9.39","17.808","0","0.006","0","0.013","0","0.011","0","0","0","0.985","0"]
["14~15时","0","8.41","8.67","8.76","17.808","0","0.005","0","0.012","0","0.011","0","0","0","0.903","0"]
["15~16时","0","8.47","8.61","8.67","17.808","0","0.003","0","0.011","0","0.0073","0","0","0","0.569","0"]
["16~17时","0","8.48","8.56","8.63","2.844","0","0.003","0","0.011","0","0.0073","0","0","0","0.618","0"]
["17~18时","0","8.46","8.56","8.64","1.976","0","0.004","0","0.011","0","0.0073","0","0","0","0.8","0"]
["18~19时","0","8.48","8.56","8.61","1.981","0","0.003","0","0.010","0","0.0068","0","0","0","0.778","0"]
["19~20时","0","8.5","8.55","8.59","2","0","0.002","0","0.009","0","0.0014","0","0","0","0.694","0"]
["20~21时","0","8.44","8.52","8.57","2.67","0","0.002","0","0.009","0","0.0013","0","0","0","0.716","0"]
["21~22时","0","8.48","8.52","8.56","4.839","0","0.001","0","0.008","0","0.0009","0","0","0","0.799","0"]
["22~23时","0","8.21","8.47","8.54","4.429","0","0.003","0","0.008","0","0.0009","0","0","0","0.78","0"]
["23~24时","0","8.43","8.49","8.56","2.975","0","0.007","0","0.007","0","0.0011","0","0","0","0.713","0"]
["有效日均值","","","8.53","","12.860","","0.004","","0.008","","0.0088","","0","","0.619",""]
["最大值","0","8.64","8.79","9.39","17.808","0","0.007","0","0.013","0","0.02","0","0","0","0.985","0"]
["最小值","0","7.65","8.3","8.35","1.976","0","0.001","0","0.006","0","0.0009","0","0","0","0.143","0"]
["总量","0","","","","","0","","0","","0","","0","","0","","0"]