{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-09 00:00:00 至 2025-10-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","40416.89","--","3.103","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","1.038","0.041","--","--","--","20.543","--","--","5.586","--","30.291","--","3.329","--","0.065","--"]
["01~02","41269.777","--","3.044","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","1.04","0.043","--","--","--","20.541","--","--","5.704","--","30.085","--","3.367","--","0.067","--"]
["02~03","40713.101","--","3.038","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","1.003","0.04","--","--","--","20.537","--","--","5.628","--","29.597","--","3.315","--","0.066","--"]
["03~04","40485.668","--","3.029","0.122","--","--","--","0","0","--","--","--","1.01","0.04","--","--","--","20.538","--","--","5.596","--","29.555","--","3.281","--","0.065","--"]
["04~05","40914.296","--","3.058","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","0.971","0.039","--","--","--","20.534","--","--","5.655","--","30.164","--","3.258","--","0.066","--"]
["05~06","40802.699","--","3.061","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","1.041","0.042","--","--","--","20.542","--","--","5.64","--","30.19","--","3.259","--","0.066","--"]
["06~07","40220.433","--","3.048","0.122","--","--","--","0","0","--","--","--","1.12","0.045","--","--","--","20.556","--","--","5.559","--","30.196","--","3.216","--","0.064","--"]
["07~08","40466.914","--","3.049","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","1.06","0.043","--","--","--","20.568","--","--","5.593","--","30.447","--","3.299","--","0.065","--"]
["08~09","39748.894","--","3.046","0.121","--","--","--","0","0","--","--","--","0.951","0.037","--","--","--","20.577","--","--","5.493","--","31.081","--","3.352","--","0.062","--"]
["09~10","39210.101","--","3.175","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","0.952","0.037","--","--","--","20.584","--","--","5.42","--","32.064","--","3.469","--","0.061","--"]
["10~11","36369.875","--","3.345","0.121","--","--","--","0","0","--","--","--","0.961","0.034","--","--","--","20.581","--","--","5.026","--","32.895","--","3.543","--","0.053","--"]
["11~12","31877.529","--","3.482","0.111","--","--","--","0","0","--","--","--","0.982","0.031","--","--","--","20.561","--","--","4.405","--","33.184","--","3.579","--","0.04","--"]
["12~13","31199.371","--","3.518","0.109","--","--","--","0","0","--","--","--","1.041","0.032","--","--","--","20.537","--","--","4.312","--","33.698","--","3.613","--","0.039","--"]
["13~14","37709.113","--","3.332","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","1.08","0.04","--","--","--","20.518","--","--","5.214","--","33.79","--","3.641","--","0.056","--"]
["14~15","38728.929","--","3.359","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","1.07","0.041","--","--","--","20.503","--","--","5.352","--","33.779","--","3.645","--","0.059","--"]
["15~16","37582.496","--","3.333","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","1.105","0.041","--","--","--","20.49","--","--","5.194","--","33.758","--","3.629","--","0.055","--"]
["16~17","37944.347","--","3.315","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","1.076","0.04","--","--","--","20.486","--","--","5.245","--","33.554","--","3.605","--","0.057","--"]
["17~18","37785.804","--","3.281","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","1.043","0.039","--","--","--","20.485","--","--","5.223","--","33.148","--","3.628","--","0.056","--"]
["18~19","40781.941","--","3.176","0.129","--","--","--","0","0","--","--","--","1.133","0.046","--","--","--","20.489","--","--","5.636","--","32.14","--","3.563","--","0.065","--"]
["19~20","40490.238","--","3.141","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.089","0.044","--","--","--","20.497","--","--","5.597","--","31.792","--","3.459","--","0.064","--"]
["20~21","39782.546","--","3.141","0.124","--","--","--","0","0","--","--","--","1.076","0.042","--","--","--","20.508","--","--","5.499","--","31.553","--","3.445","--","0.062","--"]
["21~22","37994.085","--","3.166","0.12","--","--","--","0","0","--","--","--","1.119","0.042","--","--","--","20.512","--","--","5.251","--","30.763","--","3.423","--","0.057","--"]
["22~23","36699.121","--","3.214","0.118","--","--","--","0","0","--","--","--","1.128","0.041","--","--","--","20.524","--","--","5.072","--","30.457","--","3.391","--","0.053","--"]
["23~24","36517.921","--","3.377","0.123","--","--","--","0","0","--","--","--","1.097","0.04","--","--","--","20.522","--","--","5.048","--","30.255","--","3.339","--","0.053","--"]
["平均值","","","3.2018","","--","--","","0","","--","--","","1.0499","","--","--","","20.5310","--","--","5.3315","--","31.6020","--","3.4441","--","0.0595","--"]
["最大值","41269.777","--","3.518","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","1.133","0.046","--","--","--","20.584","--","--","5.704","--","33.79","--","3.645","--","0.067","--"]
["最小值","31199.371","--","3.029","0.109","--","--","--","0","0","--","--","--","0.951","0.031","--","--","--","20.485","--","--","4.312","--","29.555","--","3.216","--","0.039","--"]
["日排放总量(吨)","92.57121875","--","","0.0029545","","","--","","0","","","--","","0.0009717","","","--","","","","","","","","","","",""]