{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-09 00:00:00 至 2025-10-09 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32357.25","--","6.03","10.2","0.19","--","--","--","--","--","29.76","48.72","0.99","--","--","--","--","--","0.18","0.29","0.01","--","--","--","--","--","13.66","--","--","2.13","--","39.85","--","17.29","--","-0.022","--"]
["01~02","32162.72","--","6.01","10.16","0.19","--","--","--","--","--","3.29","5.53","0.11","--","--","--","--","--","0.19","0.32","0.01","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.12","--","40.22","--","17.33","--","-0.022","--"]
["02~03","32248.08","--","5.31","8.88","0.17","--","--","--","--","--","33.4","53.35","1.08","--","--","--","--","--","2.24","3.69","0.07","--","--","--","--","--","13.59","--","--","2.13","--","40.01","--","17.27","--","-0.027","--"]
["03~04","31642.35","--","6.86","11.27","0.22","--","--","--","--","--","11.2","18.39","0.35","--","--","--","--","--","0.28","0.46","0.01","--","--","--","--","--","13.47","--","--","2.09","--","40.64","--","17.35","--","-0.026","--"]
["04~05","32066.23","--","5.08","8.35","0.16","--","--","--","--","--","20","32.24","0.64","--","--","--","--","--","0.13","0.21","0","--","--","--","--","--","13.45","--","--","2.12","--","40.38","--","17.37","--","-0.026","--"]
["05~06","31930.31","--","6.47","10.78","0.21","--","--","--","--","--","5.36","8.75","0.17","--","--","--","--","--","0.21","0.37","0.01","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.12","--","41","--","17.43","--","-0.029","--"]
["06~07","31636.74","--","5.73","9.53","0.18","--","--","--","--","--","29.94","47.85","0.95","--","--","--","--","--","0.35","0.57","0.01","--","--","--","--","--","13.54","--","--","2.09","--","40.67","--","17.43","--","-0.033","--"]
["07~08","30943.95","--","5.68","9.23","0.18","--","--","--","--","--","2.73","4.43","0.09","--","--","--","--","--","0.27","0.45","0.01","--","--","--","--","--","13.36","--","--","2.05","--","40.87","--","17.45","--","-0.026","--"]
["08~09","31173.44","--","5.27","8.58","0.16","--","--","--","--","--","16.25","25.66","0.51","--","--","--","--","--","0.27","0.44","0.01","--","--","--","--","--","13.41","--","--","2.06","--","40.67","--","17.39","--","-0.027","--"]
["09~10","32567.57","--","6.2","10.3","0.2","--","--","--","--","--","3.44","5.77","0.11","--","--","--","--","--","0.33","0.54","0.01","--","--","--","--","--","13.54","--","--","2.15","--","40.21","--","17.31","--","-0.025","--"]
["10~11","32196.21","--","5.15","8.58","0.17","--","--","--","--","--","6.85","11.29","0.22","--","--","--","--","--","0.14","0.23","0","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.14","--","41.04","--","17.47","--","-0.023","--"]
["11~12","33160.11","--","5.43","8.88","0.18","--","--","--","--","--","3.48","5.7","0.12","--","--","--","--","--","0.11","0.18","0","--","--","--","--","--","13.44","--","--","2.2","--","41.34","--","17.53","--","-0.023","--"]
["12~13","33465.24","--","5.61","9.29","0.19","--","--","--","--","--","9.57","15.66","0.33","--","--","--","--","--","0.08","0.12","0","--","--","--","--","--","13.53","--","--","2.23","--","41.48","--","17.57","--","-0.024","--"]
["13~14","31391.69","--","6.45","10.55","0.2","--","--","--","--","--","10.5","17.32","0.33","--","--","--","--","--","0.44","0.72","0.01","--","--","--","--","--","13.45","--","--","2.09","--","41.4","--","17.58","--","-0.023","--"]
["14~15","31678.77","--","5.88","9.61","0.19","--","--","--","--","--","7.45","12.14","0.24","--","--","--","--","--","0.72","1.17","0.02","--","--","--","--","--","13.44","--","--","2.11","--","41.61","--","17.63","--","-0.024","--"]
["15~16","31678.35","--","5.39","8.71","0.17","--","--","--","--","--","5.22","8.4","0.17","--","--","--","--","--","0.72","1.19","0.02","--","--","--","--","--","13.35","--","--","2.11","--","41.57","--","17.66","--","-0.022","--"]
["16~17","32374.95","--","5.68","9.05","0.18","--","--","--","--","--","6.87","10.93","0.22","--","--","--","--","--","0.29","0.46","0.01","--","--","--","--","--","13.24","--","--","2.15","--","41.13","--","17.6","--","-0.024","--"]
["17~18","32311.53","--","5.99","9.66","0.19","--","--","--","--","--","22.11","35.6","0.71","--","--","--","--","--","0.45","0.73","0.01","--","--","--","--","--","13.31","--","--","2.14","--","40.71","--","17.53","--","-0.017","--"]
["18~19","33122.52","--","5.67","9.14","0.19","--","--","--","--","--","17.62","28.31","0.58","--","--","--","--","--","0.59","0.96","0.02","--","--","--","--","--","13.32","--","--","2.2","--","40.78","--","17.56","--","-0.021","--"]
["19~20","32436.36","--","4.3","6.89","0.14","--","--","--","--","--","7.96","12.83","0.26","--","--","--","--","--","0.38","0.61","0.01","--","--","--","--","--","13.31","--","--","2.15","--","40.86","--","17.51","--","-0.024","--"]
["20~21","32259.82","--","5.33","8.77","0.17","--","--","--","--","--","5.94","9.82","0.19","--","--","--","--","--","0.82","1.36","0.03","--","--","--","--","--","13.53","--","--","2.14","--","41.04","--","17.59","--","-0.023","--"]
["21~22","32456.91","--","5.14","8.7","0.17","--","--","--","--","--","15.6","27.03","0.51","--","--","--","--","--","0.8","1.37","0.03","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.16","--","41.02","--","17.59","--","-0.017","--"]
["22~23","32153.5","--","5.34","8.82","0.17","--","--","--","--","--","14.16","23.34","0.46","--","--","--","--","--","3.09","5.18","0.1","--","--","--","--","--","13.49","--","--","2.14","--","41.22","--","17.65","--","-0.019","--"]
["23~24","31918.02","--","6.22","10.24","0.2","--","--","--","--","--","36.22","58.48","1.17","--","--","--","--","--","0.21","0.35","0.01","--","--","--","--","--","13.49","--","--","2.12","--","41.39","--","17.67","--","-0.024","--"]
["平均值","","","5.68","9.34","","--","--","--","--","","13.54","21.98","","--","--","--","--","","0.55","0.91","","--","--","--","--","","13.48","--","--","2.13","--","40.88","--","17.49","--","-0.024","--"]
["最大值","33465.24","--","6.86","11.27","0.22","--","--","--","--","--","36.22","58.48","1.17","--","--","--","--","--","3.09","5.18","0.1","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.23","--","41.61","--","17.67","--","-0.017","--"]
["最小值","30943.95","--","4.3","6.89","0.14","--","--","--","--","--","2.73","4.43","0.09","--","--","--","--","--","0.08","0.12","0","--","--","--","--","--","13.24","--","--","2.05","--","39.85","--","17.27","--","-0.033","--"]
["日排放总量(吨)","77.133262","--","","","0.00438","","","","","--","","","0.0105","","","","","--","","","0.00043","","","","","--","","","","","","","","","","",""]