{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-10 00:00:00 至 2025-10-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","8.39","8.48","8.54","4.322","0","0.006","0","0.009","0","0.0011","0","0.687","0"]
["01~02时","0","8.41","8.46","8.51","9.097","0","0.005","0","0.013","0","0.0008","0","0.586","0"]
["02~03时","0","8.37","8.43","8.49","10.403","0","0.005","0","0.012","0","0.0009","0","0.586","0"]
["03~04时","0","8.34","8.38","8.42","14.254","0","0.006","0","0.007","0","0.0015","0","0.586","0"]
["04~05时","0","8.22","8.32","8.39","12.022","0","0.006","0","0.007","0","0.0015","0","0.551","0"]
["05~06时","0","8.25","8.32","8.39","5.97","0","0.007","0","0.007","0","0.0013","0","0.416","0"]
["06~07时","0","8.23","8.31","8.39","7.169","0","0.007","0","0.007","0","0.0013","0","0.692","0"]
["07~08时","0","8.26","8.33","8.42","11.109","0","0.006","0","0.009","0","0.0014","0","1.776","0"]
["08~09时","0","8.14","8.34","8.54","17.189","0","0.005","0","0.009","0","0.0013","0","1.641","0"]
["09~10时","0","8.42","8.58","8.79","38.815","0","0.004","0","0.008","0","0.0008","0","1.104","0"]
["10~11时","8.667","8.73","8.81","8.83","32.215","0.239","0.003","0","0.009","0","0.0007","0","1.025","0.008"]
["11~12时","15.732","8.79","8.81","8.83","12.761","0.201","0.002","0","0.011","0","0.0002","0","0.711","0.011"]
["12~13时","6.192","8.72","8.81","8.84","11.771","0.076","0.002","0","0.011","0","0.0003","0","0.686","0.004"]
["13~14时","1.298","8.77","8.82","8.86","8.853","0.011","0.001","0","0.011","0","0.0012","0","0.587","0.001"]
["14~15时","0.575","8.75","8.81","8.85","6.844","0.004","0.002","0","0.012","0","0.0012","0","0.53","0"]
["15~16时","0.321","8.61","8.82","8.86","0.244","0","0.003","0","0.012","0","0.0014","0","0.297","0"]
["16~17时","0.197","8.76","8.81","8.85","1.115","0","0.004","0","0.012","0","0.0014","0","0.306","0"]
["17~18时","0.141","8.73","8.79","8.83","3.975","0.001","0.007","0","0.012","0","0.0012","0","0.339","0"]
["18~19时","0.103","8.74","8.79","8.82","3.742","0","0.007","0","0.012","0","0.0011","0","0.395","0"]
["19~20时","0.087","8.71","8.78","8.83","2.9","0","0.007","0","0.011","0","0.0007","0","0.61","0"]
["20~21时","0.051","8.7","8.77","8.81","2.329","0","0.007","0","0.011","0","0.0007","0","0.483","0"]
["21~22时","0.03","8.72","8.77","8.81","0.615","0","0.005","0","0.010","0","0.0009","0","0.001","0"]
["22~23时","0.023","8.68","8.77","8.81","35.25","0.001","0.006","0","0.010","0","0.0010","0","0.043","0"]
["23~24时","0.014","8.65","8.78","8.82","130.497","0.002","0.008","0","0.009","0","0.0013","0","0.209","0"]
["有效日均值","","","8.63","","15.978","","0.005","","0.010","","0.0011","","0.619",""]
["最大值","15.732","8.79","8.82","8.86","130.497","0.239","0.008","0","0.013","0","0.0015","0","1.776","0.011"]
["最小值","0","8.14","8.31","8.39","0.244","0","0.001","0","0.007","0","0.0002","0","0.001","0"]
["总量","33.431","","","","","0.536","","0","","0","","0","","0.025"]