{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-10 00:00:00 至 2025-10-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","2.016","8.001","8.162","8.263","1.9","0.004","0.006","0","0.007","0","0.0011","0","0.199","0"]
["01~02时","1.553","8.256","8.303","8.342","1.9","0.003","0.006","0","0.005","0","0.0009","0","0.18","0"]
["02~03时","94.671","6.943","7.485","8.377","1.794","0.165","0.008","0.001","0.005","0","0.0007","0.0001","0.147","0.012"]
["03~04时","88.31","6.992","7.359","7.936","1.6","0.141","0.009","0.001","0.004","0","0.0004","0","0.1","0.009"]
["04~05时","42.748","7.164","7.632","8.168","1.388","0.065","0.009","0","0.005","0","0.0007","0","0.102","0.004"]
["05~06时","72.952","6.856","7.391","8.276","1","0.073","0.008","0.001","0.006","0","0.0011","0.0001","0.105","0.008"]
["06~07时","7.384","6.885","7.84","8.14","1.319","0.008","0.007","0","0.006","0","0.0011","0","0.103","0.001"]
["07~08时","2.076","7.983","8.12","8.213","1.9","0.004","0.007","0","0.007","0","0.0011","0","0.1","0"]
["08~09时","1.352","8.213","8.265","8.285","1.97","0.003","0.007","0","0.007","0","0.0010","0","0.101","0"]
["09~10时","1.326","8.23","8.28","8.311","2.1","0.003","0.007","0","0.006","0","0.0009","0","0.103","0"]
["10~11时","74.483","6.675","7.413","8.36","1.715","0.111","0.007","0.001","0.006","0","0.0008","0.0001","0.103","0.008"]
["11~12时","53.005","6.675","7.389","8.552","1","0.053","0.008","0","0.006","0","0.0007","0","0.104","0.006"]
["12~13时","54.336","7.644","8.045","8.617","1.14","0.064","0.007","0","0.006","0","0.0009","0","0.104","0.006"]
["13~14时","43.146","7.639","7.837","8.417","1.4","0.06","0.006","0","0.005","0","0.0011","0","0.105","0.005"]
["14~15时","33.541","7.71","8.323","8.574","1.435","0.049","0.006","0","0.005","0","0.0013","0","0.105","0.004"]
["15~16时","41.956","7.225","8.2","8.63","1.5","0.063","0.007","0","0.006","0","0.0015","0.0001","0.105","0.004"]
["16~17时","23.065","8.63","8.678","8.744","1.757","0.04","0.007","0","0.005","0","0.0012","0","0.105","0.002"]
["17~18时","16.783","8.603","8.684","8.744","2.2","0.037","0.007","0","0.003","0","0.0007","0","0.105","0.002"]
["18~19时","110.455","7.096","7.727","8.691","2.305","0.26","0.007","0.001","0.004","0.001","0.0009","0.0001","0.105","0.012"]
["19~20时","51.929","7.337","8.031","8.365","2.5","0.13","0.007","0","0.008","0","0.0011","0.0001","0.105","0.005"]
["20~21时","94.644","7.418","7.811","8.413","2.08","0.192","0.006","0.001","0.008","0.001","0.0013","0.0001","0.062","0.005"]
["21~22时","24.286","7.566","7.694","7.881","1.3","0.032","0.005","0","0.007","0","0.0016","0","0.105","0.003"]
["22~23时","2.314","7.881","8.028","8.13","1.194","0.003","0.005","0","0.007","0","0.0027","0","0.105","0"]
["23~24时","12.546","7.727","7.959","8.162","1","0.013","0.005","0","0.008","0","0.0043","0.0001","0.105","0.001"]
["有效日均值","","","7.9444","","1.642","","0.007","","0.006","","0.0012","","0.111",""]
["最大值","110.455","8.63","8.684","8.744","2.5","0.26","0.009","0.001","0.008","0.001","0.0043","0.0001","0.199","0.012"]
["最小值","1.326","6.675","7.359","7.881","1","0.003","0.005","0","0.003","0","0.0004","0","0.062","0"]
["总量","950.8867","","","","","1.575","","0.007","","0.005","","0.0009","","0.097"]