{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-10 00:00:00 至 2025-10-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","13908.3","--","0.65","1.53","0.01","--","--","--","--","--","11.65","27.25","0.16","--","--","--","--","--","20.55","20.55","0.29","--","--","--","--","--","15.72","--","--","1.71","--","26.18","--","7.81","--","0.022","--"]
["01~02","14068.26","--","0.63","1.45","0.01","--","--","--","--","--","9.69","22.38","0.14","--","--","--","--","--","27.14","27.12","0.38","--","--","--","--","--","15.66","--","--","1.73","--","25.98","--","7.77","--","0.019","--"]
["02~03","13859.37","--","0.61","1.46","0.01","--","--","--","--","--","11.01","26.14","0.15","--","--","--","--","--","24.51","24.5","0.34","--","--","--","--","--","15.8","--","--","1.7","--","25.7","--","7.73","--","0.019","--"]
["03~04","14191.82","--","0.64","1.48","0.01","--","--","--","--","--","12.19","28.29","0.17","--","--","--","--","--","27.68","27.69","0.39","--","--","--","--","--","15.68","--","--","1.74","--","25.75","--","7.72","--","0.018","--"]
["04~05","13717.72","--","0.63","1.46","0.01","--","--","--","--","--","10.11","23.54","0.14","--","--","--","--","--","25.7","25.67","0.35","--","--","--","--","--","15.69","--","--","1.68","--","25.71","--","7.72","--","0.017","--"]
["05~06","12752.95","--","0.61","1.42","0.01","--","--","--","--","--","8.2","18.96","0.1","--","--","--","--","--","27.01","27.04","0.35","--","--","--","--","--","15.68","--","--","1.56","--","25.59","--","7.67","--","0.016","--"]
["06~07","11624.2","--","0.59","1.36","0.01","--","--","--","--","--","9.56","22.21","0.11","--","--","--","--","--","24.06","24.05","0.28","--","--","--","--","--","15.68","--","--","1.42","--","25.31","--","7.64","--","0.012","--"]
["07~08","11605.36","--","0.64","1.44","0.01","--","--","--","--","--","10.68","24.02","0.12","--","--","--","--","--","32.18","32.19","0.37","--","--","--","--","--","15.51","--","--","1.42","--","25.98","--","7.64","--","0.013","--"]
["08~09","13195.48","--","0.76","1.72","0.01","--","--","--","--","--","12.33","27.98","0.16","--","--","--","--","--","27.2","27.19","0.36","--","--","--","--","--","15.56","--","--","1.63","--","27.52","--","7.68","--","0.017","--"]
["09~10","12031.25","--","0.8","1.85","0.01","--","--","--","--","--","8.07","18.13","0.1","--","--","--","--","--","30.65","30.62","0.37","--","--","--","--","--","15.62","--","--","1.49","--","28.93","--","7.77","--","0.014","--"]
["10~11","11231.06","--","0.89","2.1","0.01","--","--","--","--","--","4.37","10.11","0.05","--","--","--","--","--","29.86","29.92","0.33","--","--","--","--","--","15.73","--","--","1.4","--","29.84","--","7.89","--","0.016","--"]
["11~12","13149.9","--","0.95","1.94","0.01","--","--","--","--","--","15.88","32.41","0.21","--","--","--","--","--","16.92","16.94","0.22","--","--","--","--","--","14.93","--","--","1.64","--","30.58","--","7.97","--","0.022","--"]
["12~13","13256.38","--","0.94","1.99","0.01","--","--","--","--","--","9.82","20.75","0.13","--","--","--","--","--","15.48","15.46","0.2","--","--","--","--","--","15.15","--","--","1.66","--","31.69","--","8.1","--","0.016","--"]
["13~14","13066.23","--","0.9","1.82","0.01","--","--","--","--","--","11.81","23.82","0.15","--","--","--","--","--","17.99","18","0.23","--","--","--","--","--","14.89","--","--","1.64","--","32.11","--","8.1","--","0.02","--"]
["14~15","13241.99","--","0.9","1.9","0.01","--","--","--","--","--","11.33","23.93","0.15","--","--","--","--","--","17.05","17.04","0.23","--","--","--","--","--","15.14","--","--","1.66","--","32.19","--","8.05","--","0.019","--"]
["15~16","13140.34","--","0.87","1.78","0.01","--","--","--","--","--","9.87","20.27","0.13","--","--","--","--","--","16.49","16.5","0.22","--","--","--","--","--","14.98","--","--","1.65","--","32.22","--","8.04","--","0.019","--"]
["16~17","11663.52","--","0.81","2.44","0.01","--","--","--","--","--","5.12","15.04","0.06","--","--","--","--","--","11.64","11.63","0.14","--","--","--","--","--","16.44","--","--","1.46","--","31.42","--","8.05","--","0.016","--"]
["17~18","12642.81","--","0.79","1.71","0.01","--","--","--","--","--","9.64","20.72","0.12","--","--","--","--","--","17.4","17.42","0.22","--","--","--","--","--","15.26","--","--","1.57","--","29.7","--","8.05","--","0.024","--"]
["18~19","12347.72","--","0.72","1.61","0.01","--","--","--","--","--","9.97","22.14","0.12","--","--","--","--","--","12.65","12.64","0.16","--","--","--","--","--","15.44","--","--","1.53","--","28.49","--","7.99","--","0.021","--"]
["19~20","12059.46","--","0.69","1.47","0.01","--","--","--","--","--","11.98","25.55","0.14","--","--","--","--","--","13.18","13.18","0.16","--","--","--","--","--","15.23","--","--","1.49","--","27.86","--","7.95","--","0.018","--"]
["20~21","12473.12","--","0.67","1.44","0.01","--","--","--","--","--","11.5","24.77","0.14","--","--","--","--","--","11.14","11.15","0.14","--","--","--","--","--","15.27","--","--","1.54","--","27.51","--","7.91","--","0.018","--"]
["21~22","11620.72","--","0.66","1.38","0.01","--","--","--","--","--","9.95","20.8","0.12","--","--","--","--","--","13.55","13.54","0.16","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.43","--","27.28","--","7.89","--","0.019","--"]
["22~23","12036.76","--","0.64","1.42","0.01","--","--","--","--","--","12","26.53","0.14","--","--","--","--","--","16.96","16.96","0.2","--","--","--","--","--","15.41","--","--","1.48","--","26.79","--","7.85","--","0.026","--"]
["23~24","12346.1","--","0.62","1.42","0.01","--","--","--","--","--","13.05","29.61","0.16","--","--","--","--","--","16.38","16.36","0.2","--","--","--","--","--","15.56","--","--","1.52","--","26.61","--","7.83","--","0.019","--"]
["平均值","","","0.73","1.65","","--","--","--","--","","10.41","23.14","","--","--","--","--","","20.56","20.56","","--","--","--","--","","15.46","--","--","1.57","--","28.21","--","7.87","--","0.018","--"]
["最大值","14191.82","--","0.95","2.44","0.01","--","--","--","--","--","15.88","32.41","0.21","--","--","--","--","--","32.18","32.19","0.39","--","--","--","--","--","16.44","--","--","1.74","--","32.22","--","8.1","--","0.026","--"]
["最小值","11231.06","--","0.59","1.36","0.01","--","--","--","--","--","4.37","10.11","0.05","--","--","--","--","--","11.14","11.15","0.14","--","--","--","--","--","14.89","--","--","1.4","--","25.31","--","7.64","--","0.012","--"]
["日排放总量(吨)","30.523078","--","","","0.00022","","","","","--","","","0.0032","","","","","--","","","0.00629","","","","","--","","","","","","","","","","",""]