{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-10 00:00:00 至 2025-10-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","38278.703","--","3.457","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","1.097","0.042","--","--","--","20.523","--","--","5.291","--","30.013","--","3.331","--","0.058","--"]
["01~02","38101.375","--","3.348","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","1.107","0.042","--","--","--","20.518","--","--","5.266","--","29.555","--","3.273","--","0.058","--"]
["02~03","39131.609","--","3.283","0.128","--","--","--","0","0","--","--","--","1.137","0.044","--","--","--","20.512","--","--","5.409","--","29.574","--","3.309","--","0.061","--"]
["03~04","38306.382","--","3.274","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","1.144","0.043","--","--","--","20.506","--","--","5.294","--","29.556","--","3.286","--","0.058","--"]
["04~05","37145.234","--","3.242","0.12","--","--","--","0","0","--","--","--","1.131","0.042","--","--","--","20.506","--","--","5.134","--","29.563","--","3.258","--","0.055","--"]
["05~06","36098.687","--","3.194","0.115","--","--","--","0","0","--","--","--","1.126","0.04","--","--","--","20.513","--","--","4.989","--","29.575","--","3.204","--","0.052","--"]
["06~07","36467.339","--","3.178","0.115","--","--","--","0","0","--","--","--","1.118","0.04","--","--","--","20.521","--","--","5.041","--","29.574","--","3.216","--","0.053","--"]
["07~08","36667.91","--","3.171","0.116","--","--","--","0","0","--","--","--","1.11","0.04","--","--","--","20.528","--","--","5.068","--","29.568","--","3.216","--","0.054","--"]
["08~09","36130.418","--","3.279","0.118","--","--","--","0","0","--","--","--","1.127","0.04","--","--","--","20.542","--","--","4.994","--","29.919","--","3.294","--","0.052","--"]
["09~10","36558.168","--","3.305","0.12","--","--","--","0","0","--","--","--","1.042","0.038","--","--","--","20.551","--","--","5.052","--","30.781","--","3.376","--","0.053","--"]
["10~11","28764.728","--","3.593","0.102","--","--","--","0","0","--","--","--","1.025","0.029","--","--","--","20.542","--","--","3.974","--","31.732","--","3.484","--","0.035","--"]
["11~12","18799.468","--","3.996","0.075","--","--","--","0","0","--","--","--","1.037","0.019","--","--","--","20.53","--","--","2.598","--","32.515","--","3.566","--","0.015","--"]
["12~13","19742.601","--","4.052","0.08","--","--","--","0","0","--","--","--","1.142","0.022","--","--","--","20.505","--","--","2.728","--","32.963","--","3.609","--","0.016","--"]
["13~14","30690.011","--","3.697","0.111","--","--","--","0.0065","0.0003","--","--","--","1.258","0.039","--","--","--","20.49","--","--","4.245","--","32.84","--","3.645","--","0.041","--"]
["14~15","38009.57","--","3.55","0.134","--","--","--","0.041","0.0016","--","--","--","1.197","0.045","--","--","--","20.479","--","--","5.253","--","32.621","--","3.619","--","0.057","--"]
["15~16","37717.281","--","3.506","0.132","--","--","--","0.0034","0.0001","--","--","--","1.026","0.038","--","--","--","20.474","--","--","5.213","--","33.01","--","3.579","--","0.056","--"]
["16~17","37925.453","--","3.472","0.131","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","1.136","0.043","--","--","--","20.466","--","--","5.241","--","32.693","--","3.55","--","0.057","--"]
["17~18","38541.765","--","3.376","0.13","--","--","--","0","0","--","--","--","1.089","0.042","--","--","--","20.473","--","--","5.328","--","32.087","--","3.531","--","0.058","--"]
["18~19","38930.101","--","3.413","0.132","--","--","--","0","0","--","--","--","0.996","0.038","--","--","--","20.475","--","--","5.381","--","30.952","--","3.49","--","0.06","--"]
["19~20","41324.171","--","3.288","0.135","--","--","--","0","0","--","--","--","1.079","0.044","--","--","--","20.485","--","--","5.711","--","30.848","--","3.402","--","0.067","--"]
["20~21","42147.359","--","3.191","0.134","--","--","--","0","0","--","--","--","1.124","0.047","--","--","--","20.49","--","--","5.825","--","30.736","--","3.402","--","0.07","--"]
["21~22","41516.503","--","3.203","0.133","--","--","--","0","0","--","--","--","1.184","0.049","--","--","--","20.495","--","--","5.738","--","30.782","--","3.375","--","0.068","--"]
["22~23","41138.554","--","3.187","0.131","--","--","--","0","0","--","--","--","1.123","0.046","--","--","--","20.498","--","--","5.685","--","30.794","--","3.339","--","0.067","--"]
["23~24","41312.765","--","3.439","0.141","--","--","--","0","0","--","--","--","1.137","0.047","--","--","--","20.5","--","--","5.71","--","30.839","--","3.329","--","0.067","--"]
["平均值","","","3.4044","","--","--","","0.0022","","--","--","","1.1127","","--","--","","20.5056","--","--","5.0075","--","30.9625","--","3.4039","--","0.0541","--"]
["最大值","42147.359","--","4.052","0.141","--","--","--","0.041","0.0016","--","--","--","1.258","0.049","--","--","--","20.551","--","--","5.825","--","33.01","--","3.645","--","0.07","--"]
["最小值","18799.468","--","3.171","0.075","--","--","--","0","0","--","--","--","0.996","0.019","--","--","--","20.466","--","--","2.598","--","29.555","--","3.204","--","0.015","--"]
["日排放总量(吨)","86.94460625","--","","0.0029273","","","--","","0.000002","","","--","","0.0009687","","","--","","","","","","","","","","",""]