{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-10 00:00:00 至 2025-10-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","23866.488","--","1.061","2.437","0.025","--","--","--","--","--","61.982","150.147","1.49","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.596","--","--","5.865","--","48.986","--","9.822","--","-0.0257","--"]
["01~02","21196.127","--","0.624","1.321","0.013","--","--","--","--","--","18.226","39.578","0.39","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.139","--","--","5.208","--","47.278","--","9.097","--","-0.0224","--"]
["02~03","20869.377","--","0.64","1.335","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.064","--","--","5.128","--","48.211","--","9.461","--","-0.0233","--"]
["03~04","22419.175","--","0.731","1.608","0.016","--","--","--","--","--","0.78","1.588","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.214","--","--","5.509","--","48.945","--","9.732","--","-0.0239","--"]
["04~05","22715.025","--","0.762","1.597","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.099","--","--","5.581","--","48.919","--","9.755","--","-0.0239","--"]
["05~06","25740.072","--","0.975","2.397","0.025","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.918","--","--","6.325","--","49.107","--","9.84","--","-0.0250","--"]
["06~07","24381.822","--","0.776","1.725","0.018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.441","--","--","5.991","--","48.145","--","9.513","--","-0.0230","--"]
["07~08","24322.175","--","0.802","1.913","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.637","--","--","5.977","--","48.409","--","9.614","--","-0.0234","--"]
["08~09","27756.293","--","1.049","2.9","0.029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.408","--","--","6.821","--","48.282","--","9.666","--","-0.0268","--"]
["09~10","26045.718","--","1.568","4.037","0.04","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.11","--","--","6.399","--","45.941","--","8.903","--","-0.0268","--"]
["10~11","23281.953","--","0.745","1.631","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.362","--","--","5.721","--","48.099","--","9.782","--","-0.0252","--"]
["11~12","22679.072","--","0.975","2.16","0.022","--","--","--","--","--","29.567","59.324","0.684","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.149","--","--","5.572","--","49.062","--","10.206","--","-0.0236","--"]
["12~13","22641.705","--","0.838","1.785","0.019","--","--","--","--","--","0.57","1.207","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.192","--","--","5.563","--","48.522","--","10.025","--","-0.0257","--"]
["13~14","23560.431","--","1.027","2.275","0.024","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.398","--","--","5.79","--","49.013","--","10.175","--","-0.0252","--"]
["14~15","22808.794","--","0.981","2.123","0.022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.253","--","--","5.603","--","49.198","--","10.306","--","-0.0231","--"]
["15~16","21468.074","--","0.991","2.203","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.258","--","--","5.275","--","49.72","--","10.542","--","-0.0229","--"]
["16~17","21782.246","--","0.835","1.879","0.018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.442","--","--","5.352","--","49.72","--","10.557","--","-0.0232","--"]
["17~18","23519.246","--","0.822","1.9","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.58","--","--","5.78","--","49.135","--","10.223","--","-0.0282","--"]
["18~19","25637.763","--","1.045","2.681","0.027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.129","--","--","6.298","--","48.327","--","9.91","--","-0.0299","--"]
["19~20","22766.582","--","0.973","2.327","0.022","--","--","--","--","--","26.781","58.274","0.621","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.6","--","--","5.594","--","47.799","--","9.504","--","-0.0255","--"]
["20~21","22577.015","--","0.693","1.572","0.015","--","--","--","--","--","1.629","3.597","0.037","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.493","--","--","5.547","--","47.254","--","9.256","--","-0.0251","--"]
["21~22","22976.074","--","0.717","1.58","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.379","--","--","5.646","--","47.881","--","9.488","--","-0.0262","--"]
["22~23","22817.445","--","0.66","1.449","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.362","--","--","5.607","--","47.979","--","9.529","--","-0.0266","--"]
["23~24","22491.509","--","0.583","1.382","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.601","--","--","5.526","--","47.633","--","9.327","--","-0.0260","--"]
["平均值","","","0.8701","2.0095","","--","--","--","--","","5.8141","13.0715","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.4932","--","--","5.7371","--","48.3990","--","9.7602","--","-0.0250","--"]
["最大值","27756.293","--","1.568","4.037","0.04","--","--","--","--","--","61.982","150.147","1.49","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.408","--","--","6.821","--","49.72","--","10.557","--","-0.0224","--"]
["最小值","20869.377","--","0.583","1.321","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.064","--","--","5.128","--","45.941","--","8.903","--","-0.0299","--"]
["日排放总量(吨)","56.03201875","--","","","0.000494","","","","","--","","","0.0032552","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]