{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-10-10 00:00:00 至 2025-10-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","675.129","涉及因子无效","0.282","25.019","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.066","5.894","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.861","有效数据不足","有效数据不足","0.105","有效数据不足","28.372","有效数据不足","1.677","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["01~02","585.085","涉及因子无效","0.271","25.078","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.038","3.532","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.866","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","27.946","有效数据不足","1.618","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","751.763","涉及因子无效","0.237","21.785","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.02","1.864","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.865","有效数据不足","有效数据不足","0.116","有效数据不足","27.466","有效数据不足","1.559","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","639.174","涉及因子无效","0.236","21.255","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.016","1.411","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.863","有效数据不足","有效数据不足","0.098","有效数据不足","26.641","有效数据不足","1.544","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["04~05","578.538","涉及因子无效","0.238","20.819","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.008","0.718","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.859","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","26.265","有效数据不足","1.539","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["05~06","581.424","涉及因子无效","0.245","23.183","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.008","0.788","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.869","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","25.744","有效数据不足","1.543","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","584.098","涉及因子无效","0.224","22.936","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.251","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.879","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","25.402","有效数据不足","1.528","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","602.872","涉及因子无效","0.256","34.393","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.002","0.202","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.908","有效数据不足","有效数据不足","0.093","有效数据不足","26.268","有效数据不足","1.529","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","696.41","涉及因子无效","0.607","103.531","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.004","0.656","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.928","有效数据不足","有效数据不足","0.108","有效数据不足","28.843","有效数据不足","1.678","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","551.952","涉及因子无效","0.682","138.858","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.004","0.736","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.939","有效数据不足","有效数据不足","0.086","有效数据不足","30.979","有效数据不足","1.696","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["10~11","538.811","涉及因子无效","0.701","110.717","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.003","0.481","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.922","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","32.603","有效数据不足","1.713","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["11~12","527.855","涉及因子无效","0.8","91.93","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.005","0.573","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.893","有效数据不足","有效数据不足","0.083","有效数据不足","33.684","有效数据不足","1.756","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["12~13","519.083","涉及因子无效","0.753","68.024","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.015","1.32","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.863","有效数据不足","有效数据不足","0.082","有效数据不足","34.672","有效数据不足","1.757","有效数据不足","0.001","有效数据不足"]
["13~14","520.963","涉及因子无效","0.755","56.694","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.122","9.152","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.836","有效数据不足","有效数据不足","0.083","有效数据不足","35.752","有效数据不足","1.702","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["14~15","500.611","涉及因子无效","0.769","52.456","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.275","18.737","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.819","有效数据不足","有效数据不足","0.08","有效数据不足","36.961","有效数据不足","1.661","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["15~16","492.45","涉及因子无效","0.771","46.053","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.228","13.607","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.793","有效数据不足","有效数据不足","0.079","有效数据不足","38.042","有效数据不足","1.669","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["16~17","488.145","涉及因子无效","0.919","53.887","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.283","16.57","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.789","有效数据不足","有效数据不足","0.078","有效数据不足","38.258","有效数据不足","1.742","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["17~18","493.691","涉及因子无效","0.832","50.815","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.348","21.237","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.798","有效数据不足","有效数据不足","0.079","有效数据不足","36.76","有效数据不足","1.823","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["18~19","505.68","涉及因子无效","0.803","50.242","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.329","20.562","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.803","有效数据不足","有效数据不足","0.08","有效数据不足","34.508","有效数据不足","1.912","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["19~20","560.568","涉及因子无效","1.175","81.646","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.202","14.062","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.822","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","32.894","有效数据不足","1.883","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["20~21","873.331","涉及因子无效","0.995","69.678","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.191","13.371","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.824","有效数据不足","有效数据不足","0.137","有效数据不足","31.731","有效数据不足","1.843","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["21~22","532.382","涉及因子无效","0.659","47.476","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.131","9.457","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.829","有效数据不足","有效数据不足","0.083","有效数据不足","30.875","有效数据不足","1.785","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["22~23","537.508","涉及因子无效","0.294","21.6","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.117","8.604","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.832","有效数据不足","有效数据不足","0.084","有效数据不足","29.943","有效数据不足","1.762","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["23~24","545.933","涉及因子无效","0.284","21.127","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.083","6.205","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.834","有效数据不足","有效数据不足","0.085","有效数据不足","29.079","有效数据不足","1.645","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["平均值","","","0.575","48.566","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0.104","8.804","","--","--","--","--","","20.854","--","--","0.091","--","31.237","--","1.69","--","0.005","--"]
["最大值","873.331","--","1.175","138.858","0.001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.348","21.237","0","--","--","--","--","--","20.939","--","--","0.137","--","38.258","--","1.912","--","0.006","--"]
["最小值","488.145","--","0.224","20.819","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.002","0.202","0","--","--","--","--","--","20.789","--","--","0.078","--","25.402","--","1.528","--","0.001","--"]
["日排放总量(吨)","1.3883455","--","","","0.000008","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0.000001","","","","","--","","","","","","","","","","",""]