{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-10 00:00:00 至 2025-10-10 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31881.45","--","5.49","9.07","0.18","--","--","--","--","--","37.66","62.18","1.18","--","--","--","--","--","1.38","2.3","0.04","--","--","--","--","--","13.49","--","--","2.12","--","40.98","--","17.59","--","-0.023","--"]
["01~02","32525.67","--","6.16","10.14","0.2","--","--","--","--","--","10.31","17.22","0.33","--","--","--","--","--","0.48","0.79","0.02","--","--","--","--","--","13.5","--","--","2.15","--","40.43","--","17.43","--","-0.027","--"]
["02~03","31784.03","--","5.64","9.45","0.18","--","--","--","--","--","4.61","7.58","0.15","--","--","--","--","--","0.74","1.25","0.02","--","--","--","--","--","13.58","--","--","2.11","--","40.65","--","17.48","--","-0.028","--"]
["03~04","31670.37","--","6.29","10.18","0.2","--","--","--","--","--","4.35","7.03","0.14","--","--","--","--","--","0.21","0.34","0.01","--","--","--","--","--","13.36","--","--","2.1","--","40.85","--","17.51","--","-0.029","--"]
["04~05","32035.7","--","5.14","8.33","0.16","--","--","--","--","--","13.25","21.09","0.42","--","--","--","--","--","1.05","1.7","0.03","--","--","--","--","--","13.35","--","--","2.12","--","40.63","--","17.46","--","-0.032","--"]
["05~06","32196.17","--","5.77","9.54","0.19","--","--","--","--","--","11.57","18.69","0.37","--","--","--","--","--","0.2","0.33","0.01","--","--","--","--","--","13.46","--","--","2.13","--","40.45","--","17.39","--","-0.025","--"]
["06~07","31977.32","--","5.67","9.54","0.18","--","--","--","--","--","28.65","47.77","0.92","--","--","--","--","--","1.4","2.31","0.05","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.11","--","40.25","--","17.37","--","-0.029","--"]
["07~08","31364.35","--","5.89","9.68","0.18","--","--","--","--","--","33.02","54.22","1.04","--","--","--","--","--","0.18","0.29","0.01","--","--","--","--","--","13.48","--","--","2.07","--","40.49","--","17.34","--","-0.025","--"]
["08~09","31393","--","5.21","8.39","0.16","--","--","--","--","--","43.16","68.82","1.36","--","--","--","--","--","0.6","0.98","0.02","--","--","--","--","--","13.31","--","--","2.08","--","40.78","--","17.38","--","-0.025","--"]
["09~10","32879.63","--","5.97","10.11","0.2","--","--","--","--","--","1.57","2.63","0.05","--","--","--","--","--","0.4","0.66","0.01","--","--","--","--","--","13.65","--","--","2.18","--","40.86","--","17.49","--","-0.027","--"]
["10~11","33259.75","--","5.7","10.72","0.19","--","--","--","--","--","1.36","2.52","0.05","--","--","--","--","--","0.9","1.58","0.03","--","--","--","--","--","14.41","--","--","2.2","--","40.22","--","17.3","--","-0.026","--"]
["11~12","33811.58","--","5.1","10.59","0.17","--","--","--","--","--","1.19","2.52","0.04","--","--","--","--","--","2.26","4.69","0.08","--","--","--","--","--","14.82","--","--","2.24","--","41.11","--","17.44","--","-0.022","--"]
["12~13","34400.39","--","6.85","18.84","0.24","--","--","--","--","--","1.77","4.57","0.06","--","--","--","--","--","4.51","9.15","0.16","--","--","--","--","--","16.28","--","--","2.28","--","40.57","--","17.39","--","-0.021","--"]
["13~14","33007.15","--","5.16","8.36","0.17","--","--","--","--","--","3.55","5.66","0.12","--","--","--","--","--","0.54","0.88","0.02","--","--","--","--","--","13.35","--","--","2.19","--","41.09","--","17.43","--","-0.021","--"]
["14~15","32676.47","--","5.5","8.98","0.18","--","--","--","--","--","2.11","3.44","0.07","--","--","--","--","--","0.2","0.33","0.01","--","--","--","--","--","13.42","--","--","2.17","--","41.57","--","17.57","--","-0.023","--"]
["15~16","33209.65","--","5.3","8.69","0.18","--","--","--","--","--","9.42","15.36","0.31","--","--","--","--","--","1.7","2.83","0.06","--","--","--","--","--","13.45","--","--","2.21","--","41.42","--","17.59","--","-0.023","--"]
["16~17","32998.05","--","6.42","11.44","0.21","--","--","--","--","--","11.3","21.3","0.37","--","--","--","--","--","9.5","19.31","0.31","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.2","--","41.35","--","17.65","--","-0.024","--"]
["17~18","32638.76","--","5.65","9.2","0.18","--","--","--","--","--","15.77","25.68","0.51","--","--","--","--","--","1.97","3.21","0.06","--","--","--","--","--","13.41","--","--","2.16","--","40.32","--","17.44","--","-0.019","--"]
["18~19","32480.35","--","5.14","8.29","0.17","--","--","--","--","--","27.3","44.14","0.89","--","--","--","--","--","0.34","0.55","0.01","--","--","--","--","--","13.33","--","--","2.15","--","40.86","--","17.47","--","-0.019","--"]
["19~20","32653.11","--","4.85","8.17","0.16","--","--","--","--","--","35.14","57.95","1.15","--","--","--","--","--","1","1.71","0.03","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.17","--","40.92","--","17.54","--","-0.029","--"]
["20~21","32179.41","--","4.63","7.43","0.15","--","--","--","--","--","4.74","7.66","0.15","--","--","--","--","--","0.11","0.18","0","--","--","--","--","--","13.3","--","--","2.14","--","41.01","--","17.56","--","-0.022","--"]
["21~22","32658.41","--","5.13","8.53","0.17","--","--","--","--","--","24.32","40.24","0.8","--","--","--","--","--","2.05","3.44","0.07","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.17","--","41.19","--","17.6","--","-0.017","--"]
["22~23","32904.45","--","4.88","7.93","0.16","--","--","--","--","--","23","37.36","0.76","--","--","--","--","--","0.11","0.18","0","--","--","--","--","--","13.38","--","--","2.19","--","41.16","--","17.59","--","-0.017","--"]
["23~24","32541.47","--","4.71","7.74","0.15","--","--","--","--","--","9.9","16.47","0.32","--","--","--","--","--","0.27","0.44","0.01","--","--","--","--","--","13.47","--","--","2.16","--","40.67","--","17.49","--","-0.022","--"]
["平均值","","","5.51","9.56","","--","--","--","--","","14.96","24.67","","--","--","--","--","","1.34","2.48","","--","--","--","--","","13.69","--","--","2.16","--","40.83","--","17.48","--","-0.024","--"]
["最大值","34400.39","--","6.85","18.84","0.24","--","--","--","--","--","43.16","68.82","1.36","--","--","--","--","--","9.5","19.31","0.31","--","--","--","--","--","16.28","--","--","2.28","--","41.57","--","17.65","--","-0.017","--"]
["最小值","31364.35","--","4.63","7.43","0.15","--","--","--","--","--","1.19","2.52","0.04","--","--","--","--","--","0.11","0.18","0","--","--","--","--","--","13.3","--","--","2.07","--","40.22","--","17.3","--","-0.032","--"]
["日排放总量(吨)","78.112675","--","","","0.00431","","","","","--","","","0.01155","","","","","--","","","0.00105","","","","","--","","","","","","","","","","",""]