{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-13 00:00:00 至 2025-10-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.012","8.6","8.74","8.79","30.844","0","0.006","0","0.010","0","0.0008","0","0","0","1.344","0"]
["01~02时","0.012","8.68","8.73","8.77","31.117","0","0.005","0","0.008","0","0.0012","0","0","0","0.816","0"]
["02~03时","0.005","8.62","8.71","8.76","31.117","0","0.006","0","0.008","0","0.0012","0","0","0","0.779","0"]
["03~04时","0.001","8.54","8.7","8.74","31.117","0","0.008","0","0.009","0","0.0008","0","0","0","0.629","0"]
["04~05时","0.001","8.6","8.68","8.72","31.117","0","0.008","0","0.009","0","0.0008","0","0","0","0.804","0"]
["05~06时","0","8.63","8.67","8.71","31.117","0","0.008","0","0.010","0","0.0009","0","0","0","1.517","0"]
["06~07时","0","8.59","8.67","8.7","31.117","0","0.006","0","0.010","0","0.0009","0","0","0","1.342","0"]
["07~08时","0","8.6","8.65","8.69","31.117","0","0.003","0","0.008","0","0.0007","0","0","0","0.631","0"]
["08~09时","0","8.52","8.62","8.67","31.117","0","0.003","0","0.008","0","0.0006","0","0","0","0.633","0"]
["09~10时","0","8.56","8.65","8.69","31.117","0","0.003","0","0.008","0","0.0003","0","0","0","0.648","0"]
["10~11时","0","8.59","8.66","8.71","31.117","0","0.004","0","0.008","0","0.0005","0","0","0","0.669","0"]
["11~12时","0","8.56","8.66","8.71","31.117","0","0.004","0","0.010","0","0.0017","0","0","0","0.754","0"]
["12~13时","0","8.61","8.68","8.72","31.117","0","0.005","0","0.010","0","0.0016","0","0","0","0.688","0"]
["13~14时","0","8.6","8.7","8.74","12.739","0","0.008","0","0.011","0","0.0007","0","0","0","0.419","0"]
["14~15时","2.306","8.64","8.73","8.8","3.842","0.015","0.007","0","0.011","0","0.0007","0","0","0","0.472","0.001"]
["15~16时","14.217","8.71","8.78","8.8","7.089","0.101","0.006","0","0.011","0","0.0009","0","0","0","0.689","0.010"]
["16~17时","14.876","8.69","8.77","8.8","8.085","0.12","0.005","0","0.010","0","0.0008","0","0","0","0.636","0.009"]
["17~18时","7.237","8.71","8.76","8.78","10.486","0.076","0.002","0","0.009","0","0.0004","0","0","0","0.418","0.003"]
["18~19时","1.384","8.68","8.74","8.78","12.338","0.016","0.004","0","0.009","0","0.0004","0","0","0","0.487","0.001"]
["19~20时","0.61","8.59","8.7","8.75","17.179","0.010","0.007","0","0.009","0","0.0005","0","0","0","0.772","0"]
["20~21时","0.352","8.63","8.68","8.71","22.873","0.008","0.007","0","0.009","0","0.0006","0","0","0","0.726","0"]
["21~22时","0.224","8.61","8.65","8.68","36.591","0.008","0.008","0","0.008","0","0.0011","0","0","0","0.542","0"]
["22~23时","0.157","8.56","8.64","8.67","37.167","0.006","0.008","0","0.008","0","0.0010","0","0","0","0.596","0"]
["23~24时","0.127","8.57","8.63","8.65","38.554","0.005","0.007","0","0.008","0","0.0006","0","0","0","0.813","0"]
["有效日均值","","","8.69","","25.466","","0.006","","0.009","","0.0008","","0","","0.743",""]
["最大值","14.876","8.71","8.78","8.8","38.554","0.12","0.008","0","0.011","0","0.0017","0","0","0","1.517","0.01"]
["最小值","0","8.52","8.62","8.65","3.842","0","0.002","0","0.008","0","0.0003","0","0","0","0.418","0"]
["总量","41.521","","","","","0.366","","0","","0","","0","","0","","0.025"]