{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-13 00:00:00 至 2025-10-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.968","8.299","8.41","8.494","1.445","0.003","0.007","0","0.008","0","0.0015","0","0.316","0.001"]
["01~02时","82.517","7.247","7.704","8.498","1.7","0.14","0.008","0.001","0.005","0","0.0016","0.0001","0.604","0.05"]
["02~03时","85.001","7.347","7.863","8.522","1.664","0.141","0.009","0.001","0.005","0","0.0014","0.0001","0.377","0.029"]
["03~04时","41.082","7.743","8.057","8.457","1.6","0.066","0.010","0","0.005","0","0.0011","0","0.042","0.002"]
["04~05时","13.001","8.453","8.593","8.676","1.963","0.026","0.009","0","0.005","0","0.0010","0","0.042","0.001"]
["05~06时","30.309","7.428","7.898","8.503","2.6","0.079","0.009","0","0.004","0","0.0009","0","0.042","0.001"]
["06~07时","2.676","8.185","8.331","8.424","2.527","0.007","0.010","0","0.005","0","0.011","0","0.505","0.001"]
["07~08时","11.707","7.829","8.172","8.437","2.4","0.028","0.011","0","0.008","0","0.027","0.0003","1.135","0.013"]
["08~09时","1.802","8.405","8.473","8.521","2.219","0.004","0.012","0","0.007","0","0.02","0","1.135","0.002"]
["09~10时","2.031","8.512","8.588","8.632","1.9","0.004","0.012","0","0.006","0","0.011","0","1.135","0.002"]
["10~11时","92.687","7.272","7.836","8.663","1.936","0.181","0.012","0.001","0.005","0","0.0090","0.0007","0.715","0.046"]
["11~12时","89.41","7.245","7.437","7.679","2","0.179","0.012","0.001","0.003","0","0.0056","0.0005","0.136","0.012"]
["12~13时","37.493","7.681","7.783","7.844","2.29","0.091","0.011","0","0.003","0","0.0047","0.0002","0.123","0.004"]
["13~14时","10.601","7.293","7.896","8.052","2.8","0.03","0.009","0","0.005","0","0.0033","0","0.103","0.001"]
["14~15时","43.551","7.102","7.277","7.627","2.655","0.117","0.008","0","0.005","0","0.0029","0.0001","0.103","0.004"]
["15~16时","3.69","7.539","7.976","8.227","2.4","0.009","0.007","0","0.006","0","0.0023","0","0.103","0"]
["16~17时","1.913","8.228","8.352","8.442","2.11","0.004","0.007","0","0.005","0","0.0021","0","0.65","0.001"]
["17~18时","1.695","8.43","8.485","8.55","1.6","0.003","0.007","0","0.002","0","0.0018","0","1.402","0.002"]
["18~19时","96.614","7.44","7.888","8.595","1.854","0.191","0.015","0.002","0.003","0","0.0014","0.0001","1.216","0.109"]
["19~20时","53.6","7.457","8.105","8.568","2.3","0.123","0.022","0.001","0.005","0","0.0009","0","0.945","0.051"]
["20~21时","74.457","7.535","8.01","8.629","1.829","0.134","0.02","0.001","0.004","0","0.0010","0.0001","0.945","0.07"]
["21~22时","49.981","8.002","8.15","8.531","1","0.05","0.019","0.001","0.002","0","0.0011","0.0001","0.945","0.047"]
["22~23时","6.568","8.293","8.505","8.613","1.181","0.007","0.016","0","0.002","0","0.0012","0","1.105","0.007"]
["23~24时","2.096","8.259","8.305","8.366","1.5","0.003","0.014","0","0.001","0","0.0013","0","1.321","0.003"]
["有效日均值","","","8.0876","","1.978","","0.012","","0.005","","0.0049","","0.631",""]
["最大值","96.614","8.512","8.593","8.676","2.8","0.191","0.022","0.002","0.008","0","0.027","0.0007","1.402","0.109"]
["最小值","1.695","7.102","7.277","7.627","1","0.003","0.007","0","0.001","0","0.0009","0","0.042","0"]
["总量","836.4618","","","","","1.619","","0.011","","0.004","","0.0026","","0.461"]