{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-13 00:00:00 至 2025-10-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","11727.07","--","0.6","1.34","0.01","--","--","--","--","--","10.84","23.95","0.13","--","--","--","--","--","18.23","18.26","0.21","--","--","--","--","--","15.42","--","--","1.44","--","26.87","--","7.64","--","0.015","--"]
["01~02","11256.1","--","0.61","1.64","0.01","--","--","--","--","--","5.87","15.24","0.07","--","--","--","--","--","14.38","14.37","0.16","--","--","--","--","--","16.21","--","--","1.38","--","26.76","--","7.64","--","0.013","--"]
["02~03","12142.59","--","0.64","1.38","0.01","--","--","--","--","--","12.03","25.79","0.15","--","--","--","--","--","18.16","18.17","0.22","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.49","--","26.55","--","7.65","--","0.018","--"]
["03~04","12238.43","--","0.64","1.38","0.01","--","--","--","--","--","10.8","23.44","0.13","--","--","--","--","--","17.98","17.91","0.22","--","--","--","--","--","15.31","--","--","1.5","--","26.35","--","7.63","--","0.017","--"]
["04~05","12752.42","--","0.62","1.3","0.01","--","--","--","--","--","12.45","25.83","0.16","--","--","--","--","--","23.63","23.7","0.3","--","--","--","--","--","15.06","--","--","1.56","--","26.18","--","7.6","--","0.016","--"]
["05~06","13105.82","--","0.59","1.32","0.01","--","--","--","--","--","8.2","18.07","0.11","--","--","--","--","--","17.2","17.2","0.23","--","--","--","--","--","15.47","--","--","1.61","--","26.21","--","7.59","--","0.012","--"]
["06~07","12374.34","--","0.55","1.19","0.01","--","--","--","--","--","13.23","28.4","0.16","--","--","--","--","--","16.71","16.73","0.21","--","--","--","--","--","15.25","--","--","1.51","--","25.65","--","7.47","--","0.009","--"]
["07~08","12320.17","--","0.57","1.21","0.01","--","--","--","--","--","12.45","26.29","0.15","--","--","--","--","--","22.8","22.63","0.28","--","--","--","--","--","15.16","--","--","1.5","--","25.76","--","7.46","--","0.012","--"]
["08~09","8581.35","涉及因子无效","0.57","2.67","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.49","12.55","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","28.25","28.47","0.28","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.59","有效数据不足","有效数据不足","1.05","有效数据不足","25.76","有效数据不足","7.41","有效数据不足","0.003","有效数据不足"]
["09~10","826.6","涉及因子无效","1.55","27.01","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.1","17.36","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","4.37","4.38","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.11","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","26.98","有效数据不足","7.43","有效数据不足","-0.009","有效数据不足"]
["10~11","7698.3","涉及因子无效","0.56","8.63","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.16","18.94","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.7","10.57","0.11","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.68","有效数据不足","有效数据不足","0.94","有效数据不足","26.01","有效数据不足","7.4","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["11~12","10827.68","--","0.59","1.36","0.01","--","--","--","--","--","9.23","21.08","0.1","--","--","--","--","--","43.09","43.12","0.46","--","--","--","--","--","15.6","--","--","1.32","--","25.25","--","7.39","--","0.012","--"]
["12~13","12014.77","--","0.66","1.57","0.01","--","--","--","--","--","10.63","25.09","0.13","--","--","--","--","--","26.52","26.51","0.32","--","--","--","--","--","15.79","--","--","1.46","--","25.48","--","7.33","--","0.009","--"]
["13~14","12687.18","--","0.65","1.51","0.01","--","--","--","--","--","11.32","26.16","0.14","--","--","--","--","--","19.56","19.61","0.25","--","--","--","--","--","15.65","--","--","1.55","--","25.69","--","7.34","--","0.010","--"]
["14~15","12712.72","--","0.63","1.5","0.01","--","--","--","--","--","10.84","25.91","0.14","--","--","--","--","--","22.83","22.82","0.29","--","--","--","--","--","15.84","--","--","1.55","--","25.44","--","7.3","--","0.011","--"]
["15~16","11728.18","--","0.61","1.46","0.01","--","--","--","--","--","9.26","22.27","0.11","--","--","--","--","--","34.91","34.85","0.41","--","--","--","--","--","15.87","--","--","1.42","--","24.67","--","7.25","--","0.007","--"]
["16~17","11301.69","--","0.61","1.51","0.01","--","--","--","--","--","8.59","21.31","0.1","--","--","--","--","--","45.48","45.45","0.51","--","--","--","--","--","16.05","--","--","1.37","--","24.21","--","7.18","--","0.006","--"]
["17~18","10659.16","--","0.59","1.42","0.01","--","--","--","--","--","8.85","21.22","0.09","--","--","--","--","--","47.14","47.15","0.5","--","--","--","--","--","15.85","--","--","1.29","--","24.27","--","7.13","--","0.009","--"]
["18~19","10393.68","--","0.58","1.48","0.01","--","--","--","--","--","6.14","15.61","0.06","--","--","--","--","--","36.46","36.48","0.38","--","--","--","--","--","16.18","--","--","1.26","--","23.99","--","7.13","--","0.016","--"]
["19~20","9992.38","--","0.55","1.32","0.01","--","--","--","--","--","12.25","29.25","0.12","--","--","--","--","--","43.33","43.33","0.43","--","--","--","--","--","15.83","--","--","1.21","--","23.6","--","7.08","--","0.014","--"]
["20~21","10298.68","--","0.53","1.35","0.01","--","--","--","--","--","10.42","26.43","0.11","--","--","--","--","--","32.87","32.87","0.34","--","--","--","--","--","16.13","--","--","1.24","--","23.58","--","7.01","--","0.012","--"]
["21~22","9962.79","--","0.54","1.25","0.01","--","--","--","--","--","10.49","24.11","0.1","--","--","--","--","--","49.74","49.73","0.49","--","--","--","--","--","15.63","--","--","1.2","--","23.68","--","6.98","--","0.009","--"]
["22~23","9888.08","--","0.53","1.29","0.01","--","--","--","--","--","11.63","27.94","0.11","--","--","--","--","--","42.49","42.45","0.42","--","--","--","--","--","15.94","--","--","1.19","--","23.21","--","6.95","--","0.005","--"]
["23~24","9549.51","--","0.51","1.19","0","--","--","--","--","--","10.19","23.69","0.1","--","--","--","--","--","47.67","47.74","0.45","--","--","--","--","--","15.73","--","--","1.15","--","23.18","--","6.9","--","0.009","--"]
["平均值","","","0.63","2.80","","--","--","--","--","","9.23","22.75","","--","--","--","--","","28.52","28.52","","--","--","--","--","","16.06","--","--","1.30","--","25.22","--","7.33","--","0.010","--"]
["最大值","13105.82","13105.82","1.55","27.01","0.01","0.66","1.64","0.66","1.64","0.01","13.23","29.25","0.16","13.23","29.25","13.23","29.25","0.16","49.74","49.73","0.51","49.74","49.73","49.74","49.73","0.51","20.11","16.21","16.21","1.61","1.61","26.98","26.87","7.65","7.65","0.018","0.018"]
["最小值","826.6","9549.51","0.51","1.19","0","0.51","1.19","0.51","1.19","0","1.1","12.55","0","5.87","15.24","5.87","15.24","0.06","4.37","4.38","0.01","14.38","14.37","14.38","14.37","0.16","15.06","15.06","15.06","0.1","1.15","23.18","23.18","6.9","6.9","-0.009","0.005"]
["日排放总量(吨)","25.703969","--","","","0.00015","","","","","--","","","0.00252","","","","","--","","","0.00749","","","","","--","","","","","","","","","","",""]