{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-13 00:00:00 至 2025-10-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33938.57","--","20.61","0.7","--","--","--","14.01","0.45","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","20.62","--","--","7.52","--","29.69","--","4.73","--","-0.045","--"]
["01~02","34099.8","--","6.78","0.23","--","--","--","0.62","0.02","--","--","--","1.1","0.04","--","--","--","20.6","--","--","7.55","--","29.69","--","4.74","--","-0.046","--"]
["02~03","31674.52","--","20.69","0.65","--","--","--","0.02","0","--","--","--","1.24","0.04","--","--","--","20.53","--","--","7.02","--","29.71","--","4.75","--","-0.041","--"]
["03~04","32971.53","--","8.98","0.29","--","--","--","0","0","--","--","--","1.16","0.04","--","--","--","20.6","--","--","7.32","--","30.06","--","4.83","--","-0.042","--"]
["04~05","32866.4","--","20.3","0.67","--","--","--","0","0","--","--","--","1.13","0.04","--","--","--","20.61","--","--","7.29","--","29.97","--","4.81","--","-0.044","--"]
["05~06","32942.21","--","9.6","0.31","--","--","--","0","0","--","--","--","1.13","0.04","--","--","--","20.59","--","--","7.31","--","30.1","--","4.81","--","-0.050","--"]
["06~07","32828.5","--","20.21","0.66","--","--","--","0","0","--","--","--","1.03","0.03","--","--","--","20.57","--","--","7.27","--","29.79","--","4.75","--","-0.051","--"]
["07~08","32516.38","--","11.59","0.37","--","--","--","0.02","0","--","--","--","1.1","0.04","--","--","--","20.52","--","--","7.21","--","29.81","--","4.73","--","-0.052","--"]
["08~09","32179.84","--","16.82","0.54","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.08","0.03","--","--","--","20.54","--","--","7.1","--","29.21","--","4.57","--","-0.050","--"]
["09~10","31717.92","--","14.24","0.45","--","--","--","9.79","0.31","--","--","--","0.88","0.03","--","--","--","20.38","--","--","7.03","--","29.79","--","4.75","--","-0.051","--"]
["10~11","31878.78","--","12.81","0.38","--","--","--","156.59","4.48","--","--","--","23.36","0.65","--","--","--","20.11","--","--","7.27","--","34.02","--","6.2","--","-0.055","--"]
["11~12","37338.34","--","14.4","0.54","--","--","--","3.04","0.12","--","--","--","0.88","0.03","--","--","--","20.63","--","--","8.38","--","31.27","--","5.52","--","-0.055","--"]
["12~13","36403.45","--","11.83","0.43","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.93","0.03","--","--","--","20.5","--","--","8.09","--","30.06","--","4.98","--","-0.052","--"]
["13~14","34501.91","--","16.7","0.58","--","--","--","0.15","0.01","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","20.49","--","--","7.66","--","30.04","--","4.83","--","-0.051","--"]
["14~15","34806.9","--","13.15","0.46","--","--","--","0","0","--","--","--","0.94","0.03","--","--","--","20.54","--","--","7.7","--","29.59","--","4.68","--","-0.052","--"]
["15~16","34244.6","--","14.22","0.48","--","--","--","0.06","0","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.55","--","29.02","--","4.51","--","-0.049","--"]
["16~17","35884.68","--","11.86","0.43","--","--","--","0","0","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","20.54","--","--","7.89","--","28.44","--","4.39","--","-0.051","--"]
["17~18","37854.73","--","13.91","0.53","--","--","--","0.5","0.02","--","--","--","0.79","0.03","--","--","--","20.47","--","--","8.31","--","28.27","--","4.35","--","-0.053","--"]
["18~19","39514.45","--","11.35","0.45","--","--","--","0","0","--","--","--","0.91","0.04","--","--","--","20.56","--","--","8.65","--","27.57","--","4.21","--","-0.053","--"]
["19~20","37635.64","--","13.77","0.52","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","0.84","0.03","--","--","--","20.56","--","--","8.23","--","27.51","--","4.17","--","-0.051","--"]
["20~21","37269.29","--","14.36","0.53","--","--","--","0","0","--","--","--","1.91","0.07","--","--","--","20.45","--","--","8.14","--","27.35","--","4.12","--","-0.050","--"]
["21~22","37765.61","--","12.89","0.48","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","1.03","0.04","--","--","--","20.55","--","--","8.3","--","27.59","--","4.68","--","-0.055","--"]
["22~23","38425.59","--","16.65","0.63","--","--","--","0.05","0","--","--","--","1.08","0.04","--","--","--","20.52","--","--","8.42","--","27.1","--","4.5","--","-0.057","--"]
["23~24","36301.27","--","11.54","0.41","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","0.92","0.03","--","--","--","20.56","--","--","7.93","--","27.01","--","4.23","--","-0.055","--"]
["平均值","","","14.14","","--","--","","7.74","","--","--","","1.95","","--","--","","20.52","--","--","7.72","--","29.28","--","4.70","--","-0.050","--"]
["最大值","39514.45","--","20.69","0.7","--","--","--","156.59","4.48","--","--","--","23.36","0.65","--","--","--","20.63","--","--","8.65","--","34.02","--","6.2","--","-0.041","--"]
["最小值","31674.52","--","6.78","0.23","--","--","--","0","0","--","--","--","0.79","0.03","--","--","--","20.11","--","--","7.02","--","27.01","--","4.12","--","-0.057","--"]
["日排放总量(吨)","83.756094","--","","0.01173","","","--","","0.00544","","","--","","0.00148","","","--","","","","","","","","","","",""]