{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-13 00:00:00 至 2025-10-13 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32438.5","--","6.59","11.52","0.21","--","--","--","--","--","14.41","25.02","0.47","--","--","--","--","--","0.24","0.43","0.01","--","--","--","--","--","13.93","--","--","2.13","--","39.65","--","17.18","--","-0.021","--"]
["01~02","31968.04","--","6.04","10.93","0.19","--","--","--","--","--","11.65","21.28","0.37","--","--","--","--","--","0.14","0.26","0","--","--","--","--","--","14.19","--","--","2.09","--","38.81","--","17.05","--","-0.018","--"]
["02~03","31842.3","--","5.79","10.18","0.18","--","--","--","--","--","29.11","50.28","0.93","--","--","--","--","--","0.15","0.27","0","--","--","--","--","--","13.94","--","--","2.08","--","38.68","--","16.97","--","-0.016","--"]
["03~04","31442.03","--","6.38","11.67","0.2","--","--","--","--","--","1.46","2.81","0.05","--","--","--","--","--","1.05","2.14","0.03","--","--","--","--","--","14.15","--","--","2.06","--","39.45","--","17.05","--","-0.017","--"]
["04~05","31559.46","--","6.61","12.42","0.21","--","--","--","--","--","17.98","31.08","0.57","--","--","--","--","--","3.97","8.39","0.13","--","--","--","--","--","14.17","--","--","2.07","--","39.57","--","17.07","--","-0.024","--"]
["05~06","32154.99","--","5.17","9","0.17","--","--","--","--","--","17.73","30.75","0.57","--","--","--","--","--","0.13","0.22","0","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.11","--","39.66","--","17.14","--","-0.025","--"]
["06~07","32452.91","--","5.3","9.74","0.17","--","--","--","--","--","28.89","52.15","0.94","--","--","--","--","--","0.6","1.07","0.02","--","--","--","--","--","14.25","--","--","2.13","--","39.62","--","17.07","--","-0.030","--"]
["07~08","32522.95","--","5.57","9.79","0.18","--","--","--","--","--","0.12","0.21","0","--","--","--","--","--","0.11","0.19","0","--","--","--","--","--","13.98","--","--","2.14","--","39.47","--","17.1","--","-0.029","--"]
["08~09","32383.59","--","5.56","10.23","0.18","--","--","--","--","--","1.14","2.03","0.04","--","--","--","--","--","0.25","0.46","0.01","--","--","--","--","--","14.22","--","--","2.12","--","38.7","--","17","--","-0.032","--"]
["09~10","32553","--","5.5","10.52","0.18","--","--","--","--","--","0.38","0.71","0.01","--","--","--","--","--","0.47","0.95","0.02","--","--","--","--","--","14.54","--","--","2.12","--","38.12","--","16.81","--","-0.030","--"]
["10~11","32423.35","涉及因子无效","5.25","21.84","0.17","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","7.67","34.71","0.25","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.77","3.02","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.54","有效数据不足","有效数据不足","2.12","有效数据不足","38.53","有效数据不足","16.9","有效数据不足","-0.034","有效数据不足"]
["11~12","31531.69","涉及因子无效","8.44","38.45","0.27","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","9.19","42.81","0.3","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.14","0.65","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.31","有效数据不足","有效数据不足","2.06","有效数据不足","38.06","有效数据不足","16.82","有效数据不足","-0.033","有效数据不足"]
["12~13","31677.66","涉及因子无效","5.5","16.75","0.18","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.58","4.78","0.05","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.4","4.59","0.08","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.84","有效数据不足","有效数据不足","2.05","有效数据不足","36.89","有效数据不足","16.58","有效数据不足","-0.030","有效数据不足"]
["13~14","34113.33","--","5.19","9.35","0.18","--","--","--","--","--","3.46","6.12","0.12","--","--","--","--","--","0.97","1.7","0.03","--","--","--","--","--","14.07","--","--","2.21","--","37.49","--","16.49","--","-0.022","--"]
["14~15","33887.74","--","6","10.83","0.2","--","--","--","--","--","1.39","2.5","0.05","--","--","--","--","--","0.53","0.97","0.02","--","--","--","--","--","14.11","--","--","2.21","--","38.28","--","16.69","--","-0.028","--"]
["15~16","33379.48","--","5.67","10.17","0.19","--","--","--","--","--","2.16","3.8","0.07","--","--","--","--","--","0.15","0.26","0","--","--","--","--","--","14.02","--","--","2.18","--","38.38","--","16.72","--","-0.031","--"]
["16~17","33103.27","--","6.94","12.63","0.23","--","--","--","--","--","1.85","3.19","0.06","--","--","--","--","--","4.57","8.23","0.15","--","--","--","--","--","14.16","--","--","2.15","--","37.75","--","16.66","--","-0.034","--"]
["17~18","33225.72","--","6.98","12.56","0.23","--","--","--","--","--","20.53","37.28","0.67","--","--","--","--","--","0.31","0.55","0.01","--","--","--","--","--","14.04","--","--","2.17","--","38.64","--","16.74","--","-0.034","--"]
["18~19","33563.58","--","6.1","11.15","0.2","--","--","--","--","--","10.29","18.76","0.34","--","--","--","--","--","0.07","0.13","0","--","--","--","--","--","14.21","--","--","2.19","--","38.87","--","16.8","--","-0.034","--"]
["19~20","33765.54","--","7.42","14.28","0.25","--","--","--","--","--","28.69","53.34","0.96","--","--","--","--","--","0.12","0.22","0","--","--","--","--","--","14.54","--","--","2.21","--","38.94","--","16.83","--","-0.029","--"]
["20~21","33330.02","--","6.49","11.84","0.22","--","--","--","--","--","26.86","47.78","0.91","--","--","--","--","--","0.36","0.68","0.01","--","--","--","--","--","14.19","--","--","2.17","--","38.26","--","16.71","--","-0.028","--"]
["21~22","34313.13","--","7.4","13.63","0.25","--","--","--","--","--","26.36","47.89","0.88","--","--","--","--","--","0.07","0.13","0","--","--","--","--","--","14.28","--","--","2.24","--","39.08","--","16.78","--","-0.031","--"]
["22~23","34350.54","--","8.17","15.34","0.28","--","--","--","--","--","10.11","17.54","0.34","--","--","--","--","--","0.34","0.6","0.01","--","--","--","--","--","14.19","--","--","2.24","--","38.78","--","16.79","--","-0.036","--"]
["23~24","33689.16","--","7.94","14.23","0.27","--","--","--","--","--","2.96","5.32","0.1","--","--","--","--","--","0.1","0.19","0","--","--","--","--","--","14.05","--","--","2.2","--","39.14","--","16.83","--","-0.034","--"]
["平均值","","","6.33","13.29","","--","--","--","--","","11.50","22.59","","--","--","--","--","","0.75","1.51","","--","--","--","--","","14.57","--","--","2.14","--","38.70","--","16.87","--","-0.028","--"]
["最大值","34350.54","34350.54","8.44","38.45","0.28","8.17","15.34","8.17","15.34","0.28","29.11","53.34","0.96","29.11","53.34","29.11","53.34","0.96","4.57","8.39","0.15","4.57","8.39","4.57","8.39","0.15","18.31","14.54","14.54","2.24","2.24","39.66","39.66","17.18","17.18","-0.016","-0.016"]
["最小值","31442.03","31442.03","5.17","9","0.17","5.17","9","5.17","9","0.17","0.12","0.21","0","0.12","0.21","0.12","0.21","0","0.07","0.13","0","0.07","0.13","0.07","0.13","0","13.87","13.87","13.87","2.05","2.06","36.89","37.49","16.49","16.49","-0.036","-0.036"]
["日排放总量(吨)","78.7672","--","","","0.005","","","","","--","","","0.00905","","","","","--","","","0.00058","","","","","--","","","","","","","","","","",""]