{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-15 00:00:00 至 2025-10-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12003.55","--","0.51","1.18","0.01","--","--","--","--","--","5.81","13.15","0.07","--","--","--","--","--","46.13","46.15","0.55","--","--","--","--","--","15.58","--","--","1.44","--","23.05","--","6.58","--","0.008","--"]
["01~02","11575.62","--","0.49","1.03","0.01","--","--","--","--","--","9.14","19.15","0.11","--","--","--","--","--","37.27","37.31","0.43","--","--","--","--","--","15.11","--","--","1.39","--","22.82","--","6.55","--","0.014","--"]
["02~03","11325.99","--","0.5","1.01","0.01","--","--","--","--","--","11.84","24.15","0.13","--","--","--","--","--","47.85","47.84","0.55","--","--","--","--","--","14.96","--","--","1.36","--","22.69","--","6.53","--","0.010","--"]
["03~04","11170.82","--","0.47","1.01","0.01","--","--","--","--","--","9.2","19.26","0.1","--","--","--","--","--","38.2","38.2","0.43","--","--","--","--","--","15.2","--","--","1.34","--","22.62","--","6.5","--","0.011","--"]
["04~05","11482.09","--","0.5","1.04","0.01","--","--","--","--","--","11.3","23.2","0.13","--","--","--","--","--","52.02","51.98","0.6","--","--","--","--","--","15.08","--","--","1.37","--","22.46","--","6.47","--","0.010","--"]
["05~06","11570.94","--","0.5","1.03","0.01","--","--","--","--","--","8.43","17.38","0.1","--","--","--","--","--","37.57","37.62","0.44","--","--","--","--","--","15.01","--","--","1.38","--","22.57","--","6.47","--","0.013","--"]
["06~07","11208.84","--","0.49","1.02","0.01","--","--","--","--","--","14.39","29.56","0.16","--","--","--","--","--","40.75","40.72","0.46","--","--","--","--","--","15","--","--","1.34","--","22.35","--","6.46","--","0.012","--"]
["07~08","11561.04","--","0.48","1.02","0.01","--","--","--","--","--","7.11","14.89","0.08","--","--","--","--","--","38.62","38.63","0.45","--","--","--","--","--","15.11","--","--","1.38","--","22.81","--","6.45","--","0.011","--"]
["08~09","11940.31","--","0.52","1.08","0.01","--","--","--","--","--","8.47","17.7","0.1","--","--","--","--","--","46.86","46.83","0.56","--","--","--","--","--","15.08","--","--","1.43","--","22.9","--","6.44","--","0.010","--"]
["09~10","11178.53","--","0.54","1.2","0.01","--","--","--","--","--","5.34","11.73","0.06","--","--","--","--","--","46.8","46.8","0.52","--","--","--","--","--","15.43","--","--","1.34","--","23.12","--","6.46","--","0.013","--"]
["10~11","10729.09","--","0.56","1.16","0.01","--","--","--","--","--","4.85","9.92","0.05","--","--","--","--","--","49.12","49.13","0.53","--","--","--","--","--","15.02","--","--","1.29","--","24.02","--","6.5","--","0.010","--"]
["11~12","10732.07","--","0.56","1.09","0.01","--","--","--","--","--","6.21","12.01","0.07","--","--","--","--","--","41.32","41.31","0.44","--","--","--","--","--","14.62","--","--","1.3","--","25.45","--","6.53","--","0.013","--"]
["12~13","12630.19","--","0.66","1.39","0.01","--","--","--","--","--","7.42","15.35","0.09","--","--","--","--","--","45.94","45.97","0.58","--","--","--","--","--","15.13","--","--","1.54","--","27.38","--","6.61","--","0.013","--"]
["13~14","12885.81","--","0.74","1.52","0.01","--","--","--","--","--","5.74","11.6","0.07","--","--","--","--","--","52.28","52.12","0.68","--","--","--","--","--","14.94","--","--","1.58","--","29.1","--","6.74","--","0.014","--"]
["14~15","13857.77","--","0.77","1.78","0.01","--","--","--","--","--","6.1","13.91","0.08","--","--","--","--","--","60.77","60.88","0.84","--","--","--","--","--","15.6","--","--","1.7","--","29.48","--","6.77","--","0.013","--"]
["15~16","13650.57","--","0.7","1.56","0.01","--","--","--","--","--","7.72","17.13","0.11","--","--","--","--","--","46.98","47","0.64","--","--","--","--","--","15.44","--","--","1.68","--","29.48","--","6.79","--","0.016","--"]
["16~17","12889.1","--","0.67","1.52","0.01","--","--","--","--","--","6.08","13.68","0.08","--","--","--","--","--","48.17","48.14","0.62","--","--","--","--","--","15.52","--","--","1.58","--","29.3","--","6.8","--","0.017","--"]
["17~18","12072.13","--","0.65","1.35","0.01","--","--","--","--","--","6.7","13.88","0.08","--","--","--","--","--","58.97","58.98","0.71","--","--","--","--","--","15.04","--","--","1.48","--","28.34","--","6.82","--","0.015","--"]
["18~19","11792.51","--","0.64","1.49","0.01","--","--","--","--","--","4.75","10.88","0.06","--","--","--","--","--","52.45","52.47","0.62","--","--","--","--","--","15.64","--","--","1.44","--","26.92","--","6.82","--","0.018","--"]
["19~20","11313.38","--","0.62","1.3","0.01","--","--","--","--","--","5.79","12.08","0.07","--","--","--","--","--","50.48","50.41","0.57","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.37","--","26.04","--","6.79","--","0.017","--"]
["20~21","12153.93","--","0.61","1.23","0.01","--","--","--","--","--","9.94","20.06","0.12","--","--","--","--","--","60.93","61.01","0.74","--","--","--","--","--","14.87","--","--","1.47","--","25.65","--","6.8","--","0.017","--"]
["21~22","12148.15","--","0.59","1.27","0.01","--","--","--","--","--","8.27","17.73","0.1","--","--","--","--","--","40.44","40.47","0.49","--","--","--","--","--","15.24","--","--","1.47","--","25.61","--","6.79","--","0.019","--"]
["22~23","12136.1","--","0.61","1.3","0.01","--","--","--","--","--","8.49","17.92","0.1","--","--","--","--","--","53.92","53.82","0.66","--","--","--","--","--","15.18","--","--","1.47","--","25.4","--","6.77","--","0.016","--"]
["23~24","11959.78","--","0.61","1.36","0.01","--","--","--","--","--","10.2","22.65","0.12","--","--","--","--","--","49.71","49.78","0.6","--","--","--","--","--","15.47","--","--","1.45","--","25.17","--","6.78","--","0.019","--"]
["平均值","","","0.58","1.25","","--","--","--","--","","7.89","16.62","","--","--","--","--","","47.65","47.65","","--","--","--","--","","15.18","--","--","1.44","--","25.20","--","6.63","--","0.014","--"]
["最大值","13857.77","--","0.77","1.78","0.01","--","--","--","--","--","14.39","29.56","0.16","--","--","--","--","--","60.93","61.01","0.84","--","--","--","--","--","15.64","--","--","1.7","--","29.48","--","6.82","--","0.019","--"]
["最小值","10729.09","--","0.47","1.01","0.01","--","--","--","--","--","4.75","9.92","0.05","--","--","--","--","--","37.27","37.31","0.43","--","--","--","--","--","14.62","--","--","1.29","--","22.35","--","6.44","--","0.008","--"]
["日排放总量(吨)","28.596834","--","","","0.00017","","","","","--","","","0.00225","","","","","--","","","0.0137","","","","","--","","","","","","","","","","",""]