{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-15 00:00:00 至 2025-10-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","8.29","8.39","8.44","2.225","0","0.004","0","0.007","0","0.0014","0","0","0","0.226","0"]
["01~02时","0","8.3","8.38","8.42","6.469","0","0.002","0","0.007","0","0.0017","0","0","0","0.562","0"]
["02~03时","0","8.25","8.37","8.41","8.29","0","0.003","0","0.007","0","0.0017","0","0","0","0.47","0"]
["03~04时","0","8.29","8.36","8.4","12.749","0","0.003","0","0.007","0","0.0018","0","0","0","0.1","0"]
["04~05时","0","8.29","8.35","8.39","10.725","0","0.003","0","0.007","0","0.0018","0","0","0","0.088","0"]
["05~06时","0","8.27","8.33","8.37","5.344","0","0.003","0","0.007","0","0.0019","0","0","0","0.038","0"]
["06~07时","0","8.26","8.31","8.36","5.071","0","0.004","0","0.007","0","0.0019","0","0","0","0.104","0"]
["07~08时","0","8.18","8.3","8.34","4.347","0","0.007","0","0.007","0","0.0018","0","0","0","0.374","0"]
["08~09时","0.292","8.02","8.26","8.34","4.96","0.002","0.007","0","0.007","0","0.0018","0","0","0","0.3","0"]
["09~10时","10.593","8.27","8.35","8.41","6.346","0.067","0.007","0","0.006","0","0.0015","0","0","0","0","0"]
["10~11时","14.268","8.28","8.38","8.42","5.596","0.08","0.006","0","0.006","0","0.0016","0","0","0","0.061","0.001"]
["11~12时","12.875","8.39","8.42","8.47","3.603","0.046","0.004","0","0.008","0","0.0021","0","0","0","0.311","0.004"]
["12~13时","2.635","8.29","8.44","8.51","3.092","0.009","0.005","0","0.008","0","0.0021","0","0","0","0.278","0.001"]
["13~14时","0.893","8.38","8.49","8.55","1.733","0.002","0.007","0","0.009","0","0.0018","0","0","0","0.141","0"]
["14~15时","0.455","8.37","8.45","8.53","1.53","0.001","0.005","0","0.009","0","0.0017","0","0","0","0.351","0"]
["15~16时","0.282","8.35","8.45","8.53","0.989","0","0.002","0","0.010","0","0.0007","0","0","0","1.188","0"]
["16~17时","0.182","8.37","8.46","8.51","0.989","0","0.002","0","0.010","0","0.0007","0","0","0","1.187","0"]
["17~18时","0.147","5.26","8.46","9.17","0.989","0","0.002","0","0.010","0","0.0007","0","0.39","0","1.189","0"]
["18~19时","0.104","8.37","8.54","9.26","2.365","0","0.004","0","0.016","0","0.0023","0","0.152","0","1.19","0"]
["19~20时","0.083","8.39","8.47","8.52","5.789","0","0.008","0","0.018","0","0.013","0","0","0","1.188","0"]
["20~21时","0.051","8.29","8.45","8.5","6.686","0","0.008","0","0.015","0","0.012","0","0.005","0","1.188","0"]
["21~22时","0.019","8.3","8.45","8.49","8.918","0","0.008","0","0.007","0","0.0066","0","0.007","0","1.186","0"]
["22~23时","0.015","8.28","8.45","8.5","16.29","0","0.006","0","0.006","0","0.0066","0","0.005","0","1.007","0"]
["23~24时","0.017","8.28","8.44","8.49","33.043","0.001","0.002","0","0.005","0","0.0066","0","0.004","0","0.272","0"]
["有效日均值","","","8.41","","6.589","","0.005","","0.008","","0.0032","","0.023","","0.542",""]
["最大值","14.268","8.39","8.54","9.26","33.043","0.08","0.008","0","0.018","0","0.013","0","0.39","0","1.19","0.004"]
["最小值","0","5.26","8.26","8.34","0.989","0","0.002","0","0.005","0","0.0007","0","0","0","0","0"]
["总量","42.909","","","","","0.209","","0","","0","","0.0001","","0","","0.007"]