{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-15 00:00:00 至 2025-10-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34555.4","--","7.81","13.84","0.27","--","--","--","--","--","2.5","4.38","0.09","--","--","--","--","--","0.29","0.51","0.01","--","--","--","--","--","14.01","--","--","2.24","--","37.64","--","16.46","--","-0.030","--"]
["01~02","34817.21","--","7.38","15.25","0.26","--","--","--","--","--","1.73","3.28","0.06","--","--","--","--","--","6.89","16.23","0.24","--","--","--","--","--","14.69","--","--","2.25","--","36.97","--","16.41","--","-0.033","--"]
["02~03","34784.74","--","7.6","13.1","0.26","--","--","--","--","--","12.48","21.93","0.43","--","--","--","--","--","0.46","0.79","0.02","--","--","--","--","--","13.78","--","--","2.26","--","37.99","--","16.48","--","-0.034","--"]
["03~04","34739.96","--","7.12","14.82","0.25","--","--","--","--","--","4.69","8.39","0.16","--","--","--","--","--","3.05","7.39","0.11","--","--","--","--","--","14.78","--","--","2.26","--","38.14","--","16.56","--","-0.039","--"]
["04~05","34330.04","--","7.18","12.29","0.25","--","--","--","--","--","2.07","3.49","0.07","--","--","--","--","--","0.27","0.46","0.01","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.24","--","38.6","--","16.59","--","-0.038","--"]
["05~06","34758.37","--","6.18","11.05","0.21","--","--","--","--","--","7.13","11.94","0.25","--","--","--","--","--","0.58","1","0.02","--","--","--","--","--","14.08","--","--","2.26","--","38.34","--","16.61","--","-0.037","--"]
["06~07","34825.85","--","7.95","13.86","0.28","--","--","--","--","--","12.59","21.84","0.44","--","--","--","--","--","0.24","0.41","0.01","--","--","--","--","--","13.89","--","--","2.27","--","38.56","--","16.62","--","-0.036","--"]
["07~08","35243.36","--","7.67","15.2","0.27","--","--","--","--","--","29.67","50.63","1.05","--","--","--","--","--","3.26","7.11","0.11","--","--","--","--","--","14.51","--","--","2.29","--","38.42","--","16.6","--","-0.037","--"]
["08~09","34926.9","--","7.83","13.69","0.27","--","--","--","--","--","7.36","12.79","0.26","--","--","--","--","--","0.34","0.58","0.01","--","--","--","--","--","13.9","--","--","2.28","--","38.85","--","16.64","--","-0.034","--"]
["09~10","34811.79","--","6.26","11.28","0.22","--","--","--","--","--","0.61","1.12","0.02","--","--","--","--","--","0.43","0.77","0.02","--","--","--","--","--","14.12","--","--","2.26","--","37.98","--","16.51","--","-0.033","--"]
["10~11","34112.61","--","8.45","14.97","0.29","--","--","--","--","--","4.43","7.75","0.15","--","--","--","--","--","0.21","0.38","0.01","--","--","--","--","--","14.02","--","--","2.22","--","38.84","--","16.64","--","-0.030","--"]
["11~12","33964.81","--","7.52","14.04","0.26","--","--","--","--","--","8.83","15.6","0.29","--","--","--","--","--","0.33","0.63","0.01","--","--","--","--","--","14.34","--","--","2.21","--","38.13","--","16.62","--","-0.031","--"]
["12~13","33257.8","--","8.97","16.42","0.3","--","--","--","--","--","3.81","6.94","0.13","--","--","--","--","--","2.24","4.46","0.07","--","--","--","--","--","14.18","--","--","2.16","--","38.06","--","16.49","--","-0.026","--"]
["13~14","33842.64","--","8.29","15.02","0.28","--","--","--","--","--","31.88","55.63","1.07","--","--","--","--","--","4.33","8.87","0.14","--","--","--","--","--","14.11","--","--","2.21","--","39.51","--","16.71","--","-0.026","--"]
["14~15","33979.02","--","8.79","15.95","0.3","--","--","--","--","--","8.57","15.67","0.29","--","--","--","--","--","0.2","0.37","0.01","--","--","--","--","--","14.21","--","--","2.24","--","40.89","--","17.08","--","-0.027","--"]
["15~16","34465.53","--","8.16","14.99","0.28","--","--","--","--","--","28.37","51.88","0.97","--","--","--","--","--","0.33","0.61","0.01","--","--","--","--","--","14.22","--","--","2.28","--","41.11","--","17.16","--","-0.027","--"]
["16~17","33913.61","--","7.4","15.18","0.25","--","--","--","--","--","4.91","11.67","0.17","--","--","--","--","--","1.77","3.91","0.06","--","--","--","--","--","14.88","--","--","2.25","--","41.41","--","17.35","--","-0.028","--"]
["17~18","34707.26","--","7.88","13.35","0.27","--","--","--","--","--","37.32","61.65","1.3","--","--","--","--","--","0.27","0.45","0.01","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.3","--","41.15","--","17.33","--","-0.025","--"]
["18~19","34150.33","--","7.37","15","0.25","--","--","--","--","--","1.37","2.97","0.05","--","--","--","--","--","3.85","8.79","0.13","--","--","--","--","--","14.63","--","--","2.24","--","39.37","--","17.06","--","-0.026","--"]
["19~20","33894.65","--","8.38","16.25","0.28","--","--","--","--","--","8.91","16.49","0.3","--","--","--","--","--","4.95","10.19","0.17","--","--","--","--","--","14.56","--","--","2.22","--","39.33","--","16.94","--","-0.029","--"]
["20~21","33881.52","--","8.97","16.94","0.3","--","--","--","--","--","7.34","14.04","0.25","--","--","--","--","--","1.32","2.63","0.04","--","--","--","--","--","14.43","--","--","2.23","--","39.7","--","17.01","--","-0.030","--"]
["21~22","33698.59","--","9.46","17.24","0.32","--","--","--","--","--","17.56","31.68","0.59","--","--","--","--","--","1.07","2.11","0.04","--","--","--","--","--","14.21","--","--","2.22","--","39.92","--","17.04","--","-0.034","--"]
["22~23","33143.95","--","8.78","15.97","0.29","--","--","--","--","--","10.29","18.4","0.34","--","--","--","--","--","0.26","0.47","0.01","--","--","--","--","--","14.19","--","--","2.19","--","40.59","--","17.21","--","-0.027","--"]
["23~24","32940.36","--","6.78","11.76","0.22","--","--","--","--","--","5.36","9.09","0.18","--","--","--","--","--","0.38","0.65","0.01","--","--","--","--","--","13.8","--","--","2.17","--","40.38","--","17.15","--","-0.030","--"]
["平均值","","","7.84","14.48","","--","--","--","--","","10.82","19.14","","--","--","--","--","","1.55","3.32","","--","--","--","--","","14.21","--","--","2.24","--","39.16","--","16.80","--","-0.031","--"]
["最大值","35243.36","--","9.46","17.24","0.32","--","--","--","--","--","37.32","61.65","1.3","--","--","--","--","--","6.89","16.23","0.24","--","--","--","--","--","14.88","--","--","2.3","--","41.41","--","17.35","--","-0.025","--"]
["最小值","32940.36","--","6.18","11.05","0.21","--","--","--","--","--","0.61","1.12","0.02","--","--","--","--","--","0.2","0.37","0.01","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.16","--","36.97","--","16.41","--","-0.039","--"]
["日排放总量(吨)","82.174631","--","","","0.00644","","","","","--","","","0.0089","","","","","--","","","0.00127","","","","","--","","","","","","","","","","",""]