{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-10-15 00:00:00 至 2025-10-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","3379.88","涉及因子无效","0.193","53.62","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.955","有效数据不足","有效数据不足","0.51","有效数据不足","21.938","有效数据不足","1.076","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["01~02","763.53","涉及因子无效","0.171","46.056","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.954","有效数据不足","有效数据不足","0.115","有效数据不足","21.74","有效数据不足","1.071","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","1079.002","涉及因子无效","0.166","42.56","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.952","有效数据不足","有效数据不足","0.163","有效数据不足","21.318","有效数据不足","1.09","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","734.614","涉及因子无效","0.156","34.149","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.944","有效数据不足","有效数据不足","0.111","有效数据不足","21.251","有效数据不足","1.098","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["04~05","628.966","涉及因子无效","0.159","30.18","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.935","有效数据不足","有效数据不足","0.095","有效数据不足","20.694","有效数据不足","1.09","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["05~06","629.261","涉及因子无效","0.158","32.213","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.94","有效数据不足","有效数据不足","0.095","有效数据不足","20.695","有效数据不足","1.096","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","629.528","涉及因子无效","0.165","39.478","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.948","有效数据不足","有效数据不足","0.095","有效数据不足","20.696","有效数据不足","1.108","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["07~08","628.858","涉及因子无效","0.168","42.66","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.951","有效数据不足","有效数据不足","0.095","有效数据不足","20.696","有效数据不足","1.117","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["08~09","628.654","涉及因子无效","0.164","102.19","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.98","有效数据不足","有效数据不足","0.095","有效数据不足","20.834","有效数据不足","1.141","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","636.844","涉及因子无效","1.599","-181.534","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.109","有效数据不足","有效数据不足","0.096","有效数据不足","21.374","有效数据不足","1.17","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["10~11","653.634","涉及因子无效","2.19","3057.721","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.991","有效数据不足","有效数据不足","0.099","有效数据不足","22.237","有效数据不足","1.234","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["11~12","723.811","涉及因子无效","2.216","1359.966","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.98","有效数据不足","有效数据不足","0.11","有效数据不足","23.42","有效数据不足","1.306","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["12~13","1140.935","涉及因子无效","1.997","488.164","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.949","有效数据不足","有效数据不足","0.175","有效数据不足","25.22","有效数据不足","1.396","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["13~14","1718.996","涉及因子无效","1.904","288.049","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.918","有效数据不足","有效数据不足","0.266","有效数据不足","27.378","有效数据不足","1.518","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["14~15","1464.786","涉及因子无效","1.788","217.088","0.003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.898","有效数据不足","有效数据不足","0.228","有效数据不足","29.4","有效数据不足","1.609","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["15~16","4456.773","涉及因子无效","1.638","160.246","0.007","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.874","有效数据不足","有效数据不足","0.699","有效数据不足","31.456","有效数据不足","1.691","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["16~17","2952.82","涉及因子无效","1.307","129.83","0.004","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.876","有效数据不足","有效数据不足","0.465","有效数据不足","32.943","有效数据不足","1.725","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["17~18","797.811","涉及因子无效","0.404","42.365","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.882","有效数据不足","有效数据不足","0.126","有效数据不足","32.671","有效数据不足","1.698","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["18~19","1568.129","涉及因子无效","0.338","24.558","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.83","有效数据不足","有效数据不足","0.245","有效数据不足","30.767","有效数据不足","1.728","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["19~20","879.453","涉及因子无效","0.276","22.199","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.846","有效数据不足","有效数据不足","0.137","有效数据不足","29.125","有效数据不足","1.685","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["20~21","793.119","涉及因子无效","0.267","29.361","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.887","有效数据不足","有效数据不足","0.123","有效数据不足","27.98","有效数据不足","1.666","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["21~22","569.212","涉及因子无效","0.256","37.02","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.915","有效数据不足","有效数据不足","0.088","有效数据不足","27.232","有效数据不足","1.633","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["22~23","575.037","涉及因子无效","0.249","54.782","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.944","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","26.295","有效数据不足","1.604","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","583.071","涉及因子无效","0.244","50.246","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.94","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","25.717","有效数据不足","1.577","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["平均值","","","0.757","140.258","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","0","0","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","0","0","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","20.933","有效数据不足","--","0.184","有效数据不足","25.128","有效数据不足","1.38","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["最大值","4456.773","--","2.216","3057.721","0.007","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","21.109","--","--","0.699","--","32.943","--","1.728","--","0.008","--"]
["最小值","569.212","--","0.156","-181.534","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.83","--","--","0.088","--","20.694","--","1.071","--","0.005","--"]
["日排放总量(吨)","2.8616723","--","","","0.000027","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]