{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-16 00:00:00 至 2025-10-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.009","8.36","8.43","8.48","27.237","0","0.002","0","0.005","0","0.0068","0","0.001","0","0.294","0"]
["01~02时","0.001","8.31","8.42","8.47","12.789","0","0.003","0","0.004","0","0.0083","0","0","0","0.377","0"]
["02~03时","0.001","8.29","8.39","8.45","13.84","0","0.002","0","0.004","0","0.0078","0","0.003","0","0.355","0"]
["03~04时","0","8.31","8.38","8.43","16.23","0","0.002","0","0.004","0","0.0044","0","0.004","0","0.27","0"]
["04~05时","0","8.21","8.33","8.37","12.208","0","0.002","0","0.004","0","0.0041","0","0.005","0","0.278","0"]
["05~06时","0","8.2","8.3","8.34","2.2","0","0.003","0","0.004","0","0.0021","0","0.006","0","0.312","0"]
["06~07时","0","8.15","8.29","8.34","1.971","0","0.004","0","0.004","0","0.0020","0","0.002","0","0.323","0"]
["07~08时","0","8.1","8.3","8.35","1.4","0","0.007","0","0.003","0","0.0012","0","0","0","0.375","0"]
["08~09时","0.004","8.24","8.3","8.37","1.457","0","0.007","0","0.004","0","0.0012","0","0.001","0","0.305","0"]
["09~10时","6.496","8.26","8.37","8.42","1.6","0.010","0.007","0","0.005","0","0.0015","0","0.001","0","0.017","0"]
["10~11时","10.683","8.32","8.42","8.45","1.604","0.017","0.007","0","0.005","0","0.0026","0","0.003","0","0.113","0.001"]
["11~12时","13.831","8.34","8.43","8.46","1.613","0.022","0.006","0","0.006","0","0.0093","0.0001","0.004","0","0.52","0.007"]
["12~13时","14.958","8.34","8.44","8.47","1.528","0.023","0.006","0","0.006","0","0.0086","0.0001","0.003","0","0.472","0.007"]
["13~14时","5.384","8.36","8.46","8.5","1.3","0.007","0.007","0","0.007","0","0.0038","0","0.003","0","0.269","0.001"]
["14~15时","1.191","8.32","8.51","8.56","1.759","0.002","0.006","0","0.006","0","0.0035","0","0.005","0","0.354","0"]
["15~16时","0.552","8.4","8.49","8.55","2.9","0.002","0.003","0","0.006","0","0.0015","0","0.006","0","0.71","0"]
["16~17时","0.323","8.4","8.49","8.58","2.556","0.001","0.004","0","0.006","0","0.0016","0","0.003","0","0.592","0"]
["17~18时","0.217","8.33","8.47","8.57","1.7","0","0.006","0","0.006","0","0.0021","0","0.002","0","0.102","0"]
["18~19时","0.144","8.35","8.47","8.54","1.929","0","0.005","0","0.006","0","0.0019","0","0.007","0","0.085","0"]
["19~20时","0.116","8.34","8.46","8.54","2.5","0","0.003","0","0.006","0","0.0009","0","0.009","0","0.017","0"]
["20~21时","0.082","8.35","8.45","8.5","2.242","0","0.004","0","0.006","0","0.0009","0","0.003","0","0.149","0"]
["21~22时","0.079","8.3","8.42","8.5","1.6","0","0.006","0","0.005","0","0.0007","0","0.001","0","0.71","0"]
["22~23时","0.039","8.23","8.42","8.48","1.886","0","0.006","0","0.004","0","0.0011","0","0.004","0","0.588","0"]
["23~24时","0.022","8.31","8.43","8.46","2.6","0","0.006","0","0.004","0","0.0039","0","0.005","0","0.081","0"]
["有效日均值","","","8.41","","4.944","","0.005","","0.005","","0.0034","","0.003","","0.320",""]
["最大值","14.958","8.4","8.51","8.58","27.237","0.023","0.007","0","0.007","0","0.0093","0.0001","0.009","0","0.71","0.007"]
["最小值","0","8.1","8.29","8.34","1.3","0","0.002","0","0.003","0","0.0007","0","0","0","0.017","0"]
["总量","54.131","","","","","0.086","","0","","0","","0.0003","","0","","0.018"]