{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-16 00:00:00 至 2025-10-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","36.702","7.68","8.137","8.456","1.908","0.063","0.008","0","0.004","0","0.0011","0","2.092","0.052"]
["01~02时","46.915","7.674","7.983","8.608","1.7","0.08","0.008","0","0.007","0","0.0008","0","1.367","0.064"]
["02~03时","91.58","7.447","7.916","8.768","1.915","0.184","0.007","0.001","0.006","0.001","0.0010","0.0001","1.354","0.123"]
["03~04时","65.759","7.461","7.846","8.376","2.4","0.158","0.007","0","0.006","0","0.0012","0.0001","1.328","0.087"]
["04~05时","74.805","7.243","7.761","8.6","2.176","0.163","0.006","0","0.005","0","0.0012","0.0001","1.201","0.089"]
["05~06时","5.846","7.451","7.496","7.583","1.7","0.010","0.005","0","0.001","0","0.0011","0","0.974","0.006"]
["06~07时","1.5","7.576","7.7","7.839","1.924","0.003","0.005","0","0.001","0","0.0010","0","1.517","0.002"]
["07~08时","1.087","7.83","7.924","8.038","2.4","0.003","0.005","0","0.001","0","0.0008","0","2.482","0.003"]
["08~09时","1.465","8.032","8.17","8.308","2.491","0.004","0.007","0","0.002","0","0.0008","0","2.496","0.004"]
["09~10时","18.814","8.141","8.361","8.483","2.7","0.051","0.010","0","0.002","0","0.0009","0","2.52","0.047"]
["10~11时","109.509","7.534","7.833","8.257","2.604","0.282","0.012","0.001","0.002","0","0.0010","0.0001","2.756","0.309"]
["11~12时","54.648","7.617","7.982","8.377","2.4","0.131","0.014","0.001","0.003","0","0.0011","0.0001","3.146","0.172"]
["12~13时","29.816","7.827","8.219","8.534","2.272","0.067","0.014","0","0.003","0","0.0009","0","2.816","0.081"]
["13~14时","39.32","7.798","7.864","8.216","2","0.079","0.014","0.001","0.005","0","0.0006","0","2.226","0.088"]
["14~15时","60.028","7.251","7.654","8.464","1.679","0.114","0.012","0.001","0.004","0","0.0008","0","1.786","0.122"]
["15~16时","3.291","7.228","7.534","8.216","1","0.003","0.009","0","0.001","0","0.0012","0","0.993","0.003"]
["16~17时","0.276","7.995","8.132","8.221","1.288","0","0.008","0","0.003","0","0.0012","0","0.925","0"]
["17~18时","1.256","7.949","8.148","8.456","1.9","0.002","0.007","0","0.007","0","0.0013","0","0.812","0.001"]
["18~19时","80.187","7.578","8.038","8.595","1.804","0.14","0.006","0","0.011","0.001","0.0013","0.0001","0.538","0.03"]
["19~20时","67.422","7.755","7.95","8.297","1.6","0.108","0.004","0","0.022","0.002","0.0012","0.0001","0.044","0.003"]
["20~21时","31.84","7.687","7.855","7.965","1.472","0.046","0.003","0","0.022","0.001","0.0009","0","0.713","0.029"]
["21~22时","58.807","7.184","7.635","7.887","1.2","0.071","0.003","0","0.022","0.001","0.0005","0","1.919","0.113"]
["22~23时","15.667","7.885","7.974","8.085","1.488","0.03","0.003","0","0.018","0","0.0008","0","1.756","0.024"]
["23~24时","20.163","8.087","8.206","8.291","2.1","0.042","0.002","0","0.006","0","0.0012","0","1.459","0.029"]
["有效日均值","","","7.9303","","1.922","","0.007","","0.007","","0.0010","","1.634",""]
["最大值","109.509","8.141","8.361","8.768","2.7","0.282","0.014","0.001","0.022","0.002","0.0013","0.0001","3.146","0.309"]
["最小值","0.276","7.184","7.496","7.583","1","0","0.002","0","0.001","0","0.0005","0","0.044","0"]
["总量","916.7133","","","","","1.833","","0.007","","0.008","","0.0009","","1.482"]