{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-16 00:00:00 至 2025-10-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33426.63","--","11.3","0.39","--","--","--","0","0","--","--","--","0.7","0.02","--","--","--","20.46","--","--","7.39","--","29.26","--","4.65","--","-0.049","--"]
["01~02","33887.18","--","13.05","0.45","--","--","--","0","0","--","--","--","0.68","0.02","--","--","--","20.55","--","--","7.46","--","28.53","--","4.49","--","-0.046","--"]
["02~03","35438.81","--","11.39","0.4","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","0.79","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.82","--","28.99","--","4.59","--","-0.051","--"]
["03~04","35904.18","--","15.25","0.55","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.73","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.9","--","28.51","--","4.47","--","-0.052","--"]
["04~05","35638.47","--","10.26","0.36","--","--","--","0.37","0.01","--","--","--","0.66","0.02","--","--","--","20.51","--","--","7.84","--","28.39","--","4.45","--","-0.050","--"]
["05~06","35916.93","--","14.01","0.5","--","--","--","0.04","0","--","--","--","0.72","0.03","--","--","--","20.56","--","--","7.89","--","28.13","--","4.4","--","-0.050","--"]
["06~07","36011.21","--","13.46","0.48","--","--","--","34.98","1.28","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","20.49","--","--","7.91","--","28.13","--","4.39","--","-0.052","--"]
["07~08","33540.34","--","15.72","0.51","--","--","--","40.16","1.32","--","--","--","0.13","0","--","--","--","20.56","--","--","7.36","--","28.05","--","4.36","--","-0.052","--"]
["08~09","33581.06","--","10.33","0.34","--","--","--","12.71","0.4","--","--","--","0.43","0.01","--","--","--","20.54","--","--","7.4","--","28.37","--","4.65","--","-0.052","--"]
["09~10","34516.25","--","16.48","0.57","--","--","--","1.44","0.05","--","--","--","0.69","0.02","--","--","--","20.62","--","--","7.59","--","28.11","--","4.52","--","-0.051","--"]
["10~11","34118.68","--","9.81","0.33","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","0.65","0.02","--","--","--","20.56","--","--","7.51","--","28.53","--","4.53","--","-0.055","--"]
["11~12","33707.84","--","17.12","0.57","--","--","--","0.08","0","--","--","--","0.74","0.03","--","--","--","20.5","--","--","7.44","--","28.99","--","4.61","--","-0.054","--"]
["12~13","34016.5","--","11.12","0.37","--","--","--","0.11","0","--","--","--","0.7","0.02","--","--","--","20.53","--","--","7.53","--","29.4","--","4.74","--","-0.051","--"]
["13~14","34206.03","--","17.06","0.58","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.75","0.03","--","--","--","20.54","--","--","7.57","--","29.5","--","4.76","--","-0.049","--"]
["14~15","36881.35","--","9.99","0.36","--","--","--","2.29","0.09","--","--","--","0.63","0.02","--","--","--","20.56","--","--","8.18","--","29.63","--","4.78","--","-0.055","--"]
["15~16","33696.23","--","15.12","0.51","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","20.56","--","--","7.46","--","29.54","--","4.78","--","-0.051","--"]
["16~17","33772.7","--","14.24","0.49","--","--","--","0.1","0","--","--","--","0.75","0.03","--","--","--","20.43","--","--","7.48","--","29.54","--","4.76","--","-0.051","--"]
["17~18","32072.67","--","15.58","0.49","--","--","--","0","0","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.08","--","29.11","--","4.65","--","-0.047","--"]
["18~19","32212.95","--","13","0.41","--","--","--","0","0","--","--","--","0.75","0.02","--","--","--","20.53","--","--","7.13","--","29.5","--","4.75","--","-0.047","--"]
["19~20","34196.56","--","14.48","0.5","--","--","--","0","0","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","20.55","--","--","7.57","--","29.55","--","4.75","--","-0.049","--"]
["20~21","36767.77","--","14.17","0.52","--","--","--","0","0","--","--","--","0.78","0.03","--","--","--","20.58","--","--","8.14","--","29.45","--","4.72","--","-0.054","--"]
["21~22","37682.39","--","10.51","0.39","--","--","--","0","0","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","20.46","--","--","8.31","--","28.82","--","4.56","--","-0.056","--"]
["22~23","32782.45","--","17.02","0.55","--","--","--","0","0","--","--","--","0.77","0.03","--","--","--","20.52","--","--","7.22","--","28.8","--","4.55","--","-0.047","--"]
["23~24","34845.45","--","11.21","0.39","--","--","--","0","0","--","--","--","0.76","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.68","--","28.7","--","4.56","--","-0.050","--"]
["平均值","","","13.40","","--","--","","3.88","","--","--","","0.68","","--","--","","20.53","--","--","7.62","--","28.90","--","4.60","--","-0.051","--"]
["最大值","37682.39","--","17.12","0.58","--","--","--","40.16","1.32","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","20.62","--","--","8.31","--","29.63","--","4.78","--","-0.046","--"]
["最小值","32072.67","--","9.81","0.33","--","--","--","0","0","--","--","--","0.13","0","--","--","--","20.43","--","--","7.08","--","28.05","--","4.36","--","-0.056","--"]
["日排放总量(吨)","82.882056","--","","0.01103","","","--","","0.00319","","","--","","0.00056","","","--","","","","","","","","","","",""]