{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-10-16 00:00:00 至 2025-10-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","590.127","涉及因子无效","0.223","41.763","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.934","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","25.187","有效数据不足","1.513","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["01~02","595.614","涉及因子无效","0.225","37.913","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.927","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","24.734","有效数据不足","1.491","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["02~03","599.694","涉及因子无效","0.232","36.26","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.921","有效数据不足","有效数据不足","0.091","有效数据不足","23.925","有效数据不足","1.468","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["03~04","602.349","涉及因子无效","0.214","34.495","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.923","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","23.801","有效数据不足","1.448","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["04~05","604.272","涉及因子无效","0.214","39.825","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.934","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","23.228","有效数据不足","1.461","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["05~06","605.697","涉及因子无效","0.218","45.169","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.94","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","23.179","有效数据不足","1.44","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["06~07","640.425","涉及因子无效","0.221","65.619","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.958","有效数据不足","有效数据不足","0.097","有效数据不足","23.179","有效数据不足","1.484","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["07~08","603.718","涉及因子无效","0.214","73.727","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.964","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","23.179","有效数据不足","1.518","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["08~09","603.899","涉及因子无效","0.223","130.712","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.979","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","23.406","有效数据不足","1.552","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["09~10","600.394","涉及因子无效","0.247","167.456","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.982","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","24.054","有效数据不足","1.615","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["10~11","598.242","涉及因子无效","0.229","112.618","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.975","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","24.755","有效数据不足","1.635","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["11~12","628.73","涉及因子无效","0.24","73.965","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.96","有效数据不足","有效数据不足","0.096","有效数据不足","25.081","有效数据不足","1.646","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["12~13","744.225","涉及因子无效","0.255","56.406","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.944","有效数据不足","有效数据不足","0.114","有效数据不足","25.67","有效数据不足","1.668","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["13~14","1306.931","涉及因子无效","0.262","44.064","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.926","有效数据不足","有效数据不足","0.201","有效数据不足","26.183","有效数据不足","1.685","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["14~15","894.077","涉及因子无效","0.26","36.637","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.912","有效数据不足","有效数据不足","0.138","有效数据不足","26.291","有效数据不足","1.699","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["15~16","628.17","涉及因子无效","0.251","32.833","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.906","有效数据不足","有效数据不足","0.097","有效数据不足","26.29","有效数据不足","1.667","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["16~17","1065.071","涉及因子无效","0.268","31.57","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.895","有效数据不足","有效数据不足","0.165","有效数据不足","27.083","有效数据不足","1.688","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["17~18","577.885","涉及因子无效","0.241","29.502","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.899","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","27.376","有效数据不足","1.724","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["18~19","581.817","涉及因子无效","0.255","33.763","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.907","有效数据不足","有效数据不足","0.09","有效数据不足","26.723","有效数据不足","1.716","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["19~20","579.914","涉及因子无效","0.268","42.938","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.923","有效数据不足","有效数据不足","0.089","有效数据不足","26.288","有效数据不足","1.707","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["20~21","1729.685","涉及因子无效","0.263","47.695","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.932","有效数据不足","有效数据不足","0.267","有效数据不足","26.289","有效数据不足","1.707","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["21~22","5945.143","涉及因子无效","0.262","54.112","0.002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.94","有效数据不足","有效数据不足","0.914","有效数据不足","25.75","有效数据不足","1.658","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["22~23","5800.251","涉及因子无效","0.244","50.623","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.94","有效数据不足","有效数据不足","0.891","有效数据不足","25.665","有效数据不足","1.574","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["23~24","4649.19","涉及因子无效","0.252","47.95","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.935","有效数据不足","有效数据不足","0.714","有效数据不足","25.503","有效数据不足","1.574","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["平均值","","","0.241","46.286","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","20.936","--","--","0.203","--","25.117","--","1.597","--","0.006","--"]
["最大值","5945.143","--","0.268","167.456","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.982","--","--","0.914","--","27.376","--","1.724","--","0.008","--"]
["最小值","577.885","--","0.214","29.502","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.895","--","--","0.089","--","23.179","--","1.44","--","0.004","--"]
["日排放总量(吨)","3.1775519","--","","","0.000008","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]