{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-16 00:00:00 至 2025-10-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27464.921","--","0.464","1.187","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.165","--","--","6.749","--","48.182","--","9.556","--","-0.0325","--"]
["01~02","24292.513","--","0.366","0.889","0.0089","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.888","--","--","5.968","--","47.897","--","9.32","--","-0.0320","--"]
["02~03","23926.584","--","0.331","0.829","0.0079","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.94","--","--","5.879","--","47.474","--","9.152","--","-0.0296","--"]
["03~04","24032.541","--","0.31","0.75","0.0075","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.756","--","--","5.905","--","47.299","--","9.024","--","-0.0304","--"]
["04~05","24152.998","--","0.315","0.751","0.0076","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0025","0.0056","0.0001","--","--","--","--","--","15.754","--","--","5.934","--","47.589","--","9.141","--","-0.0303","--"]
["05~06","24889.47","--","0.369","0.876","0.0093","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.759","--","--","6.116","--","47.917","--","9.353","--","-0.0304","--"]
["06~07","24200.572","--","0.335","0.758","0.0081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.534","--","--","5.946","--","47.917","--","9.314","--","-0.0304","--"]
["07~08","24090.273","--","0.356","0.845","0.0086","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.674","--","--","5.919","--","48.469","--","9.485","--","-0.0299","--"]
["08~09","24944.605","--","0.368","0.882","0.0092","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.782","--","--","6.13","--","48.905","--","9.608","--","-0.0300","--"]
["09~10","25063.603","--","0.402","0.923","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.622","--","--","6.159","--","48.19","--","9.492","--","-0.0312","--"]
["10~11","24417.025","--","0.376","0.884","0.0092","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.723","--","--","5.999","--","49.101","--","9.836","--","-0.0320","--"]
["11~12","23960.623","--","0.381","0.922","0.0091","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.842","--","--","5.888","--","49.009","--","9.773","--","-0.0322","--"]
["12~13","23802.9","--","0.453","1.091","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0044","0.01","0.0001","--","--","--","--","--","15.71","--","--","5.849","--","48.458","--","9.645","--","-0.0328","--"]
["13~14","24037.39","--","0.448","1.069","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.798","--","--","5.906","--","48.001","--","9.542","--","-0.0332","--"]
["14~15","23850.361","--","0.425","0.967","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.564","--","--","5.86","--","48.504","--","9.707","--","-0.0329","--"]
["15~16","23287.673","--","0.496","1.172","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.754","--","--","5.722","--","48.079","--","9.534","--","-0.0330","--"]
["16~17","24389.005","--","0.5","1.312","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0029","0.0084","0.0001","--","--","--","--","--","16.059","--","--","5.993","--","47.344","--","9.282","--","-0.0336","--"]
["17~18","23218.818","--","36.029","86.402","0.831","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","111.201","73.75","2.637","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","49.97","31.418","1.185","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.864","--","--","5.705","--","46.42","--","8.871","--","-0.0316","--"]
["18~19","23661.138","--","0.409","0.968","0.0097","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.761","--","--","5.814","--","46.669","--","8.941","--","-0.0287","--"]
["19~20","23729.437","--","0.418","0.949","0.0099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.537","--","--","5.831","--","48.24","--","9.606","--","-0.0300","--"]
["20~21","25824.482","--","0.485","1.276","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0049","0.011","0.0001","--","--","--","--","--","16.125","--","--","6.345","--","48.804","--","9.797","--","-0.0309","--"]
["21~22","23821.765","--","0.413","0.956","0.0098","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.65","--","--","5.853","--","48.536","--","9.661","--","-0.0308","--"]
["22~23","23801.72","--","0.426","0.971","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.56","--","--","5.849","--","48.615","--","9.705","--","-0.0303","--"]
["23~24","25668.189","--","0.482","1.211","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.047","--","--","6.308","--","48.493","--","9.628","--","-0.0300","--"]
["平均值","","","1.8902","4.5354","","--","--","--","--","","4.6334","3.0729","","--","--","--","--","","2.0827","1.3106","","--","--","--","--","","15.7449","--","--","5.9850","--","48.0884","--","9.4576","--","-0.0312","--"]
["最大值","27464.921","--","36.029","86.402","0.831","0.5","1.312","0.5","1.312","0.012","111.201","73.75","2.637","0","0","0","0","0","49.97","31.418","1.185","0.0049","0.011","0.0049","0.011","0.0001","16.165","--","--","6.749","--","49.101","--","9.836","--","-0.0287","--"]
["最小值","23218.818","--","0.31","0.75","0.0075","0.31","0.75","0.31","0.75","0.0075","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","14.864","--","--","5.705","--","46.42","--","8.871","--","-0.0336","--"]
["日排放总量(吨)","58.45286875","--","","","0.0010604","","","","","--","","","0.0026373","","","","","--","","","0.0011855","","","","","--","","","","","","","","","","",""]