{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-16 00:00:00 至 2025-10-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32796.07","--","7.79","13.44","0.26","--","--","--","--","--","11.27","19.61","0.37","--","--","--","--","--","0.36","0.62","0.01","--","--","--","--","--","13.84","--","--","2.16","--","40.04","--","17.16","--","-0.030","--"]
["01~02","32688.21","--","7.19","12.5","0.24","--","--","--","--","--","3.51","5.88","0.11","--","--","--","--","--","0.34","0.59","0.01","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.15","--","39.44","--","17.03","--","-0.033","--"]
["02~03","32937.93","--","8.77","15.02","0.29","--","--","--","--","--","8.36","13.92","0.28","--","--","--","--","--","0.37","0.62","0.01","--","--","--","--","--","13.72","--","--","2.16","--","39.13","--","17.01","--","-0.035","--"]
["03~04","32592.77","--","7.51","13.35","0.24","--","--","--","--","--","23.26","39.75","0.77","--","--","--","--","--","1.99","3.49","0.07","--","--","--","--","--","14.03","--","--","2.15","--","40.4","--","17.13","--","-0.036","--"]
["04~05","32642.63","--","7.8","13.32","0.25","--","--","--","--","--","5.62","9.69","0.19","--","--","--","--","--","0.38","0.65","0.01","--","--","--","--","--","13.76","--","--","2.16","--","40.89","--","17.34","--","-0.034","--"]
["05~06","33379.86","--","7.12","12.7","0.24","--","--","--","--","--","1.78","3.14","0.06","--","--","--","--","--","1.25","2.26","0.04","--","--","--","--","--","14.04","--","--","2.2","--","40.38","--","17.21","--","-0.036","--"]
["06~07","34609.55","--","7.78","13.38","0.27","--","--","--","--","--","1.68","2.87","0.06","--","--","--","--","--","0.26","0.45","0.01","--","--","--","--","--","13.8","--","--","2.28","--","39.74","--","17.13","--","-0.033","--"]
["07~08","34517.21","--","8.13","14.88","0.28","--","--","--","--","--","5.03","8.89","0.17","--","--","--","--","--","0.51","0.97","0.02","--","--","--","--","--","14.18","--","--","2.27","--","39.85","--","17.09","--","-0.037","--"]
["08~09","34459.3","--","7.79","13.83","0.27","--","--","--","--","--","6.98","11.97","0.24","--","--","--","--","--","0.29","0.5","0.01","--","--","--","--","--","13.98","--","--","2.26","--","39.76","--","17.05","--","-0.036","--"]
["09~10","35021.28","--","9.13","16.4","0.32","--","--","--","--","--","5.25","9.2","0.18","--","--","--","--","--","0.26","0.47","0.01","--","--","--","--","--","14.06","--","--","2.3","--","39.21","--","16.99","--","-0.033","--"]
["10~11","34520.86","--","8.59","15.21","0.3","--","--","--","--","--","4.38","7.73","0.15","--","--","--","--","--","0.24","0.43","0.01","--","--","--","--","--","13.99","--","--","2.26","--","38.96","--","16.86","--","-0.032","--"]
["11~12","33895.34","--","8.06","14.01","0.27","--","--","--","--","--","12.05","20.67","0.41","--","--","--","--","--","0.25","0.43","0.01","--","--","--","--","--","13.91","--","--","2.22","--","39.34","--","16.88","--","-0.035","--"]
["12~13","33450.64","--","7.66","13.06","0.26","--","--","--","--","--","3.99","6.87","0.13","--","--","--","--","--","0.21","0.36","0.01","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.2","--","39.57","--","17","--","-0.028","--"]
["13~14","34131.54","--","8.7","16.36","0.3","--","--","--","--","--","6.05","11.11","0.21","--","--","--","--","--","6.59","14.32","0.22","--","--","--","--","--","14.2","--","--","2.23","--","38.61","--","16.77","--","-0.028","--"]
["14~15","32488.86","--","7.98","14.77","0.26","--","--","--","--","--","2.32","4.15","0.08","--","--","--","--","--","2.12","5.15","0.07","--","--","--","--","--","14.12","--","--","2.13","--","39.31","--","16.89","--","-0.030","--"]
["15~16","32527.49","--","7.22","13.27","0.24","--","--","--","--","--","1.77","3.14","0.06","--","--","--","--","--","3.18","7.24","0.1","--","--","--","--","--","14.02","--","--","2.13","--","39.2","--","16.84","--","-0.031","--"]
["16~17","32490.6","--","7.93","13.48","0.26","--","--","--","--","--","5.09","8.62","0.17","--","--","--","--","--","0.26","0.45","0.01","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.13","--","39.5","--","16.92","--","-0.027","--"]
["17~18","32853.97","--","7.6","13.15","0.25","--","--","--","--","--","5.74","9.82","0.19","--","--","--","--","--","0.26","0.46","0.01","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.16","--","39.67","--","16.96","--","-0.031","--"]
["18~19","32938.65","--","7.59","12.82","0.25","--","--","--","--","--","10.12","16.84","0.33","--","--","--","--","--","0.27","0.45","0.01","--","--","--","--","--","13.67","--","--","2.16","--","39.75","--","16.97","--","-0.025","--"]
["19~20","32412.99","--","7.34","12.72","0.24","--","--","--","--","--","2.29","3.91","0.07","--","--","--","--","--","0.31","0.54","0.01","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.14","--","40.5","--","17.09","--","-0.028","--"]
["20~21","32093.95","--","7.35","12.36","0.24","--","--","--","--","--","6.54","10.98","0.21","--","--","--","--","--","0.23","0.38","0.01","--","--","--","--","--","13.65","--","--","2.12","--","40.37","--","17.13","--","-0.030","--"]
["21~22","32854.91","--","7.59","14.01","0.25","--","--","--","--","--","4.36","8.02","0.14","--","--","--","--","--","0.28","0.53","0.01","--","--","--","--","--","14.3","--","--","2.16","--","40.12","--","17.08","--","-0.031","--"]
["22~23","33385.02","--","8.02","14.31","0.27","--","--","--","--","--","7.94","13.95","0.27","--","--","--","--","--","0.22","0.4","0.01","--","--","--","--","--","14.08","--","--","2.2","--","40.03","--","17.06","--","-0.030","--"]
["23~24","33580.27","--","6.76","12.48","0.23","--","--","--","--","--","2.83","5.22","0.09","--","--","--","--","--","0.25","0.46","0.01","--","--","--","--","--","14.3","--","--","2.21","--","40.18","--","17.07","--","-0.038","--"]
["平均值","","","7.81","13.78","","--","--","--","--","","6.18","10.67","","--","--","--","--","","0.86","1.76","","--","--","--","--","","13.95","--","--","2.19","--","39.75","--","17.03","--","-0.032","--"]
["最大值","35021.28","--","9.13","16.4","0.32","--","--","--","--","--","23.26","39.75","0.77","--","--","--","--","--","6.59","14.32","0.22","--","--","--","--","--","14.3","--","--","2.3","--","40.89","--","17.34","--","-0.025","--"]
["最小值","32093.95","--","6.76","12.36","0.23","--","--","--","--","--","1.68","2.87","0.06","--","--","--","--","--","0.21","0.36","0.01","--","--","--","--","--","13.65","--","--","2.12","--","38.61","--","16.77","--","-0.038","--"]
["日排放总量(吨)","79.926994","--","","","0.00624","","","","","--","","","0.00494","","","","","--","","","0.00069","","","","","--","","","","","","","","","","",""]