{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-17 00:00:00 至 2025-10-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","2.387","8.287","8.365","8.409","1.815","0.004","0.003","0","0.006","0","0.0010","0","1.132","0.003"]
["01~02时","98.992","7.593","7.937","8.413","1.2","0.119","0.005","0","0.004","0","0.0008","0.0001","0.536","0.053"]
["02~03时","86.409","7.575","7.867","8.213","1.422","0.127","0.003","0","0.003","0","0.0009","0.0001","1.25","0.118"]
["03~04时","76.453","7.557","7.778","8.527","1.9","0.145","0.001","0","0.001","0","0.0011","0.0001","2.449","0.187"]
["04~05时","38.03","7.646","8.023","8.438","1.708","0.07","0.002","0","0.001","0","0.0011","0","2.074","0.088"]
["05~06时","12.961","8.433","8.488","8.512","1.3","0.017","0.003","0","0.001","0","0.0012","0","1.398","0.018"]
["06~07时","19.828","7.598","8.138","8.512","1.396","0.03","0.003","0","0.004","0","0.0015","0","0.917","0.005"]
["07~08时","5.442","7.563","7.87","8.211","1.6","0.009","0.004","0","0.014","0","0.0019","0","0.101","0.001"]
["08~09时","1.226","8.122","8.246","8.354","1.41","0.002","0.003","0","0.011","0","0.0015","0","0.101","0"]
["09~10时","0.128","7.979","8.084","8.213","1","0","0.002","0","0.002","0","0.0009","0","0.102","0"]
["10~11时","0.07","8.133","8.164","8.213","1.063","0","0.001","0","0.002","0","0.0010","0","0.268","0"]
["11~12时","0.053","8.041","8.098","8.182","1.2","0","0.001","0","0.001","0","0.0011","0","0.551","0"]
["12~13时","73.347","7.401","7.913","8.053","1.296","0.099","0.001","0","0.002","0","0.0010","0.0001","0.77","0.065"]
["13~14时","69.279","7.566","8.171","8.576","1.5","0.104","0.001","0","0.006","0","0.0009","0.0001","1.144","0.079"]
["14~15时","86.433","7.094","7.851","8.289","1.628","0.143","0.001","0","0.005","0","0.0010","0.0001","1.148","0.099"]
["15~16时","100.022","7.135","7.661","8.144","1.9","0.19","0.002","0","0.002","0","0.0011","0.0001","1.155","0.116"]
["16~17时","57.239","7.144","7.678","8.323","1.868","0.107","0.002","0","0.037","0.002","0.0010","0.0001","1.25","0.071"]
["17~18时","32.273","8.318","8.389","8.495","1.8","0.058","0.002","0","0.142","0.005","0.0009","0","1.414","0.046"]
["18~19时","99.173","7.243","7.801","8.401","1.863","0.187","0.003","0","0.221","0.024","0.0010","0.0001","1.368","0.134"]
["19~20时","62.506","7.578","8.065","8.571","2","0.125","0.004","0","0.466","0.029","0.0011","0.0001","1.29","0.081"]
["20~21时","99.294","7.271","8.072","8.512","1.81","0.172","0.003","0","0.723","0.081","0.0010","0.0001","0.863","0.069"]
["21~22时","85.2","7.154","7.741","8.283","1.4","0.119","0.003","0","1.508","0.129","0.0008","0.0001","0.07","0.006"]
["22~23时","9.937","6.571","7.963","8.283","1.685","0.023","0.002","0","1.148","0.001","0.0006","0","0.051","0"]
["23~24时","30.322","6.529","7.412","8.49","2.3","0.07","0.001","0","0.047","0.001","0.0004","0","0.015","0"]
["有效日均值","","","7.9910","","1.586","","0.002","","0.182","","0.0010","","0.892",""]
["最大值","100.022","8.433","8.488","8.576","2.3","0.19","0.005","0","1.508","0.129","0.0019","0.0001","2.449","0.187"]
["最小值","0.053","6.529","7.412","8.053","1","0","0.001","0","0.001","0","0.0004","0","0.015","0"]
["总量","1147.0132","","","","","1.920","","0.003","","0.274","","0.0011","","1.238"]