{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-17 00:00:00 至 2025-10-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27412.384","--","0.501","1.511","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.635","--","--","6.736","--","47.247","--","9.096","--","-0.0299","--"]
["01~02","25170.054","--","0.33","0.819","0.0084","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.981","--","--","6.184","--","45.587","--","8.479","--","-0.0296","--"]
["02~03","24188.093","--","0.314","0.761","0.0076","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.886","--","--","5.943","--","45.84","--","8.523","--","-0.0263","--"]
["03~04","23823.789","--","0.318","0.759","0.0076","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.804","--","--","5.854","--","46.521","--","8.737","--","-0.0285","--"]
["04~05","24891.902","--","0.314","0.745","0.0078","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.598","--","--","6.117","--","47.606","--","9.116","--","-0.0284","--"]
["05~06","26025.234","--","0.356","0.823","0.0093","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.622","--","--","6.395","--","48.748","--","9.617","--","-0.0285","--"]
["06~07","24628.982","--","0.328","0.737","0.0081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.5","--","--","6.051","--","49.639","--","9.978","--","-0.0285","--"]
["07~08","24350.056","--","0.416","0.96","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.642","--","--","5.983","--","49.808","--","10.177","--","-0.0292","--"]
["08~09","24769.21","--","0.414","1.096","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.054","--","--","6.086","--","50.323","--","10.331","--","-0.0300","--"]
["09~10","23264.705","--","0.386","0.968","0.0090","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.066","--","--","5.716","--","49.789","--","10.189","--","-0.0305","--"]
["10~11","23936.242","--","0.465","1.228","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.302","--","--","5.882","--","49.1","--","9.884","--","-0.0317","--"]
["11~12","23772.564","--","0.419","1.065","0.0100","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.131","--","--","5.841","--","48.017","--","9.413","--","-0.0323","--"]
["12~13","24070.025","--","0.426","1.146","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.27","--","--","5.915","--","47.74","--","9.311","--","-0.0328","--"]
["13~14","24948.533","--","0.479","1.283","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.353","--","--","6.13","--","44.85","--","8.327","--","-0.0340","--"]
["14~15","22892.496","--","0.417","1.032","0.0096","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.989","--","--","5.624","--","44.433","--","8.114","--","-0.0344","--"]
["15~16","20347.959","--","0.467","1.071","0.0095","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.614","--","--","5","--","46.785","--","8.994","--","-0.0326","--"]
["16~17","22962.81","--","0.585","1.621","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.291","--","--","5.642","--","48.096","--","9.615","--","-0.0331","--"]
["17~18","19363.791","--","0.45","1.092","0.0087","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.826","--","--","4.757","--","47.157","--","9.2","--","-0.0308","--"]
["18~19","22248.828","--","0.414","0.967","0.0092","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.698","--","--","5.468","--","47.647","--","9.361","--","-0.0318","--"]
["19~20","24139.644","--","0.42","1.044","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.967","--","--","5.931","--","48.194","--","9.615","--","-0.0334","--"]
["20~21","27378.431","--","0.468","1.257","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.271","--","--","6.728","--","47.678","--","9.428","--","-0.0335","--"]
["21~22","24285.066","--","0.395","0.92","0.0096","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.659","--","--","5.966","--","47.757","--","9.389","--","-0.0325","--"]
["22~23","23024.496","--","0.372","0.847","0.0086","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.529","--","--","5.657","--","47.842","--","9.384","--","-0.0288","--"]
["23~24","22929.222","--","0.356","0.818","0.0082","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.629","--","--","5.635","--","47.887","--","9.357","--","-0.0320","--"]
["平均值","","","0.4091","1.0242","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.9304","--","--","5.8856","--","47.6793","--","9.3186","--","-0.0310","--"]
["最大值","27412.384","--","0.585","1.621","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.635","--","--","6.736","--","50.323","--","10.331","--","-0.0263","--"]
["最小值","19363.791","--","0.314","0.737","0.0076","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.5","--","--","4.757","--","44.433","--","8.114","--","-0.0344","--"]
["日排放总量(吨)","57.4824625","--","","","0.0002358","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]