{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-18 00:00:00 至 2025-10-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","72.116","7.525","8.141","8.572","2.076","0.144","0.001","0","0.081","0.007","0.0006","0","0.012","0.001"]
["01~02时","94.221","7.654","7.822","8.281","1.6","0.151","0.001","0","0.183","0.017","0.0009","0.0001","0.006","0.001"]
["02~03时","81.432","7.264","7.745","8.428","1.79","0.15","0.009","0.001","0.186","0.015","0.0011","0.0001","0.042","0.004"]
["03~04时","100.439","7.441","7.585","7.938","2.2","0.221","0.02","0.002","0.198","0.02","0.0015","0.0002","0.105","0.011"]
["04~05时","89.961","7.493","7.753","8.337","2.39","0.205","0.013","0.001","0.185","0.017","0.0012","0.0001","0.794","0.041"]
["05~06时","11.365","8.322","8.374","8.439","2.8","0.032","0.003","0","0.144","0.002","0.0008","0","1.985","0.023"]
["06~07时","5.626","8.323","8.365","8.403","2.6","0.015","0.004","0","0.137","0.001","0.0007","0","1.811","0.010"]
["07~08时","5.519","8.371","8.392","8.413","2.2","0.012","0.004","0","0.118","0.001","0.0005","0","1.511","0.008"]
["08~09时","6.625","8.33","8.45","8.5","2.105","0.014","0.004","0","0.115","0.001","0.0008","0","1.052","0.007"]
["09~10时","7.267","8.493","8.526","8.552","1.9","0.014","0.004","0","0.107","0.001","0.0013","0","0.258","0.002"]
["10~11时","88.351","7.299","7.846","8.57","1.805","0.156","0.004","0","0.104","0.009","0.0013","0.0001","0.201","0.016"]
["11~12时","56.296","7.39","8.027","8.493","1.6","0.09","0.004","0","0.093","0.005","0.0014","0.0001","0.102","0.006"]
["12~13时","74.306","7.768","8.11","8.492","1.948","0.15","0.003","0","0.091","0.007","0.0014","0.0001","0.101","0.008"]
["13~14时","85.216","7.602","7.714","8.079","2.7","0.23","0.002","0","0.085","0.007","0.0013","0.0001","0.1","0.009"]
["14~15时","51.738","7.643","7.996","8.63","2.704","0.14","0.001","0","0.084","0.004","0.0010","0.0001","0.1","0.005"]
["15~16时","27.223","8.622","8.69","8.729","2.711","0.074","0.001","0","0.081","0.002","0.0005","0","0.101","0.003"]
["16~17时","22.768","8.62","8.695","8.736","2.486","0.058","0.002","0","0.082","0.002","0.0008","0","0.074","0.002"]
["17~18时","13.668","8.663","8.701","8.719","2","0.027","0.003","0","0.086","0.001","0.0013","0","0.027","0"]
["18~19时","90.342","7.533","8.026","8.72","2","0.181","0.002","0","0.084","0.008","0.0013","0.0001","0.053","0.006"]
["19~20时","107.104","7.499","7.64","7.79","2","0.214","0.001","0","0.079","0.008","0.0014","0.0001","0.1","0.011"]
["20~21时","55.703","7.464","7.739","7.94","2.167","0.119","0.001","0","0.079","0.004","0.0012","0.0001","0.075","0.005"]
["21~22时","76.621","7.131","7.667","8.116","2.5","0.192","0.001","0","0.076","0.006","0.0009","0.0001","0.032","0.002"]
["22~23时","28.332","8.11","8.32","8.619","2.12","0.065","0.001","0","0.075","0.002","0.0008","0","0.828","0.013"]
["23~24时","14.157","8.613","8.669","8.719","1.3","0.018","0.001","0","0.072","0.001","0.0007","0","2.222","0.031"]
["有效日均值","","","8.1250","","2.154","","0.004","","0.110","","0.0010","","0.487",""]
["最大值","107.104","8.663","8.701","8.736","2.8","0.23","0.02","0.002","0.198","0.02","0.0015","0.0002","2.222","0.041"]
["最小值","5.519","7.131","7.585","7.79","1.3","0.012","0.001","0","0.072","0.001","0.0005","0","0.006","0"]
["总量","1266.4056","","","","","2.671","","0.006","","0.148","","0.0015","","0.223"]